
[image: image1]
白环靖审字〔2023〕12号


关于白山娃哈哈饮料有限公司燃煤锅炉改造生物质锅炉项目环境影响报告表的批复
白山娃哈哈饮料有限公司：

你单位委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的《白山娃哈哈饮料有限公司燃煤锅炉改造生物质锅炉项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经公示、专家评审，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于吉林省白山市靖宇县靖白公路北侧白山娃哈哈饮料有限公司院内，地理坐标126°45′9.273″，42°20′43.751″。利用现有燃煤锅炉房进行改造，将原有1台4t/h燃煤热水锅炉和1台2t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，改造为1台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产及生活用热。项目总投资50万元。

本项目为燃生物质锅炉替代燃煤锅炉，符合国家产业政策。在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，在符合靖宇生态保护红线和自然保护地优化调整管控要求前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

(一) 加强施工期环境管理和污染防治

本项目燃生物质锅炉改造利用现有厂房，施工期只涉及设备的安装及调试，对环境影响较小。项目在建设过程中需严格落实《报告表》提出的施工期环境保护措施，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，最大限度降低对周围环境的不利影响。     
    （二）严格落实各项水污染防治措施
本项目废水主要为锅炉制备软化水排水及锅炉排水，均为清净下水，各污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和靖宇县污水处理厂进水指标要求，经市政污水管网排入靖宇县污水处理厂处理，处理达标后排入珠子河。
    （三）严格落实各项大气污染防治措施
本项目废气主要为燃生物质锅炉烟气，锅炉烟气经布袋除尘器处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值，经1根35m高烟囱排放；灰渣、除尘灰袋装等过程产生的无组织粉尘通过定期清扫等措施，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

   （四）严格落实各项噪声污染防治措施
 本项目噪声主要为锅炉运行产生的噪声。通过选用低噪环保型设备，采取基础减振、隔声等措施，再经过距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

   （五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施
本项目固体废物主要为锅炉灰渣、除尘灰和废布袋。锅炉灰渣及除尘灰袋装收集后暂存于灰渣库，外卖综合利用；废布袋由厂家回收处置。

三、项目运行排放污染物前，要按照相关规定申请取得排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施及其他有关内容，并按证排污。
四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。
五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

                                  2023年12月22日

抄  送：吉林省清山绿水环保科技有限公司                     
PAGE  
1

