关于吉林永德堂参茸行有限公司

年产1000吨红参营养液数字化提取车间建设项目环境影响报告表的批复

吉林永德堂参茸行有限公司：

你单位委托吉林省恒新环保科技有限公司编制的《吉林永德堂参茸行有限公司年产1000吨红参营养液数字化提取车间建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

项目位于吉林省靖宇县靖宇大街与丁香街交会西行300m靖宇县能源路北侧，地理坐标126°44′53.674″，42°22′25.813″。项目总占地面积23275.31m2，生产车间建筑面积16810.80m2，锅炉房建筑面积340m2。项目租用吉林华邦新材料科技公司现有生产车间，其主体外部结构已经建设完毕，仅对内部进行改造和设备安装，建成后年产1000吨红参营养液。项目总投资29986.58万元。

本项目为红参营养液生产项目，项目符合国家产业政策，符合 “三线一单”生态环境分区管控要求。项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

（一）加强施工期环境管理和污染防治

- 本项目租用吉林华邦新材料科技公司现有生产车间，施工期仅对内部进行改造和设备安装，对环境影响较小。项目在建设过程中需严格落实《报告表》提出的施工期环境保护措施，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，最大限度降低对周围环境的不利影响。

（二）严格落实各项水污染防治措施

- 本项目废水主要包括生活污水和生产废水。生产废水主要包括人参冲洗废水、地面清洗废水、浓缩冷凝水、蒸参冷凝水、设备清洗废水、锅炉排污水、软水器冲洗废水、纯水器冲洗废水、循环冷却水排污水。生活污水、锅炉排污水、软水器冲洗废水、纯水器冲洗废水、循环冷却水排污水和经沉淀池沉淀后的人参清洗废水直接通过市政污水管网排入靖宇县污水处理厂，处理达标后排入珠子河；其他生产废水经自建污水站处理满足相关标准要求，通过市政污水管网排入靖宇县污水处理厂，处理达标后排入珠子河。

- （三）严格落实各项大气污染防治措施

- 本项目废气主要包括中药异味、污水站恶臭气体、包装工序有机废气、锅炉烟气、质检室废气、危废间暂存废气。项目在人参蒸煮工序、干燥工序、红参液水提工序及红参滤渣转运过程会产生异味，通过生产车间内安装新风空调系统，生产过程中采用密闭蒸煮、密闭干燥、密闭水提及密闭渣仓、红参滤渣日产日清等措施，降低对周围环境空气的影响；污水站恶臭气体、包装工序有机废气收集后通过活性炭吸附处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，经1根25m高排气筒排放；燃气锅炉通过采用低氮燃烧器，烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值，经1根25m高烟囱直接排放；质检室废气、危废间暂存废气收集后通过活性炭吸附处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，经1根25m高排气筒排放。

- （四）严格落实各项噪声污染防治措施

- 本项目噪声主要为锅炉及各种生产设备运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

- 本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。生活垃圾、废滤芯、废树脂、废反渗透膜、污水站格栅渣、污泥饼分类收集至垃圾箱，交由环卫部门处理；废滤渣、废包装、不合格参、不合格产品全部外售废品回收站；废含油抹布、废机油、质检废液、废试剂瓶、废活性炭，暂存危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。危险废物贮存、转移等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。

- （六）严格落实地下水、土壤污染防治措施

- 通过采取源头控制、分区防渗措施，避免对地下水、土壤造成污染。

（七）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

2024年12月24日