关于靖宇县城乡供水提升改造项目

环境影响报告表的批复

靖宇县泉盛水务发展有限公司：

你单位委托长春市中科环境技术服务有限公司编制的《靖宇县城乡供水提升改造项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

本项目位于白山市靖宇县境内，涉及靖宇镇、花园口镇、三道湖镇、龙泉镇、那尔轰镇、赤松镇及濛江乡7个乡（镇）11个行政村。项目新敷设PE63供水管线13714m，新打机井11眼，新建重力型砼管阀门井39座，新建泵房11座，水源保护11处，购置机井设备11套，水处理设备11套。新敷设PE50-110供水管线约22450m，新建预制装配式钢筋混凝土管阀门井18 座，购置防滴漏水表70个。项目总投资19514.78万元。

本项目为农村供水工程，为鼓励类项目，符合国家产业政策，符合 “三线一单”生态环境分区管控要求。项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

（一）严格落实各项水污染防治措施

- 加强施工期水环境管理，杜绝废水随意排放。施工期废水主要是施工人员的生活污水、洗井废水和抽水试验废水。施工人员产生的生活污水就近排入居民家防渗旱厕；洗井废水和抽水试验废水沉淀后回用，不外排。运营期无固定人员看守，无生活污水产生，定期产生的反冲洗废水用于泵房周边绿化，不外排。

（二）严格落实各项大气污染防治措施

- 加强施工期大气环境管理，减少施工扬尘产生。通过施工现场设置围挡、施工场地定期洒水降尘、物料运输车辆、易产生粉尘的物料和临时堆放场加盖苫布、选用环保型施工机械，定期对施工机械进行维修、保养等措施，将施工期废气影响程度降至最低。运营期无废气产生。

- （三）严格落实各项噪声污染防治措施

- 加强施工期噪声环境管理，禁止夜间施工。通过选用低噪声设备、定期对施工机械进行维修、保养、合理布置施工现场，在声环境敏感点一侧设置声屏障等措施，确保施工现场场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的噪声限值要求。运营期噪声主要为水泵运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，厂界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。

- （四）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

- 加强施工期固体废物环境管理，严禁随意堆放。生活垃圾集中收集至指定垃圾箱，由环卫部门定期清运处理；干化后的泥浆用于道路平整；施工过程中产生的建筑垃圾清运至指定地点。运营期无固定人员看守，无生活垃圾产生。定期更换的废弃过滤介质由厂家回收处理。

- （五）严格落实各项生态环境保护措施

- 施工前加强施工人员生态保护宣传教育，明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域，严禁随意破坏重点保护野生植物、严禁非法猎捕野生动物，增强施工人员的生态保护意识；施工过程中严禁随意破坏植被，同时做好表层土壤和防止水土流失的保护措施；施工结束后对临时占地及时进行生态恢复等措施，最大限度减少施工期水土流失，降低生态环境影响。

（六）在工程施工过程中，加强与沿线公众的沟通，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

六、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

2025年1月23日