建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：
	靖宇县隆新合混凝土有限公司

	
	常压蒸汽锅炉建设项目

	建设单位：
	靖宇县隆新合混凝土有限公司

	编制日期：
	2025年11月

	中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	靖宇县隆新合混凝土有限公司常压蒸汽锅炉建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	吴*阳
	联系方式
	178****8845

	建设地点
	吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内（县标北200米）

	地理坐标
	中心坐标（126度46分15.250秒，42度24分27.120秒）

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	第91条、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）

部门（选填）
	/
	项目审批

（核准/备案）

文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	50%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	□否

☑是：项目已开工建设，主体工程已完成，部分工程依托原有厂区。
	用地（用海）

面积（m2）
	在厂区内建设，不新增永久占地面积。

	专

项

评

价

设

置

情

况
	表1-1专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否需要开展

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
不排放设置原则中气体

否

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
无废水排放
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
未超过临界量

否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
无取水口

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及海洋

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无



	规划环境影响
评价情况
	无



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无



	其

他

符

合

性

分

析
	与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，应为允许类，符合国家产业政策要求。

生态环境分区管控符合性分析

2.1. 与生态保护红线符合性分析

本项目选址于吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内（县标北200米），靖宇县隆新合混凝土有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地。详见附件。根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询结果，本项目位于重点管控单元辉南－靖宇矿泉水重点矿区内，生态保护红线之外。因此本项目不涉及生态保护红线范围，符合生态保护红线要求，详见图1-1。

[image: image1.png]R ——

| ARSI

N - aEEE, A WL T
BHRERANRNETS

FRERIEE
I e € . e T T
0 RE N DE#%  Exceliig
&S =4
1 12677109271
O SHE @ EHY
126.77109271 42.40603944

4240603944

BTG

¢ EEen()

EREIE(1)
> BUHUEFRT DRESHET) URSSRET) (S-SR
KEEFK] .





图1-1  吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询结果图

[image: image2.png]&

2025/7/9 15:46

R g
* SEESER0)
EzER()
EREE()
» BBFSEEERT (RERRIT] (NI (SRR KRN K] (2H22062220007)
- AR

7H22062220007
- AERETER:
T R R
- ERMTHH:
AR
- AR
AR RKEAN R
- TR
EiE-EIlb R
- iR
17121362615k
- f@iE
- SRR
SRR BB K SRR A KA, SRS SoNOKRAEFo K GHET SRS, 3IERARMS000RLL EAYEN SR
SRR, FRMEATORELEE, MM ATHAIE, BRESRR, RUNFRARARRET 1000AVEET KR, TEFRATER1100 - SO00MHEHET SOKERES
7, FERMEAS0% - 10%80), I AFRINE; NERARMAONLLENESERAT SRR SMRE, FERISIATONS), B AT R,
SR

- AR

- AN
HMRARIHBOSSRAAAE (SSRIEER) POBIAAT, RUKN, RIS, MWESSHIN, RAKARLRR. RIESSRNNGE. SRR
SRR, MSEERRAARAS. REN. RS, SREERS





图1-2  吉林省生态环境分区管控公众端“三线一单”查询报告

2.2 与环境质量底线符合性分析

区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水珠子河环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类功能区。区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区；区域环境质量现状较好。
项目产生的污染物经有效处理后对周围环境影响较小，项目建设不会改变环境功能区划，故本项目符合环境质量底线的要求。
2.3 资源利用上限符合性分析

（1）水资源利用上线

根据《吉林省生态环境准入清单》，项目用水为锅炉补水，用水量较少，由镇区自来水提供，项目建设不会突破区域水资源利用上线。

（2）土地资源利用上线

根据《吉林省生态环境准入清单》，本项目在已有厂区内建设，不新增占地，占地性质为工业用地，符合当地规划，因此不会超出区域土地资源上线。

（3）能源利用上线

本项目建设生物质锅炉，所在区域为Ⅱ类高污染燃料禁燃区，锅炉为2.5蒸吨/小时，采用成型生物质为燃料同时配备高效除尘设施，不使用燃料煤，符合Ⅱ类高污染燃料禁燃区管控要求，因此不会突破能源利用上线。

2.4 与吉林省生态环境分区管控单元符合性分析

根据《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）、《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）要求，又通过查询和研判本项目选址位于吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内；环境管控单元名称为辉南-靖宇矿泉水重点矿区，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH22062220007，管控要求及相关的分析内容见下表。

中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅于2024年6月11日以吉办发〔2024〕12号发布了《关于加强生态环境分区管控的若干措施》得通知，明确为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（中办发〔2024〕22号）精神，进一步加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，筑牢生态安全屏障。

表1-2吉林省总体准入及管控要求

管控领域

环境准入及管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。引入项目应符合园区规划，规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状医院，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有医院，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关医院生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类项目。
符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁医院退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不属于“两高”及过剩行业，本项目新建2.5吨生物质锅炉，不属于35蒸吨以下燃煤锅炉。

符合

重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
本项目不属于重点行业高VOCs排放的建设项目。
符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
本项目不涉及VOCS排放
不涉及

空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目所在区域属于空气质量达标区。
符合

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理，要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

不涉及

不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及

不涉及

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产医院就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，医院安全和环境风险大幅降低。

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
本项目不属于危险化学品生产企业。

符合

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水医院废水深度处理回用。

不涉及

符合

按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

不涉及
严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。

本项目使用生物质成型颗粒燃料，不使用煤炭

符合

各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。

本项目位于禁燃区内，该禁燃区禁燃的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行，本项目使用配套高效除尘设备的成型生物质燃料，不属于《高污染燃料目录》中的Ⅱ类高污染燃料。本项目符合。
符合

白山市生态环境准入清单管控要求如下。

表1-3白山市生态环境准入清单

管控

类别

管控要求

项目符合性

空间布局约束

严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。

本项目不在自然保护区等敏感地区

禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。

本项目不在上述地区，符合空间约束要求

污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。

本项目大气污染物达标排放

水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到Ⅲ类或Ⅲ类以上水质目标。

本项目生产废水回收利用

到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

本项目非污染地块

污染物控制要求

深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。

本项目不使用挥发性有机物

加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改建污水处理设施，实现污水稳定达标排放。加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。

本项目不新增生活污水。
做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。

实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。

本项目地面硬化，不污染土壤

环境风险防控

强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”“智能化”预警体系。

本项目无危险废物。另行编制环境风险应急预案并备案

资源利用要求

水资源

2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。

本项目生产用水、生活用水采用自来水

能源

2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。

本项目不使用煤炭

本项目与所在管控单元管控要求符合性分析见下表。

表1-4本项目与所在管控单元管控要求符合性分析

环境管控单元编码

ZH22062220007
环境管控单元名称

辉南－靖宇矿泉水重点矿区
管控单元分类

重点管控单元

行政区划

吉林省－白山市－靖宇县

管控要求

本项目符合性
空间布局约束

辉南-靖宇矿泉水重点矿区：禁止开采未经自然涌出的矿泉水资源，禁止用经鉴定的矿泉水水源生产纯净水等非矿泉瓶装饮用水，对日天然流量5000吨以上的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70％以上的，限制扩大开发规模，留足生态基流。限制开采日天然流量低于1100吨的普通矿泉水资源，对日天然流量1100－5000吨的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达50％－70％的，限制扩大开发规模；对日天然流量40吨以上的稀有类型天然矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70％的，控制扩大开发规模。
本项目不开采矿泉水。本项目不涉及

污染物排放管控

/
/
环境风险管控

/
/
资源开发效率

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施。已建成的燃用高污染燃料设施，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
本项目位于禁燃区内，该禁燃区禁燃的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行，本项目使用配套高效除尘设备的成型生物质燃料，不属于《高污染燃料目录》中的Ⅱ类高污染燃料。本项目符合。
综上，本项目符合“吉林省生态环境分区管控单元”要求。

3.与《靖宇县人民政府办公室关于印发靖宇县空气质量、水环境质量、土壤环境质量及“无废城市”建设推进方案的通知》的符合性分析

《通知》中“二、重点任务：（一）深化燃煤污染控制。1．严格煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进煤炭清洁利用，探索绿色电厂建设。完善能源消费政策机制，加大经济政策调节力度，促进能源结构调整和节能减排。（市发改委牵头，各相关部门按职责分工负责，各县〔市、区〕人民政府负责落实。以下任务均需各县〔市、区〕人民政府负责落实，不再列出）”
本项目为热力生产和供应工程建设项目，本项目使用配套高效除尘的成型生物质燃料，不属于高污染燃料，不燃煤，故本项目符合《通知》中要求。

4.与《中华人民共和国黑土地保护法》与《吉林省黑土地保护条例》符合性

《中华人民共和国黑土地保护法》中提出“建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。”《吉林省黑土地保护条例》中提出“任何组织和个人不得破坏黑土地资源和生态环境。”本项目不占用黑土地，符合相关要求。

5.规划符合性

本项目不在工业园区内。位于《靖宇县总体规划（2025—2035年）》中的物流仓储用地，《规划》中提出：充分发挥城市物资集散功能，合理安排仓储用地。满足城市安全防护要求，严禁在城区内部布置易燃易爆仓库。根据中心城市经济发展和城市建设情况，结合城市布局结构调整及铁路、公路建设，合理调整仓储业用地布局，适当增加中心城区外围仓储用地规模。采用系统化、信息化和标准化的建设模式，加大仓储区及周围的基础设施建设，提高储运能力。注重仓储发展的规范化，节约用地，集中集约发展。

本项目锅炉为2.5t/h燃生物质常压蒸汽锅炉，成型生物质燃料用量较小，暂存于锅炉房内，未设置成型生物质燃料暂存仓库，符合《规划内容》。

6.选址合理性分析

本项目不在（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域、文物保护单位等敏感地区，选址合理。




建设项目工程分析
	建设内容
	2023年5月，为满足市场需求，靖宇县隆新合混凝土有限公司报批《靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目影响报告表》。

2023年6月26日，白山市生态环境局靖宇县分局以《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2023〕5号）批复。

突发环境事件应急预案2023年已在白山市生态环境局靖宇县分局备案，备案编号2206322-2023-024L。已进行固定污染源排污登记，有效期至2028年7月4日，登记编号：91220622MABQGKE011001X。

2023年7月完成靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目验收监测报告表编制工作，并完成自主验收。

2024年7月，增加了1条水稳料生产线，1条水泥制品生产线，靖宇县隆新合混凝土有限公司报批《靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目影响报告表》。

2024年9月30日，白山市生态环境局靖宇县分局以《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2024〕6号）批复。

2024年12月完成靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目验收监测报告表编制工作，并完成自主验收。

本次为混凝土冬季养生工艺正常运行，故于厂区内现有场地建造占地面积50m2的锅炉房，建设一台2.5t/h的常压蒸汽锅炉。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别为D4430热力生产和供应，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中：“四十一、电力、热力生产和供应业44中第91条、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；热力生产和供应工程中燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，因此项目应编制环境影响报告表。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录）

         环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十一、电力、热力生产和供应业44

91

热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

/

鉴于项目已于2025年夏天开工建设，但未投入使用，属于未批先建，但尚未造成环境污染后果。根据生态环境部文件《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）中的相关规定“有下列情形之一的，可以免于处罚：

违法行为（如“未批先建”未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者停止建设、停止生产等措施的；

违法行为持续时间短、污染小（如“超标排放污水不超过2小时，且超标倍数小于0.1倍、日污水排放量小于0.1吨的”）；又如“不规范贮存危险废物时间不超过24小时、数量小于0.01吨，且未污染外环境的”）且当日完成整改的；
其他违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。”

靖宇县生态环境保护综合行政执法大队出具不予行政处罚的意见。详见附件。

2.1项目由来

本次为混凝土冬季养生工艺能够满足正常运行条件，并为冬季混凝土养生供暖，故于厂区内现有场地建造占地面积为50m2的锅炉房，并于其中建设一台2.5t/h的燃成型生物质燃料常压蒸汽锅炉。

2.2工程概况

（1）项目名称：靖宇县隆新合混凝土有限公司常压蒸汽锅炉建设项目
（2）建设单位：靖宇县隆新合混凝土有限公司
（3）建设性质：扩建

（4）建设地点：吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内（县标北200米），靖宇县隆新合混凝土有限公司现有厂区内。锅炉房北侧为沉淀池，西北侧为水泥制品生产区，西南侧为水泥稳料生产区，南侧与东侧为空地。
（5）项目投资：30万元，企业自筹

本项目利用靖宇县隆新合混凝土有限公司厂区内空地进行生产，周围现状均为厂区内建筑，本项目最近敏感点为东南280m处镇郊村居民。本项目不在三湖保护区内。

2.3项目组成

（1）建设内容

本项目不改变原有混凝土生产线生产规模，仅新建设锅炉房及2.5t/h成型生物质燃料常压蒸汽锅炉。工程组成见下表2-2。
表2-2 工程组成一览表

工程类别
工程名称
工程内容
主体工程
锅炉
利用现有厂区内空地，改建50m2，建设2.5t/h成型生物质燃料常压蒸汽锅炉
储运工程
贮存系统
本项目成型生物质燃料储存量较小，不在厂区内建设储料棚，燃料暂存于锅炉房内。
公用工程
供水
由市政统一供水。
排水
本项目废水为锅炉废水与软水制备废水，回用于混凝土工艺，故本项目无废水排放。
供电
由市政供电系统提供。
供热
电采暖。
环保工程
废水
本项目废水为锅炉废水与软水制备废水，回用于混凝土工艺，无废水排放。
废气
锅炉烟气经低氮燃烧器及袋式除尘器处理后，通过1根高30m排气筒排放；
噪声
选用低噪设备、基础减振、隔声消声。
固体废物
灰渣装袋外售作为有机肥，除尘灰回用混凝土工序，废离子交换树脂及废布袋委托环卫部门定期清运。
注：排气筒高度指自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口处的高度。
2.4主要生产设施及设备参数

（1）主要设备

表2-3项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

1

蒸汽锅炉

型号1400-2505；额定压力0.05Mpa；

进水温度：14~20℃；排烟温度75-110℃
1

4

布袋除尘器

XZDL-15
1

5

离心管道泵

RML50-160-3；Q=12.5m³/h；N=3kW/380V
1

本项目未设置换热器，不涉及蒸汽-热水换热。

2.5燃料及储存

本项目建设生物质锅炉，燃料用量如下。

本项目锅炉吨位为D=2.5t/h，本次锅炉热效率η=80%，标准大气压下饱和蒸汽焓值h汽=2676kJ/kg，进水温度取均值17℃，则进水焓值h水≈4.186×17≈71.16kJ/kg，本项目燃料热值Qner，ar=17.38MJ/kg。


[image: image3.wmf]h

´

-

´

=

ar

net

Q

h

h

D

m

,

)

(

汽

水


m=467.5kg/h，故本项目每小时消耗成型生物质燃料467.5kg。

本项目燃料用量及年使用时间详见表2-4所示。

表2-4 本项目燃料使用情况一览表

锅炉吨位

运行时长

燃料种类

燃料用量

最大储存量
储存位置

2.5t/h

120d/a,5h/d

成型生物质颗粒

280.5t/a
20t
储存在锅炉房内
2.6燃料成分

本项目以生物质为燃料，燃料成分分析详见表2-5。
表2-5生物质成分分析表

序号

名称

单位

数值

1

收到基碳Car

%

45.812
2

收到基氢Har

%

4.847

3

收到基氧Oar

%

37.735

4

收到基氮Nar

%

0.734

5

收到基硫Sar

%

0.05

6

收到基灰Aar

%

2.16

7

收到基水分Mar

%

8.662

8

干燥无灰基挥发份Vaf

%

77.77

9

收到基低位热值Qnet.ar

MJ/kg

17.38

2.7项目占地情况

本项目在厂区内建设，不新增永久占地面积。

2.8公用工程

（1）供水

本项目不新增劳动定员，故无新增生活污水排放。

本项目涉及1台2.5t/h常压蒸汽锅炉，锅炉额定蒸发量为2.5t/h，故本项目锅炉用水量水量为2.58t/h（1548m3/a），锅炉用水为软化水，本次回收率取75%，则本项目总用水量约为2064m3/a。
（2）排水

本项目软化水制备废水量为516m3/a，锅炉废水量为48m3/a，软化水制备废水与锅炉废水全部排入沉淀池沉淀后回用于混凝土工艺，故本项目无废水排放。本项目给排水情况详见表2-6。水平衡图见图2-1。

表2-6本项目给排水情况一览表

类别
用水单元
用水量

损耗量

废水产生量
废水排放量

m3/a
m3/a
m3/a
m3/a

生产用水
软化水制备
2064

/

516

/

蒸汽锅炉

1548

1500

48

/

合计

2064

1500

564

/

[image: image4.png]516m3/a

K
il F EK





图2-1本项目锅炉用水给排水平衡图

（3）供热

本项目冬季取暖采用电采暖，能够满足用热需要。

（4）供电

本项目用电由当地供电管网统一提供，可满足本项目用电需求。

2.9占地情况
本项目在厂内建设，不新增永久占地。
2.10劳动定员及工作制度

本项目调用厂区原有工作人员，不新增工作人员，年工作120天（每年11月至明年2月），每天工作5h。
2.11工程进度安排

项目已于2025年夏天完成施工，尚未投入使用。

2.12平面布置

靖宇县隆新合混凝土有限公司占地整体呈三角形，本次建设内容位于混凝土搅拌罐东南侧，锅炉房北侧为沉淀池，西北侧为水泥制品生产区，西南侧为水泥稳料生产区，南侧与东侧为空地。具体平面布置详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	2.13施工期工程流程简述

本项目利用厂区现有场地，建设50m2锅炉房，污染主要为施工噪声、施工人员产生的生活污水、建筑垃圾以及少量的扬尘。

[image: image5.png]A, BRE
~ BHEERY)

wmaA. BE wmaA. BE





图2-2施工期工艺流程图

2.14营运期工程流程简述

（1）营运期工艺流程

锅炉房运行主要包括燃料输送系统、燃烧系统烟气净化系统及除灰渣系统等，本项目未设置水处理系统，未进行水软化。

（1）燃料输送系统
本项目锅炉吨位较小，故选用人力装填燃料，本项目燃料为生物质，由员工使用铁锹装填成型生物质燃料。

（2）燃烧系统

生物质进入炉前料斗后进入燃烧室进行燃烧，并通过炉前受料口和炉排转速来控制燃生物质量。

当锅炉水温达到沸点时，水开始汽化生成饱和蒸汽，饱和蒸汽汇集到锅筒上部。由于锅炉为常压设计，蒸汽压力与大气压力基本一致，输出过程中无需额外的压力控制装置，锅筒内的饱和蒸汽与锅炉燃烧产生的废气排入高效布袋除尘器，然后再通过尾端烟道、烟囱排入大气。

（3）烟气净化系统

锅炉房内安装高效布袋除尘器，同时锅炉自带低氮燃烧器。袋式除尘器：是一种干式滤尘装置，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

（4）除灰渣系统

锅炉灰渣排入除灰渣装置内，灰渣袋装暂存锅炉间内灰渣间中，定期外售为有机肥处置。

项目生产工艺流程及排污节点示意图见图2-3。

[image: image6.png]ERMtIERS

KES

EEIREI YIS

EWDRIRRL

EFAERE

EIRlEEVIN




图2-2蒸汽锅炉工艺流程及产污节点示意图



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为扩建项目，项目在靖宇县隆新合混凝土有限公司厂区内建设。
一、原有工程履行环保手续情况

2023年5月，为满足市场需求，靖宇县隆新合混凝土有限公司报批《靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表》。

2023年6月26日，白山市生态环境局靖宇县分局以《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2023〕5号）予以批复。
突发环境事件应急预案2023年已在白山市生态环境局靖宇县分局备案，备案编号2206322-2023-024L。已进行固定污染源排污登记，有效期至2028年7月4日，登记编号：91220622MABQGKE011001X。

2023年7月完成年产八万方混凝土项目工程建设，进入试生产。2023年7月22日完成自主验收。根据自主验收报告，各项污染物达标排放。验收报告监测数据详见附件。

根据验收意见，原有工程未建设不低于堆放物高度1.1倍（11m）的严密围挡，但对堆场进行苫盖。根据厂界监测结果可知，厂界颗粒物达标，污染防治措施变化未导致无组织排放量增加10%以上，不属于重大变动。予以验收。

2024年9月，靖宇县隆新合混凝土有限公司增加了1条水稳料生产线，1条水泥制品生产线，报批《靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目环境影响报告表》。

2024年9月30日，白山市生态环境局靖宇县分局以《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2024〕6号）予以批复。
2024年11月完成设备调试，进入试生产。2024年12月完成验收。根据自主验收报告，各项污染物达标排放。验收报告监测数据详见附件。

根据验收意见，综上所述，本项目建设内容未发生变化，基本落实了环评报告表及批复文件对本项目各项环保要求，各种环保设施运行正常，废气（颗粒物）及噪声均达标排放，没有生产废水和不新增生活污水，固废有效利用和处置，基本符合环境保护竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

二、原有工程污染物实际排放总量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。项目无排污许可证执行报告且项目粉尘主要为无组织粉尘排放形式，故根据环评中的系数法得出现有工程排放量。

原有工程主要污染物排放情况见下表。
表2-8现有工程实际排放量

        项目

分类

污染物名称

排放量（固体废物产生量）

废气

有组织颗粒物

0.198t/a

无组织颗粒物

18.3465t/a
废水

清洗废水SS

/

生活污水

26.4m3/a

一般固废

298.334t/a

危险废物
/

以上数据来源于《靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目竣工环境保护验收监测表》。
三、原有环评批复落实情况

表2-9原有建设项目环评批复落实情况一览表
序号

批复要求

落实情况

1

该项目位于靖宇县隆新合混凝土有限公司厂区内，不在三湖保护区内。靖宇县隆新合混凝土有限公司于 2023年6月取得了《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表的批复》白环靖审字〔2023〕5号）批复根据市场需求，该公司拟新增生产水稳料及非标件水泥制品生产线，设计年产水稳料50000m(118470t），年产水泥预制构件10000t。项目总投资 200 万元。项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模工艺地点和拟采取的环境保护措施。

该项目位于吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内（县标北200米）靖宇县隆新合混凝土有限公司内，新增生产水稳料及非标件水泥制品生产线，设计年产水稳料50000m(118470t），年产水泥预制构件10000t。项目总投资 200万元。

2

项目重点做好以下环境保护工作。

项目重点做好以下环境保护工作。

(1)

严格落实各项水污染防治措施本项目工作人员由厂区调配，不新增工作人员，故无新增生活污水。搅拌用水全部进入产品，项目生产废水主要为搅拌机清洗废水。废水经由沉淀池沉降后抽出回用于生产不外排。

已落实，搅拌用水全部进入产品，项目生产废水主要为搅拌机清洗废水。废水经由沉淀池沉降后抽出回用于生产不外排。

(2)

严格落实各项大气污染防治措施本项目生产过程中产生的水泥抽料放空粉尘经储罐上方安装的布袋除尘器（除尘效率>99.7%）处理后，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求，经储罐（储罐高 15m）顶部排放；骨料输送及落料过程中产生的粉尘通过骨料上料及皮带转载点采取密闭措施，部分粉尘外溢无组织排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求：砂石堆场、装卸运输过程中产生的粉尘通过及时遮盖、厂区硬化、厂区边界设置 2m 高围挡、洒水抑尘、路面及时清扫等措施可有效减少粉尘量，对周围环境影响较小。

已落实，本项目生产过程中产生的水泥抽料放空粉尘经储罐上方安装的布袋除尘器处理后，经储罐顶部排放：骨料输送及落料过程中产生的粉尘通过骨料上料及皮带转载点采取密闭措施，部分粉尘外溢无组织排放；砂石堆场、装卸运输过程中产生的粉尘通过及时遮盖、厂区硬化、厂区边界设置2m 高围挡、洒水抑尘、路面及时清扫等措施可有效减少粉尘量，对周围环境影响较小。

(3)

严格落实各项噪声污染防治措施本项目噪声主要为项目生产过程中设备产生的噪声。通过选用低噪声设备，对设备设置减振基座，加强管理，保证设备正常运行等措施，再经过距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

已落实，加装减震基座，合理布置噪声源。

(4)

严格落实固体废物分类处理污染防治措施项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。沉淀池沉渣清洗残渣、搅拌工序废弃混凝土作为骨料回用于水稳料生产：除尘器收集的粉尘回用于生产：废布袋交由环卫部门处理

已落实，沉淀池沉渣、清洗残渣、搅拌工序废弃混凝土作为骨料回用于水稳料生产。企业筒仓除尘器收集的粉尘回用于生产。废弃布袋除尘器布袋交由环卫部门处理。

3

项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

已取得排污许可证，登记编号：91220622MABOGKE011001X

四、主要环境问题及整改措施。

原有工程已于2024年12月通过竣工环境保护验收，根据验收意见，“本项目建设内容未发生变化，基本落实了环评报告表及批复文件对本项目各项环保要求，各种环保设施运行正常，废气（颗粒物）及噪声均达标排放，没有生产废水的同时不新增生活污水，固废有效利用和处置，基本符合环境保护竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收。”

验收意见中提出：

按排污许可证相关要求，执行环境监测计划。

（2）严格堆场覆盖措施和管理，破损的苫布及时更换，强化洒水等无组织粉尘防治措施，确保厂界颗粒物达标。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目为登记管理，无环境检测计划。企业已对堆场进行严格管理，确保厂界颗粒物达标排放。

故企业无现存环境问题。无针对企业的上访事件。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


年

	均质量浓度

	µg/m³

	54
	70

	达标

	

µg/m

	³

	23
	35

	达标



160
		达标


	CO

	95百分位数日平均

	mg/m³

	1.2
	4

	达标



	白山市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12 ug/m3、20 ug/m3、54 ug/m3、23 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为129 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为达标区。

（1）补充监测

为了解当地污染物情况，本次进行补充监测。
①监测点位的布设

共布设2个环境空气特征污染物监测点位，监测点位的基本情况详见下表及附图3。

表3-2特征污染物补充监测点位基本情况

序号

监测点位置

监测点经纬度

监测

因子

监测时段

及频次

相对厂址

方位

相对厂界

距离/m

X

Y

A1

项目所在地
126.7707

42.4077

TSP、NOx
连续监测3d

/
0m
A2

下风向空地
126.7730
42.4066

东南
150m
②监测项目

特征污染物监测项目确定为TSP、NOx。

③监测单位、监测时间

监测单位：吉林省瑞和检测科技有限公司
监测时间：2025年8月20日—2025年8月22日，连续3天

④评价方法

采用占标率法，以列表的方式给出大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。其数学表达式如下：

Imax=Cmax/Coi×100%

式中：Imax—i污染物的最大浓度占标率；

Ci—i污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的环境质量标准，mg/m3。

污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。

⑤评价标准

根据环境功能区划，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

⑥监测及评价结果

本次环境空气现状监测与评价统计结果详见下表。

表3-3环境空气现状监测结果统计及评价结果表

污染物

监测点位
平均

时间

评价标准（mg/m3）

浓度范围

(mg/m3)
最大浓度值（mg/m3）

最大浓度占标率%

超标率

达标情况

TSP
A1
日均值

0.3
0.073-0.079

0.079
26.3

0

达标

A2
0.071-0.077

0.077
25.7

0

达标

NOx

A1

小时值

0.25

0.016-0.020

0.020

8

0

达标

A2

0.016-0.021

0.021

8.4

0

达标

A1

日均值
0.1

0.017-0.019

0.019
19

0

达标

A2

0.017-0.020

0.020

20

0

达标

由上表可以看出，项目所在区域TSP、NOx能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

3.2地表水环境质量现状

本项目附近地表水体为珠子河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求本评价采用吉林省生态环境厅发布的吉林省重点流域水质月报数据，根据吉林省生态环境厅发布的吉林省重点流域水质月报可知，珠子河-海岛电站坝下断面水质情况见下表：

本项目所在区域地表水为珠子河，珠子河汇入头道松花江，珠子河水质目标为Ⅲ类，项目所在区域地表水水质现状见下表。

表3-4吉林省白山市2025年江河国控（考核）断面水质状况

所属

城市

江河

名称

断面名称

水质类别

执行标准
环比

同比

本月

上月

去年同期

靖宇县

珠子河

2024.10

海岛电站坝下

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ类
↑

→

靖宇县

珠子河

2024.11

海岛电站坝下

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ类
↓

→

靖宇县

珠子河

2024.12

海岛电站坝下

Ⅱ

Ⅲ

/

Ⅲ类
↑

○

靖宇县

珠子河

2025.1

海岛电站坝下

Ⅲ
Ⅱ
/
Ⅲ类
↓
○
靖宇县

珠子河

2025.2

海岛电站坝下

Ⅱ
Ⅲ
/
Ⅲ类
↑
○
靖宇县

珠子河

2025.3

海岛电站坝下

Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ类
↓
→
靖宇县

珠子河

2025.4

海岛电站坝下

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ类
→
↓
靖宇县

珠子河

2025.5

海岛电站坝下

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ类
→
↓
靖宇县

珠子河

2025.6
海岛电站坝下

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ类
→
↓
靖宇县

珠子河

2025.7
海岛电站坝下

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ类
→

↓

靖宇县

珠子河

2025.8
海岛电站坝下

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ类
↓

→

靖宇县

珠子河

2025.9
海岛电站坝下

Ⅴ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ类
↓

↓↓
综上，本项目所在地珠子河地表水环境质量现状除2025年8月、9月外，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.3声环境质量现状

（1）监测点位
本项目厂界50m范围内无声环境敏感点，本项目最近敏感点为东南280m处镇郊村居民。可不监测厂界噪声，为了解区域内声环境质量现状，本次进行监测。
（1）监测点位
在项目厂界内及最近敏感点共布设了4处噪声监测点位，详见下表。

表3-5噪声监测点位布设一览表

序号

监测点位置描述

N1
厂界东侧

N2
厂界南侧

N3

厂界西侧

N4

厂界北侧
（2）监测项目

等效噪声级Lep。

（3）监测频率及方法

分昼间和夜间2次监测，监测方法按环境噪声监测技术规范执行。

（4）检测时间

2025年8月20日—8月21日。

（5）监测结果统计详见表3-6。

表3-6声环境监测统计结果单位：dB（A）

监测

点位

监测结果

昼间

夜间

监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

N1

53

65

达标

42

55

达标

N2

50~52

65

达标

42

55

达标

N3

52

65

达标

42~43

55

达标

N4

51~53

65

达标

42~43

55

达标

（6）评价方法及标准
评价方法采用直接比较法。本项目所处位置为《靖宇县声环境功能区域图》中“Ⅲ-2”区域，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
本项目所处位置满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。
3.4其他
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“原则上不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目不涉及地下水与土壤污染，本次不作评价。
	

	环境

保护

目标
	3.5主要环境保护目标

项目主要环境保护目标见下表。

表3-7主要环境保护目标

环境保护类型

名称

坐标/m

保护

目标

保护

内容

环境

功能区

相对

方位

相对厂界

最小距离

X
Y
环境空气

镇郊村

280

0

村民

约600人
二类
东南

280

地表水

珠子河

93

0

地表水

地表水

Ⅱ类

东

93

地下水

无

/

/

/

/

/

/

/

声

无

/

/

/

/

/

/

/

注：根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），珠子河水质目标为Ⅱ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。根据《吉林省环境保护厅关于印发吉林省所涉“十三五”国控江河断面和湖库点位设置及水质目标表的通知》，珠子河省控水质参照Ⅲ类执行，目前未发布“十四五”水质目标，仍按“十三五”水质目标执行。故本报告按功能区执行Ⅱ类，水质目标参照Ⅲ类执行。
本项目所处位置为农田生态系统及城市生态系统，主要生态保护目标为现有河流生态及农田生态系统无集中式水源地，分散式水源地。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废水

本项目不新增生活污水。锅炉废水与软水制备废水排入沉淀池沉淀后回用于混凝土生产线，本项目废水不外排。
2.废气

本项目属于热力生产和供应工程，因此锅炉烟囱烟气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），详见3-8，燃料转运及上料过程中产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详见表3-9。

表3-8锅炉大气污染物排放标准（摘录）

污染物项目

限值

单位
监控点位置

颗粒物

50
mg/m3
烟囱或烟道
二氧化硫
300
mg/m3
氮氧化物
300
mg/m3
汞及其化合物
0.05

mg/m3
烟气黑度
≤1
级
烟囱排放口
表3-9锅炉房烟囱最低允许高度

锅炉房装机总容量

MW

<0.7

0.7~<1.4

1.4~<2.8

2.8~<7

7~<14

≥14

t/h

<1

1~<2

2~<4

4~<10

10~<20

≥20

烟囱最低允许高度

m

20

25

30

35

40

45

表3-10大气污染物综合排放标准（摘录）

污染物项目

限值

单位
监控点位置

颗粒物

1.0
mg/m3
周界浓度最高点
3.噪声

本项目所处位置为《靖宇县声环境功能区域图》中属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，运营期本项目需厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
表3-11《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值dB（A）

类别

环境噪声标准值dB（A）

昼间

夜间

3类

65

55

4.固体废物

本项目运营过程中产生一般固体废物，生活垃圾按照现行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节、生活垃圾污染环境防治”，其余一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定执行。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指VOCs、NOx、SO2，水主要污染物是指化学需氧量COD、氨氮NH3-N。

本项目不新增工作人员，不新增生活污水，锅炉废水全部蒸发损耗，故本项目无废水排放。

根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理”的方式。
经核算，本项目锅炉废气中各污染物排放量为：锅炉烟尘、SO2、NOx排放量分别为0.0303tt/a、0.1010t/a、0.1431t/a。

本次环评建议申请总量控制指标为：锅炉烟尘0.0303t/a、SO2：0.1010t/a、NOx：0.1431/a，建设单位可依据本建议指标，进行申请。
根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，“一般行业建设项目应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可证申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。在环评审批过程中，仅对测算的新增排放量进行审核。在新增污染物排放事中事后管理中，将其纳入排污许可证进行监管。”本项目为一般行业建筑项目，无需削减替代方案。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

项目已于2025年夏天结束施工，故施工期已结束，不再论述施工期污染、影响及环保措施。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响分析

4.2.1废气
本项目设置采用1台2.5t/h的燃生物质蒸汽锅炉，年燃生物质280.5t，废气包括锅炉烟气、上料粉尘及转运粉尘。
4.2.1.1.有组织废气

本项目有组织废气为锅炉烟气。锅炉烟气经过高效布袋除尘器及本项目锅炉自带的低氮燃烧器处理后通过一根30m高的烟囱排放。

（1）污染物排放量
①烟气量
本项目锅炉烟气量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C，没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉基准烟气量按下式计算。


[image: image7.wmf]%)

15

V

MJ/kg,

54

.

12

(

876

.

0

393

.

0

daf

,

,

³

³

+

=

ar

net

ar

net

gy

Q

Q

V


式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；

Qnet—燃料低位发热量，MJ/kg；
本项目成型生物质燃料收到基低位热值Qnet.ar为17.38MJ/kg，Vdaf为77.77%，故本项目Vgy为7.706Nm3/kg。本项目年燃烧280.5t成型生物质燃料，故本项目烟气量为2.1615×106m3/a。
②颗粒物
本项目锅炉烟气中颗粒物产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量按下式计算。


[image: image8.wmf]100

-

1

100

-

1

100

d

100

fh

c

fh

ar

C

A

R

E

A

）

（

h

´

´

´

=


式中：EA-核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R-核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Aar-收到基灰分的质量分数，%；
dfh-锅炉烟气带出的飞灰份额，%；
ηc-综合除尘效率，%；
Cfh-飞灰中的可燃物含量，%。
根据成型生物质成分分析数据，Aar取2.16%。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B，表B.2，项目生物质锅炉dfh取45%。

本项目生物质锅炉配备高效布袋除尘器，锅炉烟气经布袋除尘器处理后达标排放，布袋除尘器处理效率参考《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）中表11内容，则本项目取ηc取99%。

飞灰中的可燃物含量Cfh本项目取10%。

根据计算，项目每吨生物质燃料产生颗粒物0.000108t/t，本项目生物质燃料消耗量为280.5t/a，故本项目颗粒物排放量为0.0303t/a，排放浓度为14.02mg/m3。
③二氧化硫

本项目锅炉烟气中SO2产生量按下式计算。


[image: image9.wmf]K

q

S

R

E

SO

´

´

´

´

=

）

（

）

（

100

-

1

100

-

1

100

2

s

4

ar

2

h


式中：ESO2-核算时段内二氧化硫排放量，t；

R-核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Sar--收到基硫的质量分数，%；

q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

ηs-综合除尘效率，%；

K-燃料中的硫燃烧后氧化成的份额，量纲一的量。
根据成型生物质成分分析数据，收到基硫的质量分数为0.05%。ηS为0%。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B，B.1，生物质锅炉q4取值为10。根据HJ991-2018《污染源源强核算技术指南锅炉》附录B，B.3，生物质锅炉K取值为0.4。

根据计算，项目每吨生物质燃料产生二氧化硫0.00036t/t，本项目生物质燃料消耗量为280.5t/a，故本项目二氧化硫排放量为0.1010t/a，排放浓度为46.73mg/m3。
④氮氧化物

本项目锅炉烟气中NOx产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），NOx选择产污系数法进行计算。产污系数法计算公式如下：

[image: image10.png]n
E; =Rxﬂlx(l—ﬁ]x|04




式中：Ej-核算时段内第j种污染物排放量，t；

R-核算时段内燃料耗量，t；

βj-产物系数，kg/t，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ953。采用焊件、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数代替；

η-污染物的脱除效率，%；本项目配备低氮燃烧器，处理效率可达50%其中，η取50%；根据全国污染源普查工业污染源普查数据，βj取1.02kg/t。

根据计算，项目每吨生物质燃料产生氮氧化物0.00102t/t。本项目生物质燃料消耗量为280.5t/a，故本项目氮氧化物排放量为0.1431t/a，排放浓度为66.18mg/m3。
（4）可行性分析

①布袋除尘器工作原理

布袋除尘器的过滤过程分为两个阶段：首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留；其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体1。

含尘气体进入除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。
[image: image11.png]MR A

R 7|
sessimse _— 1 |

FE MR
LA

i

AT ]





图4-1 布袋除尘器结构图
②达标排放情况
本项目锅炉烟气经过布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度可降低至14.02mg/m3。本项目锅炉燃料为成型生物质燃料，故本项目锅炉烟气排放标准参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1燃煤锅炉相关限值标准。则本项目颗粒物排放浓度标准限值为50mg/m3。本项目锅炉烟气在配备布袋除尘器后可满足达标排放，
③烟囱高度

本项目锅炉燃料为成型生物质燃料，吨位为2.5t/h，故本项目锅炉烟气排放标准参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4内容，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目配备30m高排气筒，可满足《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求。

综上所述，本项目设置布袋除尘器可行，锅炉烟气经布袋除尘器及低氮燃烧器处理后可通过30m高排气筒达标排放。
4.2.1.2.无组织废气

本项目无组织废气为上料粉尘及转运粉尘。

（1）上料粉尘

本项目将生物质原料袋装堆放于储料棚内。由于本项目生物质为成型颗粒状，粉尘量较小，上料产生量约为0.0015kg/t，故颗粒物产生量为：0.0004t/a，无组织排放。定期进行洒水降尘可满足达标排放。
（2）转运粉尘

生物质燃料及灰渣堆存、转运过程中会产生少量无组织颗粒物，产生情况受管理水平影响较大，本次不予定量计算，仅对转运提出管理要求和防治措施。

①转运过程中需采取袋装后进入封闭车辆转运，不允许露天转运。

②定期对厂区清扫，对进出车辆进行清扫，减少扬尘产生。

③妥善管理生物质来源及灰渣去向，定人定车运输。

4.2.1.3废气排放情况

本项目废气排放情况详见下表。

表4-1废气排放情况

产污环节

污染物

种类

污染物

产生量

t/a
污染物

浓度

mg/m3
排放方式

治理

措施

污染物

排放浓度

mg/m3
污染物

排放量

t/a
排放口

标准限值

排放标准

锅炉废气
颗粒物

3.03
1402
有

组

织
布袋除尘器+低氮燃烧
14.02
0.0303
烟囱

50
《锅炉大气污染物排放标准》
SO2
0.1010
46.73
46.73
0.1010
300
NOx
0.2862
132.36
66.18
0.1431
300
上料粉尘
颗粒物

0.0004

/

无组织

洒水降尘

/

0.0004

/

1.0

《大气污染物综合排放标准》

4.2.1.4废气治理措施情况

本项目废气治理措施详见下表4-2。

表4-2治理措施一览表

产污

环节

污染物

种类

治理措施

处理

能力

收集

效率

治理工艺

去除率

是否为

可行技术

锅炉

废气
颗粒物
布袋除尘器+30m高烟囱

/
/

99%

/
SO2
30m高烟囱直接排入大气

/

/

/

/

NOx
30m高烟囱直接排入大气

/

/

低氮燃烧

/

4.2.1.5废气排放口情况

本项目废气排放口基本情况见下表4-3。

表4-3大气排放口基本情况一览表

编号

名称

类型

高度

排气筒内径

温度

DA001

锅炉烟囱
一般排放口

30m

1.0m

70℃

4.2.1.6监测要求

监测要求应满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中要求。
表4-4《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中监测要求

监测点位

排放

方式

监测因子及监测频次

颗粒物

SO2
NOx
林格曼黑度

锅炉烟囱

有组织

1次/月

1次/月

1次/月

1次/月

厂界

无组织

1次/季度

/

/

/

4.2.1.7非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次评价考虑的非正常工况排放主要为布袋除尘器布袋损坏，废气治理效率为0%的情况，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-5所示。

表4-5本项目非正常工况污染物排放情况

污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度(mg/m3)
非正常排放速率(kg/h)
单次持续时间(h)
年发生频次（次）
应对措施
锅炉

烟气
废气处理设施故障，处理效率为0%
颗粒物
0.65
0.23375
1
1
立即停止生产关闭排放阀，更换布袋
4.2.2废水

本项目不新增劳动定员，故无新增生活污水排放；本项目涉及1台2.5t/h常压蒸汽锅炉，锅炉蒸汽进入混凝土养生工艺，锅炉废水与软水制备废水排入沉淀池，沉淀后作为混凝土拌合水回用于混凝土生产工艺，故本项目不新增生活废水，生产废水不外排。
4.2.3噪声

（1）源强
主要噪声源为蒸汽锅炉、送风机、引风机、给水泵、布袋除尘器等设施运行过程中产生的噪声，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录D锅炉相关设备噪声源强参考值－－锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表D.1，锅炉设备的噪声值一般为65-90dB（A），详见下表4-6。

表4-6本项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表

序号

噪声源位置

声源

名称

数量

声源源强

声源控制措施

距离室内边界距离

室内边界噪声

运行时段

插入建筑物损失

建筑外噪声

声压级

距声源距离m

声压级dB（A）

建筑物外距离m

声压级dB（A）
1

锅

炉

房

蒸汽

锅炉

1

1

80
基础

减震

4m

68

昼

间

运行

，5h/d

15

1
53
2

3

引风机

1

1

90
基础

减震

、

消声

器

5m

76

15
1
61
4

送风机

1

1

90
5m

76

15
1
61
6

给水泵

1

1

80
基础

减震

2m

74

15
1
59
5

布袋

除尘器

1

1

85
基础

减震

5m

71

15
1
56
（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收、地面效应等。预测模式采用点声源处于自由空间的几何发散模式。

1）室内外声源计算

①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级

[image: image12.png]Ly=L, +101g( QZ +iJ
~ R

Ay




式中：

Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源的声功率级（A计权或倍频带），dB；

r——声源到靠近围护结构处某点的距离，m；

R——房间常数，[image: image13.png]


；

S——房间内表面面积，m2；

ɑ——平均吸声系数，[image: image14.png]


；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； 

②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

[image: image15.png]Ly (D)= lOlg[ZlOmL""J

=




式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

③靠近室外围护结构处产生的声压级

[image: image16.png]L,(T)=L (T)-(TL +6)




式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④等效室外声级

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image17.png]L, =L,(T)+10lgs




式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image18.png]. 0.1L .
—10lg(Llxr10
Lo 101g(T§l_ )




式中：

Leqg——噪声贡献值，dB（A）；

LAi——i 声源在预测点产生的等效连续A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image19.png]b
OO.ILeq )
1
g .
1Leq;
0.
0lg(10
=1
Leq




式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。

4）点声源及等效室外声源在预测点产生的声级

[image: image20.png]L,(r)=L, (1)~ 20lg(r/r;)




式中：

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

（3）预测内容

根据本工程噪声源的分布，对厂界四周噪声影响进行预测计算，与所执行的标准进行比较分析。

（4）预测结果及评价

本次预测按照最不利情况预测，所有厂房内的噪声源均等效至厂房的边界线，厂房距离厂界距离详见下表4-7。

表4-7厂房距离厂界距离一览表

项目位置
厂房距离厂界的距离（m）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

项目位置1

140

40

70

140

根据《环境影响评价技术 声环境》（HJ2.4-2021）中“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价期超标和达标情况。” 经计算，本项目噪声预测结果见下表4-8。

表4-8 项目噪声对厂界周围的影响

项目位置

序号

监测点位

背景值（昼间）
标准值（昼间）

贡献值（昼间）

预测值（昼间）
锅

炉

房
1

东厂界

50

65

11

50

2

南厂界

48

65

31

49

3

西厂界

51

65

31

51

4

北厂界

53

65

19

53

根据表4-8可知，通过对设备进行隔声、减振措施，其厂界噪声贡献值能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

（5）噪声污染防治措施

噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主。本报告要求，对高噪声设备的噪声污染防治措施，应进一步具体化：

①在设备选型时，尽量选用低噪音设备。在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置，如对各种引风机均采取减振基座，连接处采用柔性接头，风机的入口设有消声器，并安装在室内；风管上设置补偿节来降低振动产生的噪声。噪声较大的设备置于密闭房屋内，窗户安装玻璃，墙面做吸声处理。

②随着使用年限的增长，应加强对设备检修和维修，发现问题及时处理，保证设备正常运转。

③在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测厂区内及厂界噪声情况，发现噪声超标时要及时治理，并增加相关操作岗位人员的防护。

④锅炉房鼓风机、引风机均位于锅炉房内工作，采用基础减震+建筑隔声措施，燃料装卸、输送装置采取彩钢罩棚措施，防止污染周围环境。
（6）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），

本项目噪声监测要求如下：

监测项目：等效连续A声级；

监测点位：锅炉房四周；

监测频率：1次/季。

4.2.4固体废物

本项目锅炉房运营期产生的固体废物主要为废离子交换树脂、锅炉炉渣、除尘灰及废布袋。

（1）锅炉炉渣

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉炉渣产生量按下式计算。

[image: image21.png]N E LN Ll
100  100x33870




式中：E－核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R－核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar-收到基灰分的质量分数，%；

q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

Qnet，ar-收到基低位发热量，kJ/kg。

根据生物质成分分析数据，Aar取2.16%，Qnet，ar为17.38×103kJ/kg；q4取值为10，则锅炉炉渣产生量为0.073t/t成型生物质燃料，本项目锅炉炉渣产生量为9.636t/a，装袋储存后外售处置。

（2）除尘灰及废布袋
本项目除尘灰产生量为0.139t/a，均暂存于锅炉房内，定期运输至混凝土生产线回用于混凝土生产工艺。本项目废布袋产生量为0.05t/a，暂存于锅炉房内定期委托环卫部门清运。

锅炉烟气除尘灰的理化性质主要包括：物理性质方面，粒度细（1-数百μm，平均<20μm），比表面积1500-5000 cm²/g，比重约2.1g/cm³，颗粒呈球形玻璃体，表面光滑，具有微集料效应和形态效应，能改善混凝土流动性并减少用水量；化学性质方面，主要成分为SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃、CaO等，属于火山灰质材料，其中SiO₂和Al₂O₃具有活性，能在碱性条件下与水泥水化产物Ca(OH)₂发生二次反应，生成水化硅酸钙和水化铝酸钙，提高混凝土密实度和强度。故本项目除尘灰回用于混凝土生产工艺。

（3）废离子交换树脂

本项目废离子交换树脂产生量为0.2t/a，暂存在垃圾箱内，委托环卫部门统一处理。
本项目固体废物产排情况详见表4-9所示。
表4-9固体废物产排情况一览表

固废名称

属性

产生工序

形态

废物代码

产生量（t/a）

去向

锅炉炉渣

一般

固废

锅炉

固态

900-999-64

9.636
外售
除尘灰

除尘
固态

900-999-66

0.139
回用
废布袋
除尘

固态

900-999-99
0.05
环卫

废离子交换树脂
软水制备
固态

900-999-99
0.2
环卫

4.2.5地下水、土壤污染防治措施

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“142、热力生产和供应工程”中的其他项目，为地下水评价Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的其他项目，属于土壤评价Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

4.2.6环境风险事故预防措施及应急预案

项目自建生物质锅炉，以生物质颗粒为燃料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《危险化学品目录》（2018版）等，项目所涉及的生物质颗粒原料不属于其风险物质，但具有

可燃性，故项目仅对生物质颗粒原料提出管理要求，不进行简单分析。

成型生物质燃料暂存锅炉房内环保管理要求如下：

（1）燃料暂存区属于重点防火部位，锅炉负责人是相应燃料暂存区的消防、安全管理责位部门和负责人，有权对燃料暂存区范围内的人员及车辆进行安全管理。

（2）燃料暂存区应指定专人按规定、路线、部位、时间段，进行消防安全巡查，并做好相应巡查记录，发现火灾隐患及设备异常时，应第一时间报告部门负责人并进行紧急救援处置；

（3）燃料暂存区应进行封闭管理，非工作人员严禁入内。燃料场地内安排作业前，相应燃料场地管理部门必须指定专人监督现场安全管理，对从业人员履行安全教育培训签字，认真开展现场安全管理及场地车辆协调等工作。

（4）燃料场地区域内严禁烟火，因设备、设施检修维护需要必须动火作业的，严格执行一级动火作业审批，现场设专人管理，配备消防器材、易燃物清理符合安全标准后方可作业，在工作结束8小时之内，必须对动火区域安排专人进行巡查管理，防止因清理防护不彻底引发的火灾。

（5）燃料储存时应避免雨天倒燃，表面应压实不透空气，成型生物质燃料应采取存新用旧的上料原则，防止堆放时间过长，产生自燃现象。

（6）燃料场地按要求配套消防救援设备、设施应专人管理，不得私自挪用消防设施，对消防器材定期巡查，不符合消防要求的设施及时更换。演练或使用后的消防器材应清洗干净整齐摆放在消防专用箱内备用。冬季应对室外消防设施做好防冻措施，防止损坏消防管道及设施。

（7）燃料场地内作业应保证充足的照明，对作业区域内的梁、柱等易碰部位设置反光标识，各上料口位置应设置明显标识并设置筛网等安全防护装置，不得破坏或随意拆除防护设施。

（8）燃料场地内各类休息室、值班室、控制室等应明确专人管制，制定该区域卫生清扫制度，室内不得堆放易燃物品、严禁吸烟、私接用电设备等行为，随时保持室内外环境卫生，应定期清扫设备、厂房、车辆上堆积的粉尘、可燃物，按要求填写清扫记录。

4.2.7环保投资

本项目环保投资情况详见表4-10所示。根据表4-10可知，环评阶段环保投资约为15万元，占总投资30万元的50%。

表4-10本项目环保投资估算一览表

类别

治理措施

投资

（万元）

废气

高效布袋除尘器+30m高烟囱
12
噪声

选用低噪声设备、进风口消声器、管道外壳阻尼、厂房隔声、减振

1.5
固废

固体废物临时储运设施

1.5
合计
/
15

4.2.8.“三本账”核算

本项目建成后，全厂的污染物排放“三本账”见下表。

表4-11全厂污染物排放“三本账”

项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量
在建工程

排放量

项目

排放量

以新带老

削减量

本项目建成后

全厂排放量

变化量
废气

颗粒物

18.6005t/a

0

0.00182325t/a

/
18.60232325t/a
+0.00182325t/a

二氧化硫
0

0

0.238425t/a

/

0.238425t/a

+0.238425t/a

氮氧化物
0

0

0.199155t/a

/

0.199155t/a

+0.199155t/a

废水

生活污水

26.4t/a

0
0
/
26.4t/a
0
一般

固废

除尘灰

84.18t/a
0

0.139t/a
/
84.319t/a
+0.139t/a
沉淀池沉渣
7.182t/a

0
0
/

7.182t/a

0

清洗残渣
184t/a
0

0
/
184t/a
0
废布袋
0.8t/a
0

0.05t/a
/

0.85t/a
+0.05t/a
实验室废混凝土
7.68t/a
0

0
/
7.68t/a
0
搅拌工序废混凝土

12.792t/a

0

0

/
12.792t/a

0

外加剂包装桶

1.7t/a

0

0

/
1.7t/a

0

锅炉炉渣

0

0

9.636t/a

/

9.636t/a

9.636t/a

废离子交换树脂
0
0

0.2t/a
/
0.2t/a
+0.2t/a
生活垃圾

0.55t/a

0

0

/

0.55t/a

0




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉

烟囱
	颗粒物
	布袋除尘器+30m高烟囱
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	二氧化硫
	30m高烟囱直接排入大气
	

	
	
	氮氧化物
	低氮燃烧+30m高烟囱
	

	
	
	林格曼黑度
	30m高烟囱直接排入大气
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	锅炉房

风机
	连续等效

A声级
	消声器、减振、隔声措施，

再通过距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12523-2011）中3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	固体废物主要包括锅炉灰渣、除尘灰及废布袋、废离子交换树脂。废布袋及废离子交换树脂定期委托环卫部门清运；锅炉灰渣集中袋装收集后作为有机肥外售处置；除尘灰收集后回用于混凝土工程。

	土壤及地下水

污染防治措施
	锅炉房地面硬化

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	本项目不涉及HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中的环境风险物质，但存在除尘器设备故障隐患，应加强除尘器的日常管理和维护，应定时对设备检修，定期对锅炉烟气的检测。燃料应远离火种、热源，防止阳光直射，存储区周围配备相应品种和数量的消防器材，要有防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

	其他环境

管理要求
	1.排污许可相关要求

纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告；排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。排污单位应当及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。

2.“三同时”自主验收

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照我部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

表5-1环境保护竣工验收一览表

类别

污染源对象

处理措施验收内容

执行标准

监测

点位

大气

颗粒物

布袋除尘器+30m高烟囱

《锅炉大气污染物

排放标准》

(GB13271-2014)
锅炉烟囱

SO2
/

NOx
低氮燃烧器

林格曼黑度

/

无组织颗粒物

洒水降尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

/

固体废物

锅炉炉渣

外输出处置

/

/

除尘灰
回用
/

/

废布袋
环卫部门统一清运
/

/

废离子交换树脂
环卫部门统一清运

/

/

噪声

锅炉房风机
消声器、减振、隔声措施，

再通过距离衰减
《工业企业厂界环境

噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类

厂界

四周




六、结论

	综上所述，本项目在吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内（县标北200米），利用厂区内空地，搭建50m2锅炉房，建设2.5t/h生物质锅炉，项目建设符合国家产业政策，符合吉林省、白山市“三线一单”管理要求，符合吉林省巩固提升方案的要求。

项目针对其废水、噪声等各类污染物在实施过程中认真贯彻达标排放原则，针对生产过程中产生的环境问题均将采取严格有效的污染防治措施，使主要污染物排放浓度满足相应的标准要求，对大气环境、地表水环境和声环境影响较小。

企业认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施并贯彻落实环保“三同时”原则，从环保角度考虑，建设项目选址合理、建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）

①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）

③
	本项目排放量

（固体废物产生量）

④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量

（固体废物产生量）

⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	18.6005t/a
	18.6005t/a
	0
	0.0303t/a
	/
	18.6308t/a
	+0.0303t/a

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.1010t/a
	/
	0.1010t/a
	+0.1010t/a

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.1431t/a
	/
	0.1431t/a
	+0.1431t/a

	废水
	生活污水
	26.4m3/a
	26.4m3/a
	0
	0
	/
	26.4m3/a
	0

	一般

工业

固体

废物
	生活垃圾
	0.55t/a
	0.55t/a
	0
	0
	/
	0.55t/a
	0

	
	布袋除尘器

除尘灰
	84.18t/a
	84.18t/a
	0
	0.139t/a
	/
	84.319t/a
	+0.139t/a

	
	沉淀池沉渣
	7.182t/a
	7.182t/a
	0
	0
	/
	7.182t/a
	0

	
	清洗残渣
	184t/a
	184t/a
	0
	0
	/
	184t/a
	0

	
	废布袋
	0.8t/a
	0.8t/a
	0
	0.05t/a
	/
	0.85t/a
	+0.05t/a

	
	实验室

废弃混凝土
	7.68t/a
	7.68t/a
	0
	0
	/
	7.68t/a
	0

	
	搅拌工序

废弃混凝土
	12.792t/a
	12.792t/a
	0
	0
	/
	12.792t/a
	0

	
	外加剂包装桶
	1.7t/a
	1.7t/a
	0
	0
	/
	1.7t/a
	0

	
	锅炉炉渣
	0
	0
	0
	9.636t/a
	/
	9.636t/a
	+9.636t/a

	
	废离子

交换树脂
	0
	0
	0
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

