建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储建设项目

建设单位（盖章）：吉林省盛扬环保科技有限公司
编制日期：             2025年12 月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	柳*青
	联系方式
	130****0088

	建设地点
	白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内）

	地理坐标
	（东经126度45分31.784秒，北纬42度24分24.555秒）

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业；101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	13

	环保投资占比（%）
	6.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	□否
☑是：项目仅库房地面完成水泥硬化处理，其余未建设，生产设备未安装，目前已停止建设，白山市生态环境局靖宇县分局已对该项目作出不予处罚说明，见附件。           
	用地（用海）
面积（m2）
	2000

	专项评价设置情况
	本项目事故状态下会排放《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中的铅及其化合物，经调查，本项目厂区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，因此无需设置大气专章。

	规划情况
	1、《白山市生态环境保护“十四五”规划》，白山市人民政府办公室，白山政办发〔2022〕15号；

2、《靖宇县国土空间总体规划（2021-2035年）》。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、根据《白山市生态环境保护“十四五”规划》的通知：

第九章 强化全过程管控，有效防范环境风险。加强核与辐射安全监管，强化危险废物、尾矿库等风险防控，保障生态环境安全与健康。完善工业固体废物利用处置体系，加强农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾资源化利用，全面推进“无废城市”建设。

本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，项目主要收集白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂日常修理产生的废铅蓄电池和废机油，项目建设有利于完善白山地区危险废物收集转运体系，推进“无废城市”的建设。

2、《靖宇县国土空间总体规划（2021-2035年）》指出：

本项目位于靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），距离靖宇县城为3公里左右，该区域在总体规划中的发展方向及战略：“推进以人为核心的新型城镇化发展战略，实施城市更新行动，全面建成城市治理现代化。”

本项目位于靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），距离靖宇县城为3公里左右，本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，项目主要收集白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂日常修理产生的废铅蓄电池和废机油，项目建设有利于完善白山及靖宇地区危险废物收集转运体系。项目建设属于《靖宇县国土空间总体规划（2021-2035年）》中“全面建成城市治理现代化”的发展方向，与国土空间规划位置关系详见附图8。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关内容，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，运营过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。因此，本项目建设符合国家产业政策。
与吉林省生态环境分区管控要求符合性

本项目位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），查询吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，本项目所在地管控单元编码ZH22062220003，环境管控单元名称为靖宇县城镇开发边界，属于重点管控单元。

表1-1 本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目

情况

符合性

ZH22062220003
靖宇县城镇开发边界
2-重点管控
空间布局约束
1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 

2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 

3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。
本项目不涉及氨排放；不涉及大规模排放污染物。项目正常工况下仅产生少量的非甲烷总烃，且经过治理后可达标排放；项目生产不用水，废水仅为员工生活污水；不涉及排放大规模水污染物。

符合

污染物排放管控

加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。

不涉及

环境风险防控

严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目废机油储罐大小呼吸将会产生非甲烷总烃，在废机油储存区设置负压抽排风系统，并经活性炭吸附处理后，通过15m排气筒（DA001）排放；本项目废铅蓄电池在事故条件下会产生硫酸雾和铅尘，在废铅蓄电池储存区配套设置负压抽排风系统，并经防酸滤铅网处理后通过15m排气筒（DA002）排放。经上述措施治理后不会对环境产生影响。

不涉及
资源开发效率

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施。已建成的燃用高污染燃料设施，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目不使用高污染燃料。
不涉及
根据吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）和吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）要求，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，实施生态环境分区管控。

（1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，应包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域。

本项目位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），查询吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，本项目所在地管控单元编码ZH22062220003，环境管控单元名称为靖宇县城镇开发边界，属于重点管控单元，环境要素为大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、辉南-靖宇矿泉水重点矿区、高污染燃料禁燃区。故本工程不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。根据现状评价，项目所在区域环境空气质量为达标区，补充监测的各监测因子能满足二类功能区要求；区域地表水体珠子河海岛电站坝下的国控断面水质情况为2024年珠子河海岛电站坝下的国控断面水质满足考核要求。区域声环境质量满足3类区要求。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处理/处置各项污染物，能够做到达标排放，不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目用水由厂区水井供给；用电由电网统一供给；占地为工业用地，符合用地规划，不会突破资源利用上线。

（4）环境准入清单

①吉林省总体准入要求

表1-2  与吉林省生态环境总体准入清单符合性

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

是否符合

全省总体准入要求

空间布局约束

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

2.列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设 “两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的 先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不属于两高项目，不属于高耗水、高耗能、高污染以及产能过剩项目；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。本项目不建设燃煤锅炉。
不涉及

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

本项目不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等行业。

不涉及

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及

不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

废机油储罐储存过程中产生的非甲烷总烃经储存区上方负压抽排风系统，活性炭吸附后，通过15m排气筒排至大气，经上述措施后可达标排放。
不涉及

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

2024年度，白山市属于环境质量达标区。

不涉及

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
本项目不属于危险化学品生产企业。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
本项目不在集中式保护范围内，不会危害饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及

资

源

利

用

要

求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不属于火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业，本项目用水主要为生活用水，用水量较少，不属于高耗水企业。
符合

按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

项目占地为工业用地，不占黑土地。

符合

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目冬季取暖采用电取暖的方式，不涉及煤炭使用。

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目不使用高污染燃料。

不涉及

表1-3  与《重点流域总体准入要求（松花江流域）》符合性分析
管控领域

环境准入及管控要求

本项目符合性

是否符合
空间布局约束

合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。
本项目不属于上述所列项目
不涉及
辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地要实施生态修复、合理建设生态隔离带。
不涉及
不涉及
污染物排放管控

严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。
本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥；厂房内做地面硬化、防渗处理，不会对地表水及地下水造成污染。
符合
推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。
不涉及
不涉及
加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。
不涉及
不涉及
加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。
本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。
不涉及
严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。
不涉及
不涉及
加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。
项目不涉及查干湖地区。
不涉及
开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。

本项目为废机油及铅蓄电池存储项目，不涉及畜禽养殖污染。
不涉及

环境风险防控

防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河沿岸现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。
本项目不涉及上述行业。
不涉及
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。
本项目周边不涉及饮用水水源地。

不涉及
资源利用要求

引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。
本项目不属于上述高耗水项目。

不涉及
统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。按照流域生态流量调控方案，统筹调控新立城、石头口门水库及辉发河上游蓄水、引水等水利工程供水能力和供水任务，保障饮马河、伊通河、辉发河等重点河流生态流量。
不涉及
不涉及
落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。
本项目不涉及河湖水资源开发。

不涉及
项目符合吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）和吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）要求。

②白山市生态环境总体准入清单

表1-4  与白山市生态环境总体准入清单符合性

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

是否符合

空间布局约束
禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》(现行)明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》(现行)禁止准入类事项，引

入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
本项目不属于产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。
符合
新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。

不涉及

不涉及

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参:(1)自然保护区、森林公园、景区及其附近林地:(2)江河源头和两岸林地:(3)水库湖泊周围等生态重要区位林地；(4)国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；(5)坡度在25度以上的林地；(6)山脊、沟壑等林地；(7)不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及

不涉及

污染物排放管控

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目废气经污染防治措施治理后可以达标排放，无生产废水，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，项目周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标。
符合

水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
环境风险防控

加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。

不涉及

不涉及

建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。

不涉及

不涉及

资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
本项目仅生活用水，不属于高耗水项目，不会突破当地水资源管理上线。
符合

土地资源

2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
本项目占地为工业用地，不占耕地。
符合

能源

2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
本项目不使用煤炭等能源。

不涉及

项目符合白山市人民政府办公室关于印发《白山市生态环境分区管控实施方案》的通知（白山政办发〔2024〕11号）中生态准入清单要求。
3、与《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的符合性分析

表1-5 《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析
类别

要求

本项目

符合性

空气

7.加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。

本项目不涉及燃煤锅炉建设。

符合

水环境

6.加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。

本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，不属于《产业结构调整指导目录》现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》现行）禁止准入类事项。本项目不属于上述提及的企业。项目建设符合吉林省生态环境分区管控要求。
符合

土壤环境

1.加强土壤重点监管企业管控。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年底前更新土壤污染重点监管企业名单。

本项目为废机油及废铅蓄电池存储项目，不属于土壤重点监管企业。车间内各分区地面均进行硬化、防渗处理，不会对土壤、地下水产生影响，运营期间企业应按环评相关要求实施土壤、地下水的监测。
符合

4、选址合理性分析

吉林省盛扬环保科技有限公司位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地，新建1座600m2库房用于建设废机油和废铅蓄电池仓储项目，租赁区域位于整个厂区的南侧。靖宇县丹鼎矿业有限公司总占地面积为119745.40m2，用地性质为工业用地，详见附件，

本项目中心地理坐标为：东经126°45′31.784″，北纬42°24′24.555″。本项目租赁区域东侧隔空地40m为碎石厂，南侧紧邻碎石厂，西侧隔空地50m为榆江公路，北侧为闲置厂房；靖宇县丹鼎矿业有限公司厂界东侧和南侧紧邻碎石厂，西侧榆江公路，北侧为珠子河。本项目厂界距离珠子河最近距离为450m，项目最近敏感点为东南侧700m镇郊村。
此外，本项目的选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求，即：本项目地质结构稳定，符合地震烈度不超过7度的限定要求；废铅蓄电池及废机油储存区均位于地上，高于地下水最高水位；选址区域不属于溶洞易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；周围无易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域；此外本项目库房地面均做硬化，并按照相关要求进行重点防渗处理，并设有初期雨水池、事故应急池等，事故应急池与存储区设有防渗管或防渗收集沟等，不会对周土壤及地下水产生影响。综上，项目选址合理。

5、用地规划的相符性分析
吉林省盛扬环保科技有限公司位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地，新建1座600m2库房用于建设废机油和废铅蓄电池仓储项目，租赁区域位于整个厂区的南侧。靖宇县丹鼎矿业有限公司总占地面积为119745.40m2，用地性质为工业用地，详见附件，符合靖宇县土地利用等规划要求。

6、与相关规范相符性分析
本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）、《进一步落实提升危险废物环境监管能力利用处置能力和环境风险防范能力的实施意见》、《吉林省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》等规范进行设计和执行，做好厂区防渗工程。项目与相关规范文件的符合性见下表。


表1-6   工程建设与相关规范符合性分析
	相关要求
	本工程情况
	符合性

	废电池污染防治技术政策（环境保护部 公告 2016年 第82号）
	废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。
	本项目收集的废铅蓄电池贮存于室内，严禁露天堆放，同时厂区按相关规范进行建设，要求防风、防雨、防流失，可避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。
	符合

	
	废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。
	
	

	《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）
	从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动
	待环评取得批复后后续办理应急预案备案、危险废物经营许可证等。
	待取得相关手续后符合该条要求

	
	收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。
	本项目贮存设施设计按GB18597-2023的有关要求进行建设。
	符合

	
	废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。
	严格按要求设立台账制度、建立信息系统。
	符合

	
	禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。
	本项目运营期主要为收储，不进行拆解、破碎、丢弃。
	符合

	
	废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。
	本项目符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。
	符合

	
	废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。
	委托有资质单位运输，相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。
	符合

	
	废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。
	根据《国家危险废物名录》（2025年版）：运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求的，未破损的废铅蓄电池可不按危险废物进行运输。本项目回收完好、未破损铅蓄电池，杜绝回收破损铅蓄电池，采用专用封闭车辆运输，收集人员规范操作。回收的废铅蓄电池运输时暂存在专用具盖密闭耐酸容器中，经运输车运至厂区。
	符合

	
	废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。
	项目按要求编制应急预案，并定期组织应急演练。
	符合

	
	废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施
	运输单位具有相关资质，严格做好防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。
	符合

	
	收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。
	本项目为集中转运点，最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。
	符合

	
	废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：

a)应防雨，必须远离其他水源和热源。

b)面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。

c)应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。

d)应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。

e)应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。

f)应有排风换气系统，保证良好通风。

g)应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。
	本项目暂存废铅蓄电池的面积48m2。仓储区应做到防雨、防渗、地面硬化等，并且仓储车间远离水源和热源。仓储区设有截流槽、导流沟、事故应急池等废液收集系统，并配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。禁止外人进入，储存区设有排风换气系统，能够保证良好通风。储存区设有PE暂存箱用于储存破损电池。本项目所收集的泄漏液桶〔耐酸、防渗）对其进行收集后定期送有资质单位进行处理，不外排。
	符合

	
	禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。
	本项目废铅蓄电池置于库房内，库房设有入口，仅在上下车时才打开入口，一般情况下为关闭状态，不露天堆放，避免了废电池遭受雨淋水浸。
	符合

	《危险废物收集 贮存  运输技术规范》HJ2025-2012
	从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等
	待环评取得批复后后续办理应急预案备案、危险废物经营许可证等。
	待取得相关手续后符合该条要求

	
	危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
	委托有资质单位运输，相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。
	符合

	
	危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。
	项目按要求编制应急预案，并定期组织应急演练。
	符合

	
	危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安的等相关部门支援。对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
	一旦发生风险事故，严格按照该条要求进行。
	符合

	
	危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。
	本项目贮存的废铅蓄电池、废机油，均属于危险废物，贮存时设置相应的标志和标签。
	符合

	
	废铅蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。
	本项目严格按照相应的要求执行。
	符合

	
	危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。
	本项目的贮存设施的选址、设计、建设、运行管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求建设。
	符合

	
	贮存设施、配备通讯设备、照明设备和消防设施。
	本项目电气、电讯设备设计时严格按相关规范进行，确保用电安全。
	符合

	
	贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防前、防火、防雷、防扬尘装置。
	本项目收集的废铅蓄电池、废机油均为危险废物，采用隔离贮存的方式进行贮存，其中废铅蓄电池储存区设二个分区，即完整区和破损区。
	符合

	
	危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台帐制度。
	严格按要求设立台账制度。
	符合

	
	危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志。
	本项目储存的废铅蓄电池、废机油，均属于危险废物，贮存时设置相应的标志和标签。
	符合

	《电池废料贮存规范》GB/T26493-2011
	电池废料贮存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第31号)、《废电池污染防治技术政策》(环发E20031163号)的有关规定。
	本项目遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第31号)、《废电池污染防治技术政策》(环发E20031163号)的有关规定。
	符合

	
	电池废料应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方
	本项目的废铅蓄电池放置于废铅蓄电池储存区中，该环境阴凉干爽，无阳光直接照射，不高温及潮湿
	符合

	
	电池废料在贮存、运输过程中，应保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。
	在收集过程中，工作人员应先检查废铅蓄电池相关情况，并在废铅蓄电池上张贴相应标签，注明来源、规格、完好情况等信息。收集过程中，完好的废铅蓄电池应贮存至车辆的收集箱内，破损废铅蓄电池则收集至破损电池收集容器内。
	符合

	
	电池废料的贮存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的相关知识。
	设专有管理，并进了相关培训。
	符合

	
	电池废料在贮存、运输过程中应处于放电状态。
	电池废料在贮存、运输过程中处于放电状态。
	符合

	
	凡漏液的电池必须放置在耐酸的容器内。
	漏液的电池放置在耐酸的容器内。
	符合

	
	电池废料的贮存容器上必须贴有标识，其上注明：a)电池废料类别、组别、名称；b)数量；c)危险废物标签(仅限含有毒有害物质电池废料)
	容器上按要求贴有标识。
	符合

	
	电池废料的贮存仓库及场所的管理人员应做好电池废料进出的记录，记录上需注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、人库日期、存放位置、电池废料出库日期及接收单位名称。
	管理人员做好记录。
	符合

	
	运输车辆在运输途中必须持有道路运输经营许可证，其上应证明废物的来源、性质、数量、运往地点，必要时应有单位人员负责押运工作。
	运输单位具有相关资质。
	符合

	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	总体要求：

1、产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

2、贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

3、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

4、贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

5、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

6、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

7、HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

8、贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

9、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

10、危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
	1、本项目新建库房用于贮存废铅蓄电池、废机油仓储项目，废机油储存在储油罐中，完整的废铅蓄电池采用防渗托盘（表面均涂覆耐酸材料）盛装；破损的废铅蓄电池采用PE暂存箱贮存。

2、本项目收集的废铅蓄电池、废机油均为危险废物，采用隔离贮存的方式进行贮存，其中废铅蓄电池储存区设二个分区，即完整区和破损区。

3、本项目收集的废铅蓄电池、废机油均按照要求进行分类贮存。

4、本环评中已提出相应的环保措施，用于减少项目对周围环境的影响，项目建设过程中应严格按照环评提出的措施进行建设。

5、本项目贮存过程产生的液态废物和固态废物均应按照环评要求分类收集，妥善处理。

6、本项目严格按照HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

7、本项目严格按照HJ1259规定采用视频监控，视频记录保存时间至少为3个月。

8、贮存设施退役前企业应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；并依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

9、本项目收购的废铅蓄电池已在收购前完成放电工作。

10、本项目严格按照要求执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
	符合

	
	贮存设施选址要求：

1、贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
2、集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

3、贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
4、贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	1、本项目选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，且在建设前依法进行环境影响评价。

2、本项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域、不涉及溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

3、本项目选址不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

4、本项目周围最近的环境敏感点为东南侧700m镇郊村，本项目废水仅为员工生活废水，经收集后，排入防渗旱厕，定期清掏处理，不外排。本项目正常工况下废机油储罐大小呼吸将会产生非甲烷总烃，在废机油储存区配套设置负压抽排风系统，并经活性炭吸附处理后，通过15m排气筒（DA001）排至大气；废铅蓄电池储存在事故条件下会产生硫酸雾和铅尘，在废铅蓄电池储存区配套设置负压抽排风系统，并经防酸滤铅网处理后，通过15m排气筒（DA002）排至大气；经上述措施治理后不会对周围环境及敏感点产生影响。项目不设置防护距离。
	符合

	
	贮存设施污染控制要求：

1、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

2、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

3、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	1、本项目收集的废铅蓄电池、废机油贮存于室内，严禁露天堆放，同时按相关规范采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

2、本项目收集的废铅蓄电池、废机油均按照要求进行分类贮存。

3、本项目地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等建设过程中应严格按照要求采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4、本项目库房地面与裙脚建设过程中应严格按照要求采取表面防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5、本项目建设过程中应按照要求同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。

6、项目建成后应采取相应的技术和管理措施。
	符合

	
	贮存库：

1、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
2、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
3、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。
	1、本项目主要收集废铅蓄电池及废机油，设置废铅蓄电池储存区及废机油储存区，其中废铅蓄电池储存区设有完整电池储存区及破损电池储存区两块区域，不同贮存分区之间采取隔离措施。

2、本项目厂区设置1个60m3事故应急池，设置事故应急池与存储区设有防渗管或防渗收集沟等，并设有阀门，用于收集事故状态下产生的泄漏液体。

3、本项目废机油储罐大小呼吸将会产生非甲烷总烃，在废机油储存区配套设置负压抽排风系统，并经活性炭吸附处理后，通过15m排气筒（DA001）排放；废铅蓄电池储存在事故条件下会产生硫酸雾和铅尘，在废铅蓄电池储存区配套设置负压抽排风系统，并经防酸滤铅网处理后，通过15m排气筒（DA002）排放。排气筒高度符合GB 16297要求。
	符合

	
	贮存过程污染控制要求：

1、在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

2、液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

3、半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

4、具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

5、易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

6、危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
	本项目新建库房建设废铅蓄电池、废机油仓储项目，废机油储存在储油罐中，完整的废铅蓄电池采用防渗托盘（表面均涂覆耐酸材料）盛装；破损电池采用PE暂存箱贮存。
	符合

	
	贮存设施运行环境管理要求：

1、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
	本项目建设过程中应严格按照要求，废机油、废铅蓄电池存入贮存设施前应对危险废物识别标志的一致性进行核验；定期检查危险废物的贮存状况；应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，建立土壤和地下水污染隐患排查制度，定期开展隐患排查；应建立贮存设施全部档案。
	符合

	《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）
	废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。
	本项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行建设。
	符合

	
	废矿物质油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存涉及原则外，还应符合消防和危险品贮存设计规范。
	本项目贮存设施的设计、建设应当考虑了消防和危险品贮存设计规范，符合其要求。
	符合

	
	废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。
	本项目周围无火源，并且贮存区位于厂房内，避免了高温和阳光直射。
	符合

	
	废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。
	本项目废机油贮存于储油罐内，属于专用设施，使用前进行检验，废机油在《国家危险废物名录》（2025版）中危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物质油废物，本项目仅收集并贮存1种类别，废物代码为900-214-08，不存在实行分类存放。
	符合

	
	废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油
	本项目废机油贮存区设置0.6m围堰，并建设导流沟及事故应急池，均做防渗处理。
	符合

	
	废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%
	本项目应考虑了预留容积，储油罐预留容积10%膨胀余量，预留容积大于规范要求总容积的5%。
	符合

	
	已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。
	本项目采用密封的储罐进行贮存，并设置了呼吸孔，安装防护罩，防止杂质落入。
	符合

	
	废矿物油经营单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定执行。
	本项目应严格按照相关规定执行。
	符合

	
	废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度。
	本项目应严格按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》进行管理。
	符合

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB 37822-2019）
	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。

4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。
	本项目废机油采用密封的储罐进行贮存，并设置了呼吸孔，安装防护罩，并贮存于封闭库房内。
	符合

	《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）
	4.5.1.1贮存场所应按照GB18597的有关要求建设和管理。4.5.1.2贮存场所应选择在城市工业地块内，并符合当地环境保护和区域发展规划；新建的集中贮存场所建设项目应通过环境影响评价。

4.5.1.3 贮存规模应与贮存场所的容量相匹配，贮存场所面积应不小于500m2，废电池贮存时间不应超过1年。

4.5.1.4 应按GB15562.2的规定设立警示标志(图4)，禁止非专业工作人员进入。

4.5.1.5 贮存场所应划分装卸区、暂存区、完整废电池存放区和破损废电池存放区，并做好标识。

4.5.1.6 贮存场所应有废水收集系统，以便对搬运过程废电池溢出的液体进行收集。
	1.项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行建设和管理。

2.本项目占地性质为工业用地，符合靖宇县土地利用规划要求，项目正在履行环境影响评价。

3.本项目库房面积600m2，其中废铅蓄电池储存区48m2、装卸区450m2、危废暂存间6m2，面积合计504m2，满足不小于500m2要求，废电池贮存时间不应超过1年。

4.库房外按GB15562.2的规定设立警示标志，禁止非专业工作人员进入。

5.本项目设置装卸区、完整电池储存区和破损电池储存区，并做好标识。

6.装卸区和废铅蓄电池储存区设置导流沟，便于废液收集。
	符合

	吉林省生态环境厅印发《进一步落实提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的实施意见》
	完善危险废物收集体系。落实生产者责任延伸制，有条件的生产企业可依托销售网点回收其产品使用过程产生的危险废物，支持废矿物油综合利用，以矿物油销售、汽车维修网点为基础，规范建成废矿物油收集、暂存网络；进一步规范完善废弃铅蓄电池和医疗废物收集转运体系。
	本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，主要收集白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂日常修理、换购产生的废铅蓄电池，属于完善区域危险废物收集转运体系。
	符合

	
	严格危险废物利用处置项目准入。危险废物收集、贮存、利用、处置项目设置，应当符合国土空间规划，严格论证其选址的环境可行性。项目应符合国家或者地方环境保护标准和技术规范要求，具备与所经营危险废物类别相适应的利用或处置技术、工艺、设施、设备和相应的规模，有配套的污染防治设施。
	本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，不涉及利用及处置，项目占地为工业用地，符合靖宇县土地利用规划要求，符合白山市生态环境分区管控要求，符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》等相关要求。项目配套的污染防治设施，在废机油储存区配套设置负压抽排风系统，并经活性炭吸附处理后，通过15m排气筒（DA001）排放；废铅蓄电池储存在事故条件下会产生硫酸雾和铅尘，在废铅蓄电池储存区配套设置负压抽排风系统，并经防酸滤铅网处理后，通过15m排气筒（DA002）排放。
	符合

	
	进一步强化落实涉危险废物企业主体责任。强化源头管理，涉危险废物企业应采用先进的生产工艺，落实清洁生产措施，从源头减少危险废物产生量和危害性，提高资源化利用率，提高规范化运营操作和管理水平，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定编制和修订突发环境事件应急预案并备案，确保长期稳定运营。
	本项目运输环节委托专业运输单位，废机油和废铅蓄电池厂区内贮存环节责任主体为建设单位，厂区设截流槽、导流沟、事故应急池，并配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。本项目投入运行前编制突发环境事件应急预案并备案，杜绝风险事件发生。
	符合

	《吉林省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》
	（七）落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。
	本项目运输环节委托专业运输单位，废机油和废铅蓄电池厂区内贮存环节责任主体为建设单位。建设单位应严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。
	符合

	
	（十二）推动收集转运贮存专业化。会同本地区交通、教育等部门支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展对产生危险废物的小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务（国家相关规定出台后，从其规定）。
	本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，主要收集白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂日常修理、换购产生的废铅蓄电池，属于完善区域危险废物收集转运体系。
	符合


7、项目名称调整说明

项目于2025年11月20日在靖宇县组织召开环评评审会，项目名称原为《吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储项目》，行业类别为149危险品仓储。根据专家评审意见及《国民经济行业分类》，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》中101危险废物（不含医疗废物）利用及处置，需要在环境影响评价信用平台调整行业类别，重新出资质，故项目名称调整为《吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储建设项目》，前期环境质量现状监测报告、专家意见等均为原环评名称，实际二者同为一个项目。

二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设项目概况

项目名称：吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储建设项目
建设性质：新建

建设单位：吉林省盛扬环保科技有限公司
总投资：200万元，全部为企业自筹
建设地点及周围环境：项目位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地，新建1座600m2库房用于建设废机油和废铅蓄电池仓储项目，租赁区域位于整个厂区的南侧，租赁区与厂区其他区域进行分隔，设置围挡。靖宇县丹鼎矿业有限公司总占地面积为119745.40m2，用地性质为工业用地，详见附件，本项目中心地理坐标为：东经126°45′31.784″，北纬42°24′24.555″。本项目租赁区域东侧隔空地40m为碎石厂，南侧紧邻碎石厂，西侧隔空地50m为榆江公路，北侧为闲置厂房；靖宇县丹鼎矿业有限公司厂界东侧和南侧紧邻碎石厂，西侧榆江公路，北侧为珠子河。本项目厂区距离珠子河最近距离为450m，项目厂区最近敏感点为东南侧700m镇郊村，本项目地理位置详见附图1。
2、建设规模及内容
本项目位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地，新建1座600m2库房用于建设废机油和废铅蓄电池仓储项目，本项目不涉及废铅蓄电池、废机油的处置利用，仅进行收集、贮存、转运。本项目主要工程组成详见下表。

表2-1  项目组成一览表

建设类型

内容
面积及内容

备注

主体工程

库房
废铅蓄电池储存区

完整电池储存区
废铅蓄电池储存区总占地面积为48m2，分为完整电池储存区及破损电池储存区两块区域，其中完整电池储存区占地面积为40m2，破损电池储存区占地面积为8m2，存储区地面均做硬化、防渗、防腐处理
新建
破损电池储存区
废机油储存区

占地面积为96m2，内置3个容积均为50m3的卧式储油罐。罐区围堰高度为0.6m，长为12m，宽为8m，储存区地面均做硬化、防渗、防腐处理
辅助工程

办公区

利用丹鼎矿业院内现有办公楼，租赁办公楼内5间办公室，建筑面积100m2
利旧

储运工程

--
本项目废铅蓄电池、废机油主要针白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂等产废单位产生的废铅蓄电池、废机油进行收集。

根据《国家危险废物名录》（2025年版）：运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求的，未破损的废铅蓄电池可不按危险废物进行运输。本项目回收完好、未破损铅蓄电池，杜绝回收破损铅蓄电池，委托专业运输单位采用专用封闭车辆运输，收集人员规范操作。回收的废铅蓄电池运输时暂存在专用具盖密闭耐酸容器中，经运输车运至厂区。废铅蓄电池贮存区位于车间内，根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。”本项目主要收集铅酸蓄电池，属于危险废物，且属同一组别（均为铅酸蓄电池），因此需采用隔离贮存的方式进行储存。

废机油回收应委托有危险货物运输资质单位到各产生点收集，收集运输车、收集工具为专用设施，收集人员均为专业人员，规范操作，经运输车运至厂区。在运输过程中采取专业运输手段，运输车辆配备应急设施。在收集点采用油泵将收集点废油桶内废机油导入车载贮存桶内，运至回收单位时，采用防爆油泵将废机油直接导入厂房内储罐中，全程采用密闭输油设施。废机油存储达到一定的量后，委托危险废物处置资质的公司回收处置
危废暂存间

占地面积6m2，位于废机油储存区南侧，用来暂存本项目产生的沾染电解液、废酸液的员工衣服、手套、废抹布；废铅蓄电池电解液；废机油油渣；废活性炭等危险废物
装卸区
装卸过程位于库房内，占地面积约为450m2
公用工程
给水

厂区水井

排水

生活污水排入厂区内现有防渗旱厕，定期清掏做农家肥；初期雨水经隔油装置处理后用于厂区内降尘
供热
生产不用热，冬季采暖为电采暖

供电
当地电业局供给

环保工程
废水

生活污水排入厂区内现有防渗旱厕，定期清掏做农家肥；初期雨水经隔油装置处理后用于厂区内降尘
废气
废机油储存废气：密闭贮存，存储区域设负压抽排风系统并安装活性炭吸附装置，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）排放

破损废电池储存废气：密闭贮存，存储区域负压抽排风系统并安装防酸滤铅网，处理后的废气通过15m排气筒（DA002）排放

噪声
采用减振、隔声等措施降噪
固废
生活垃圾定期交由环卫部门清运处置。危险废物包括沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，破损电池及电解液，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭等，分区暂存危废暂存间内，定期委托有资质公司处理。隔油装置废油集中收集至油桶内，采用油泵导入油罐内，定期委托有资质单位处置
地下水防渗措施
本项目厂房地面需做硬化及基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。储存区及相关场地应做耐酸防渗处理，设置截流槽、导流沟、事故应急池，防止事故状态下废液泄漏至地下水体。

截流槽：长度24m，宽度20cm，深度15cm。

导流沟：长度36m，宽度20cm，深度15cm。

事故应急池：60m3事故应急池尺寸8.6m*3.5m*2m
环境风险

本项目设置截流槽、导流沟、事故应急池，并配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。设立警示标志，只允许收集废机油和废铅蓄电池的专门人员进入，禁止外人进入
事故应急池

厂区设置1个事故应急池，容积60m3（8.6m*3.5m*2m），事故应急池与存储区设有防渗管或防渗收集沟等，并设有阀门

初期雨水池
厂区实行雨污分流制，库房四周和场内道路两侧设置雨水排水沟，厂内设置1个初期雨水池，容积为4m3（2m*2m*1m）。
3、工程规模
本项目年收集中转废铅蓄电池700t，主要来源于白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂日常修理、换购产生的废铅蓄电池，本项目对需要回收的单位和个人进行统一上门回收，委托专业运输单位使用专用封闭车辆运至厂区，再经人工装卸至储存区，定期委托有资质单位进行回收处置。
本项目年收集中转废机油4000t，收集白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂生产过程中产生的废机油。委托有危险货物运输资质单位运至厂区，经油泵入储罐贮存。主要来源于周边地区各汽车维修店等，项目采用卧式储罐进行废机油临时收储，定期委托有资质单位进行回收处置。

本项目产品方案详见下表。
表2-2  本项目产品方案一览表
序号

名称
危废类别

代码

规模t/a
最大贮存量/t
贮存周期

年转运次数

来源
1

废铅蓄电池
HW31含铅废物

900-052-31
700
15
7d
52次
白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂
2

废机油

HW08废矿物油与含矿物质油废物

900-214-08
4000

79.2
7d

52次

根据《白山市2024年国民经济和社会发展统计公报》，截止至2024年12月，白山市机动车保有量21.24万辆‌‌‌。每台汽车平均五年更换一块电池，白山市每年产生汽车废电池42480块废旧电池，每块的重量为20公斤，共计产生849.6吨。另外‌白山地区产生的废旧储备电源电池，移动公司、联通公司、铁塔集团、银行、医院、电网、电厂、公安局、医院、矿山等企事业单位，每年产生约4000吨废铅蓄电池。机动车平均每年保养4次，平均每次保养排放5L机油，则白山市每年约产生废机油3738吨，另外‌白山地区产生的废机油，机械加工等制造业等企业、矿山等单位，每年产生约5000吨废机油。
白山市每年约产生废铅蓄电池4849.6吨，废机油8738吨，本项目年收集贮存废铅蓄电池700吨和废机油4000吨，白山市现有废铅蓄电池和废机油产生规模量可满足项目收储需求。

4、贮存产品性质
（1）废铅蓄电池

本项目回收周边地区电动车维修店及汽车修理厂日常修理、换购产生的废铅蓄电池，不同规格的铅酸蓄电池组分差别不大，铅酸蓄电池主要成分铅、塑料、硫酸、铜等，主要组分表见下表。

表2-3  铅酸蓄电池成分组成表

成分
所占比例
铅
60%
塑料
9%-13%
铜
2%
电解液（硫酸及其他成分）
10%-25%
主要理化性质如下：

表2-4  主要成分理化性质表

名称
化学式
理化性质
毒理性质
危险特性
铅
Pb
原子量207.19，银灰色金属。不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1749℃，相对密度11.34
急性毒性：LD5070mg/kg（大鼠经静脉）；亚急性毒性：10μg/m³，人职业接触0.01mg/m³；慢性毒性：长期接触铅及其化合
物会导致心悸，易激动，血象红细胞增多。铅侵犯神经系统后，出现失眠、多梦、记忆减退、疲乏，进而发展为狂躁、失明、神志模糊、昏迷，最后因脑血管缺氧而死亡
粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸
硫酸
H2SO4
分子量98.08，熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度（水=1）1.83，纯品为无色透明油状液体，无臭；与水混溶；稳定
急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)

与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性
（2）废机油

主要物化性质见下表。

表2-5  废机油主要成分理化性质表

项目
特性
分子量
均值230
理化性质
油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水，溶于污水乙醇、苯、氯仿等有机溶剂；饱和蒸汽（kPa）：53（32mmHg 20℃），相对密度（水=1）：0.88mg/m3
燃烧爆炸危险性
燃烧性：可燃，闪点76℃，引燃温度248℃
危险特性：遇明火、高热可燃
健康危害
侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。
急救
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；
食入：饮足量温水，催吐，就医
防护
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟
泄漏处理
迅速撤离泄漏区人员至安全区，进行隔离，限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
储运
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶
5、主要设备

本项目设备详见下表。

表2-6  主要设备一览表

序号
名称
型号
单位
数量
备注

1
防渗托盘
1.1m×1m×0.1m
个
30
用于贮存完整废铅蓄电池，表面均涂覆耐酸材料

2
PE暂存箱
1m×1m×0.8m
个

2
用于贮存破损废铅蓄电池，PE箱材质属于耐酸腐蚀
3
储油罐

直径2.9m，高度7.5m，容积为50m3
个
3

卧式储罐，钢制、无腐蚀、污染和损毁，2用1备
4
油泵
/
个
2

/
5
叉车
3t
个

1
/

6
地磅

/

个
1
/
7
活性炭吸附装置

/
个
1
/
8
防酸滤铅网

/
个
1
/
9
隔油装置

/
个
1
/
6、储运方式
（1）收集方式
①废铅蓄电池
本项目主要收集范围为白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂等。通过与区域内电动车维修店、汽车修理厂签订协议，当各产生点的废铅蓄电池达到一定的存量时进行回收。根据《国家危险废物名录》（2025年版）：运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求的，未破损的废铅蓄电池可不按危险废物进行运输。本项目回收完好、未破损铅蓄电池，杜绝回收破损铅蓄电池，采用专用封闭车辆运输，收集人员规范操作，车上备有危废暂存箱，如运输途中突发事故，有泄漏发生即用危废暂存箱收集。

②废机油
废机油采用油桶从各产生点进行收集，根据《废矿物油回收利用污染控制规范》（HJ607-2011）要求，废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能较弱的缺陷；废矿物油收集过程中产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理；废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集；废矿物油收集过程中产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集。车载油桶委托有资质的运输单位从各产生点将收集的废矿物油进行收集运输至厂区内。
综上，项目建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等标准和规范要求，采取风险管理和防范措施，废铅蓄电池和废机油回收过程中，应进行合理包装防止运输过程破损和泄漏；不得擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；如废铅蓄电池有电解液和机油渗漏渗漏，应将其贮存在专用有盖密封耐酸和封闭的容器中，不得随意倾倒、丢弃渗漏危险废液。采用的收集容器要具有不易破损、变形，能有效防止渗漏、扩散并耐酸腐蚀性能。废铅蓄电池和废机油贮存场所进出口处、地磅处、贮存区域、废酸液和废机油收集处理设施所在区，应设置现场视频监控系统，能连续录下作业情形，视频记录保存时间为3个月内容。
（2）运输路线

本项目废铅蓄电池、废机油主要针白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂等产废单位产生的废铅蓄电池、废机油进行收集。由于区域内回收点多且分散，收集时间不统一，故不具备固定收集线路的条件，但运输过程中应遵循的总体原则为：按照危险废物处置管理要求实施，收集和贮存要取得环保部门核发的“危险废物收集贮存许可证”后方可收贮和运输，其中废机油运输应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，按照《危险废物转移管理办法》要求办理转运联单和服从运输管理规定，确保去向明确；运输路线由公安和交通部门制定或确认并接受监督管理，运输车辆按GB13392规定悬挂相应标志，配备事故处置防护物质和采取防风、防雨、防渗漏和防遗撒措施；车辆运输途中应避开医院、学校和居民区等人口密集区及饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

建设单位委托专业第三方运输单位承担废机油和废铅蓄电池运输，运输过程的责任主体是承担运输的三方单位，本次评价针对运输环节提出环境保护和环境风险应急措施。本次评价范围不包括运输环节。

（3）储存、装卸方式

①废铅蓄电池

项目废铅蓄电池储存区位于库房内，储存区分为完整电池储存区和破损电池储存区。

完整电池回收储存区最大贮存量约为15t。采用防渗托盘（表面均涂覆耐酸材料）盛装，托盘呈东西并排摆放整齐，共计3排，不码垛叠摞，每列可放10个托盘，合计可放3*10=30托盘，每个托盘放25个铅蓄电池（0.5t，铅蓄电池单体平均质量20kg/个）；则可存放15t废铅蓄电池，每周转运1次，则年贮存量15*365/7=782t，大于申报量700t。

破损电池储存区设置2个PE暂存箱，单个PE暂存箱（1m×1m×0.8m）容积0.8m3，用于贮存破损电池。

根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。”本项目收集的废铅蓄电池，属于危险废物，因此需采用隔离贮存的方式进行储存。本项目废铅蓄电池设2个储存区，分为1个破损电池储存区、1个完整电池储存区；储存方式按《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）中表2要求进行设计，详见下表：

表2-7  贮存要求一览表
序号
贮存方式要求

隔离贮存

本项目
是否满足

1
平均单位面积的贮存量/t/m2
1.5～2.0

1.5
满足
2
贮存区间距／m

0.3～0.5
0.3
满足
3
通道宽度／m

1～2

1

满足
4
墙距宽度／m

0.3~0.5
0.3
满足
参照《排污许可证固废模块填报说明》：“2.固废仓库的面积应该和贮存能力匹配。一般情况下，1平方米的仓库贮存能力是1吨；有货架的，1平方米的仓库贮存能力是1.5吨。”本项目废铅蓄电池最大暂存量为15t，完整电池区占地面积40m2，且废铅蓄电池采用单层存，故存储空间满足本项目废蓄电池贮存需求。

本项目收购的废铅蓄电池已在收购前完成放电工作，不需进行放电工作。出于安全考虑，废铅蓄电池收集、运输及贮存过程中应注意电极摆放位置，避免电极之间互相接触，以免产生火花造成火灾事故。

本项目年收集中转废铅蓄电池700t，主要来源于白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂日常修理、换购产生的废铅蓄电池，本项目对需要回收的单位和个人进行统一上门回收，回收使用专用封闭车辆运输至厂区，再经人工分类、分拣、人工+叉车式上下货至相应的储存区内。定期委托有资质单位进行回收处置。
②废机油
废机油在《国家危险废物名录》（2025版）中危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物质油废物，根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求，废矿物油应实施分类存放，贮油油罐应设置呼吸孔，贮存设施内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统。废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。本项目设置3个卧式储油罐（2用1备），其中储油罐容积均为50m3，每个储油罐预留容积10%膨胀余量，则单个油罐最大储存容量为45m3，废机油贮存区最大总储存容积为90m3，单次最大储量约79.2t（储罐液位按90%计，废机油密度按880kg/m3计），每周转运1次，则年贮存量79.2*365/7=4118t，大于申报量4000t。

（4）接受可行性分析

本项目主要收集、贮存、中转废铅蓄电池、废机油，不实施任何拆解处置及深加工，暂存后定期委托有资质单位回收处理。

7、工程占地及厂区平面布置
项目租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地建设废机油和废铅蓄电池仓储项目，租赁区域位于整个厂区的南侧，租赁区与厂区其他区域进行分隔，设置围挡，在租赁区域内新建1座面积为600m2库房，废机油、废铅蓄电池储存在库房内。
废机油储存区：位于库房内部北侧，共设置卧式储油罐3个（2用1备）。

废铅蓄电池储存区：位于库房内部南侧，分为完整废铅蓄电池储存区及破损废铅蓄电池储存区。

装卸区：位于厂房内部西侧，近大门，便于运输及仓储人员监管。

危废暂存间：位于库房内部东北侧，紧邻废机油储存区，占地面积为6m2。

事故应急池：位于库房内部西北侧，容积为60m3。
厂区平整开阔，总体布局符合安全防火及劳动保护有关规定，满足生产和方便管理的要求，分区合理，功能明确。本项目厂区平面布置图及周围情况见附图。
8、公用工程

（1）给水

本项目为仓储项目，储油罐定期委托专业机构进行清洗，生产过程无需用水，无清洗废水产生。用水主要为员工生活用水。本项目劳动定员3人，每人用水量按30L/d计，年工作365d，生活用水约为0.09m3/d（32.85m3/a）。

（2）排水

本项目为废电池电瓶、废机油仓储项目，且均在封闭库房内储存，非露天堆放，本项目实施雨污分流，雨水排入初期雨水池。本项目无生产废水产生，排水仅为生活污水，职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.072m3/d（26.28m3/a）。排入防渗旱厕定期清掏做农肥。

厂区实行雨污分流制，厂内设置雨水排水沟，用于收集降雨前期15min的初期雨水，初期雨水经隔油装置处理后用于厂区降尘。依据《给水排水设计手册》第5册《城镇排水》第二版表1-38和表1-39可知：

①暴雨强度估算公式如下：

[image: image1.png]g = 2770+ 0.6411gP)




式中：q—暴雨强度，单位为L/s·ha，其中ha表示公顷；

p—重现期，取1年；

t—地面积水时间与管内流行时间之和，取15。

则q=209.0L/s·ha。

②初期雨水量按估算公式如下：

[image: image2.png]Q=gFyl




式中：Q—初期雨水排放量，m3；

F—汇水面积，ha；

Ψ—年径流系数，项目所在区域取0.9；

T—为收水时间，一般取15min。
由于本项目装卸区域设计在厂房内完成，厂区地面可能受污污染面积主要考虑进场道路，面积为200m2。经计算，项目场区初期雨水量为3.4m3，本环评要求在厂区内设置1座容积为4m3的初期雨水池，池前设置切换阀门，降雨时收集前15min的初期雨水，15min后关闭阀门，雨水引至地势低处排放。初期雨水由初期雨水池收集后，经隔油装置处理后用于厂区内降尘，不排入地表水体。
（3）供热

本项目生产不用热，职工办公取暖为电暖气。

9、工作制度及劳动定员

本项目劳动定员为3人，年工作365d，实行单班工作制度，每天工作8h。

10、项目实施进度

本项目施工工期为1个月。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
施工期主要为库房建设、库房内地面防渗、分区、事故应急池和初期雨水池的建设、设备安装等。项目施工期建设内容简单，且施工期较短，因此项目施工期环境影响不大。

图1  施工工艺流程及产污节点图
2、运营期
本项目收储的废铅蓄电池、废机油主要来自于白山市及周边区县电动车维修店及汽车修理厂等，当各产生点的废铅蓄电池达到一定的存量时，进行统一上门回收。项目收集运输均为汽车运输，回收的废铅蓄电池运输时暂存在专用具盖密闭耐酸容器中。要求委托第三方运输单位收集运输车、收集工具为专用设施，经运输车运至厂区。运输车辆配备应急设施。运输至厂区后，采用人工分类、分拣、人工+叉车式上下货，同时进行分类存放，将完好的废铅蓄电池按区域码齐在托盘内，运输及装卸过程产生破损的废铅蓄电池直接放置PE暂存箱内暂存。本项目收购的废铅蓄电池已在收购前完成防电工作，厂区内不需进行放电工作。

废铅蓄电池年周转量700t，厂内最大贮存量为15t，项目废铅蓄电池委托有资质单位进行回收处置。
本项目采用油桶将废机油从各产生点进行收集，委托有危险货物运输资质的单位从各产生点收集后运输至厂区内。车辆在收集网点采用油泵吸入方式将产废单位废机油抽至车辆内专用贮存桶，进入本项目库房后油桶不下车，直接在车上用油泵将废机油输送至厂区储罐内，本项目不回收废油桶。

待废铅蓄电池、废机油储存至一定量后，废机油仍用油泵将废机油从储油罐内抽出，委托有资质单位进行回收处置。















图2 废铅蓄电池、废机油贮存工艺流程及产污节点图

运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固废。
（1）废气
主要为储油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃。非正常工况下，废铅蓄电池泄漏电解液挥发将产生硫酸雾，此外电池中含铅物质主要为正负极和附着于极板上的活性物质铅膏，泄漏后产生铅尘。
（2）废水
主要为生活污水。
（3）噪声
主要来自风机、油泵等噪声。
（4）固体废物
①员工工作服、手套、废抹布
本项目正常工况下员工操作过程中沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，属性为危险废物，定期一起由有资质单位回收处理。
②油罐底渣

储油罐内存储过程中会有杂质沉积，形成油罐底渣。
③废破损电池及电解液
破损废铅蓄电池暂存在厂房内PE暂存箱内，与破损电池电解液等定期一起由有资质单位回收处理，为危险废物。
④废石灰及废沙土
为了防止意外泄漏的电解液流入周围环境，建议企业准备石灰、沙土等应急物资，在应急处理时会产生废石灰及废沙土，建议收集于废收集桶内，暂存于危废间，为危险废物，定期送交有资质单位集中处理。
⑤废防酸滤铅网

非正常工况下采用防酸滤铅网对铅尘过滤，产生废防酸滤铅网。

⑥废活性炭
对于废气处理的活性炭装置产生的废活性炭，为危险废物，暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处理。

⑦隔油装置废油

初期雨水经隔油装置处理后产生废油。

⑧生活垃圾
项目运营过程中工作人员产生的生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地建设废机油和废铅蓄电池仓储项目，租赁区域位于整个厂区的南侧，租赁区与厂区其他区域进行分隔，设置围挡，在租赁区域内新建1座面积为600m2库房，废机油、废铅蓄电池储存在库房内。
根据调查靖宇县丹鼎矿业有限公司已停产多年，本项目租赁的区域目前仅存在一座厂房铁架，其余区域闲置，不存在原有污染情况及环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1.1基本污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目属于白山市靖宇县境内，根据《吉林省2024年生态环境状况公报》中相关数据，2024年白山市环境空气质量主要污染物年均浓度，区域环境质量现状评价见下表。

表3-1   区域空气质量现状评价表  

监测项目

年平均指标

现状浓度

（ug/m3）

标准值

（ug/m3）

占标率

（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

12
60
20.00
达标

NO2
年平均质量浓度

20
40
50.00
PM2.5
年平均质量浓度

23
35
65.71
PM10
年平均质量浓度

54
70
77.14
CO

百分位数日平均

1200
4000
30.00
O3
百分位数8小时平均

129
160
80.63
2024年白山市环境空气中 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 等6项指标浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此白山市属于环境空气质量达标区。

1.2补充监测项目

（2）环境空气特征因子质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，需要补充监测。

①补充监测点布设
本次环境空气补充监测共布设1个监测点，详见下表及附图2。
表3-2   监测点位布设情况表

序号

监测点位名称

目的
1#
项目所在地下风向100m处
了解项目所在地下风向环境空气质量现状
②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省奥洋环保科技有限公司
监测项目：硫酸雾、铅、非甲烷总烃，共3项指标。

③监测时间及监测频次

监测时间：2025.10.24-2025.10.26
监测频次：连续监测3天，硫酸雾、铅测小时值，非甲烷总烃测一次值。

④评价方法及评价标准

评价方法：采用占标率法。占标率法计算公式如下：


[image: image3.wmf]%

100

0

i

´

=

i

i

C

C

P


式中：Pi—i污染物的最大浓度占标率，%；

Ci—i污染物的实测浓度，μg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，μg/m3。
评价标准：硫酸雾标准参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D；铅标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃标准参照《大气污染物综合排放标准详解》。
⑤监测结果及评价结论

环境空气特征污染物质量现状监测结果详见下表。
表3-3  环境空气特征污染物质量现状监测结果及评价结论表  

监测点

项目

硫酸雾
铅
非甲烷总烃
1#项目所在地下风向100m处
浓度范围(mg/m³)

0.005L

0.009L

0.07L
最大浓度（mg/m³）

0.005L

0.009L

0.07L
最大浓度占标率（%）

/
/
/
超标率（%）

0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
由上表可见，项目所在区域及周边地区空气环境质量较好，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准要求；铅满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。
2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

项目所在地附近主要水体为珠子河，为了解所在区域的地表水环境质量状况，本项目所在区域地表水环境现状优先采用吉林省生态环境厅2024年发布的《2024年吉林省地表水国控断面水质月报》中相关数据，珠子河断面水质情况如下。
表3-4  吉林省2024年国控（考核）断面水质状况（节选）
时间

所属城市

江河名称

断面名称

水质类别

环比

同比

本月

上月

去年同期

2024.1
白山市
珠子河
海岛电站坝下
/
/
Ⅲ
○
○
2024.2
白山市
珠子河
海岛电站坝下
/
/
/
○
○
2024.3
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅲ
/
/
○
○
2024.4
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

↑
↑
2024.5
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
→
→
2024.6
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
→
→
2024.7
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
→
→
2024.8
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅳ
Ⅱ
Ⅱ
↓↓
↓↓
2024.9
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅲ
Ⅳ
Ⅱ
↑
↓
2024.10
白山市
珠子河
海岛电站坝下
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
↑
→
2024.11
白山市
珠子河
海岛电站坝下

Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
↓
→
2024.12
白山市

珠子河

海岛电站坝下

Ⅱ
Ⅲ
/
↑
○
注：“/”没有监测。

“↑”水质好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。

由上表可知，珠子河海岛电站坝下的国控断面水质情况为2024年1月-2月未检测，2024年8月份满足Ⅳ类水质要求，2024年3月、9月、11月份满足Ⅲ类水质要求，2024年4月-7月、10月、12月满足Ⅱ类水质要求，综合判定，2024年珠子河海岛电站坝下的国控断面水质满足考核要求。
3、声环境质量现状

本项目声环境质量现状采取现场实际监测的方式进行评价。

①监测点位及监测目的

为进一步了解项目周边声环境质量状况，在项目厂区四周均匀布设4个监测点位。具体监测点位布设详见下表及附图。

表3-5   声环境质量现状监测点位及监测目的表

序号

监测点位

监测目的

1#
厂界东侧外1m
了解区域声环境质量现状
2#
厂界西侧外1m
3#
厂界南侧外1m
4#
厂界北侧外1m
②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省奥洋环保科技有限公司。

监测项目：等效连续A声级，共1项指标。

③监测时间及监测频次

监测时间：2025.10.24
监测频次：昼间、夜间各监测1次。

④评价方法及评价标准

评价方法：采用直接比较法。

评价标准：采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准。

⑤监测结果及评价结论

噪声监测统计结果详见下表。
表3-6  声环境质量现状监测结果及评价结论表  
检测日期
监测

点位

监测结果dB（A）
评价标准dB（A）
达标情况
昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
2025.10.24
1#
54
44
65
55
达标

达标

2#
52
44
65
55
达标

达标

3#
53
43
65
55
达标

达标

4#
52
44
65
55
达标

达标

从上表可以看出，本项目厂界四周的声环境质量现状监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，说明评价区域声环境质量较好。

4、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类)》（试行)，区域环境质量现状要求:“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目废铅蓄电池、废机油集中贮存过程中存在危险物质泄漏对土壤和地下水的污染可能性，因此根据周围保护目标分布情况分别布设地下水、土壤监测点位以留作背景值。
①监测点位及监测目的

本次地下水质量现状评价共布设1个监测点。监测点位布设的合理性及代表性均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。

具体监测点位布设详见下表及附图2。

表3-7  地下水环境敏感程度监测点位及监测目的表
序号

监测点位

监测目的

井深m
水位m
层位
D1

厂区水井
了解项目所在地区域地下水质量现状情况
25
9.8
潜水
②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省奥洋环保科技有限公司。

监测项目：：pH、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类，共22项指标。

③监测时间及监测频次

监测时间：2025.10.24
监测频次：一天一次。
④评价方法及评价标准

评价方法：采用单项指数法进行质量现状评价：
Ii=Ci/Ci0
式中：Ii—第i项评价因子的水质指数
Ci—第i项评价因子的实测浓度（mg/L）

Ci0—第i项评价因子的评价标准（mg/L）
pH值水质指数计算模式：

[image: image4.wmf]a

V

-

7.0

-

0

.

7

ph

V

I

pH

=

       pH≤7.0

[image: image5.wmf]0

.

7

-

0

.

7

-

u

ph

V

V

I

pH

=

       pH＞7.0
式中：：IpH—pH值的水质指数；

Vph—地下水中实测pH值

Vα—pH标准下限值

Vu—pH标准上限值

水质参数的标准指数若大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用功能要求。
评价标准：以人体健康基准为依据，采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。其中未作规定的石油类选用GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》附录A中石油类标准限值。

⑤监测结果及评价结论

地下水监测统计结果详见下表。
表3-8  地下水环境质量现状监测结果及评价结论表   
序号
监测项目
监测结果
单位

评价标准
标准指数
达标情况
1
pH
7.0
无量纲

6.5-8.5
0
达标
2
总硬度
292
mg/L
≤450
0.65
达标
3
铁
0.03L
mg/L
≤0.3
/
达标
4
锰
0.01L
mg/L
≤0.1
/
达标
5
氟化物
0.125
mg/L
≤1.0
0.13
达标
6
氯化物
16.1
mg/L
≤250
0.06
达标
7
高锰酸盐指数
0.64
mg/L
≤3.0
0.21
达标
8
氨氮
0.043
mg/L
≤0.5
0.09
达标
9
溶解性总固体
575
mg/L
≤1000
0.58
达标
10
挥发酚
0.0003L
mg/L
≤0.002
/
达标
11
氰化物
0.002L
mg/L
≤0.05
/
达标
12
砷

0.00004L
mg/L
≤0.01
/

达标

13
汞

0.0003L
mg/L
≤0.001
/

达标

14
六价铬

0.004L
mg/L
≤0.05
/

达标

15
铅

0.0025L
mg/L
≤0.01
/

达标

16
镉

0.0005L
mg/L
≤0.005
/
达标
17
硫酸盐

109
mg/L
≤250
0.44
达标

18
硝酸盐

1.41
mg/L
≤20
0.07
达标

19
亚硝酸盐

0.0016L
mg/L
≤1.0
/
达标

20
石油类

0.01L
mg/L
≤0.05
/
达标
21
总大肠菌群

未检出
MPN/L
≤3.0
/
达标
22
菌落总数

9
CFU/mL
≤100
0.09
达标

注：检测结果低于检出限，报检出限加L。
根据上表可知，本项目所在区域各监测点污染因子的浓度均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中相应的标准。

5、土壤环境现状与评价

①监测点位及监测目的

本项目事故状态下如若防渗不到位可能造成土壤污染，本次根据周围保护目标分布情况开展了土壤环境调查以留作背景值。在厂区占地范围内布设1个土壤监测点，为表层样。具体布点位置参见下表及附图2。

表3-9  土壤环境敏感程度监测点位及监测目的表
序号

监测点位

监测目的

S1

厂区内库房附近（0-0.2m）
了解建设项目占地范围内土壤环境敏感程度

②监测单位及监测项目

监测单位：吉林省奥洋环保科技有限公司。

监测项目：pH、铅、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（1，2-苯并菲）、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃，共47项指标。

③监测时间及监测频次

监测时间：2025.10.24
监测频次：一天一次。
④评价方法及评价标准

评价方法：采用标准指数法，计算公式如下：
Pi=Ci/Si
式中：Pi—第i种污染物的污染指数；
Ci—第i种污染物的实测浓度，mg/kg；
Si—第i种污染物的评价标准，mg/kg。
Pi＞1，则不能满足标准要求，反之则满足标准要求。
评价标准：根据区域土壤应用功能和保护对象暴露情况，确定监测点位为建设用地中第二类用地，评价其土壤环境质量时采用GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。
⑤监测结果及评价结论

土壤监测统计结果详见下表。
表3-10  土壤环境质量现状监测结果及评价结论表   
序号
监测项目
监测结果
单位

评价标准
标准指数
达标情况
1
砷
14.0
mg/kg
60
0.233
达标
2
镉
0.125
mg/kg
65
0.002
达标
3
铜
63
mg/kg
18000
0.004
达标
4
铅
20
mg/kg
800
0.025
达标
5
汞
0.247
mg/kg
38
0.007
达标
6
镍
100
mg/kg
900
/
达标
7
四氯化碳
0.0013L
mg/kg
2.8
/
达标
8
氯仿
0.0011L
mg/kg
0.9
/
达标
9
1，1-二氯乙烷
0.0012L
mg/kg
9
/
达标
10
1，2-二氯乙烷
0.0013L
mg/kg
5
/
达标
11
1，1-二氯乙烯
0.0010L
mg/kg
66
/
达标
12
顺-1，2-二氯乙烯
0.0013L
mg/kg
596
/
达标
13
反-1，2-二氯乙烯
0.0014L
mg/kg
54
/
达标
14
二氯甲烷
0.0015L
mg/kg
616
/
达标
15
1，2-二氯丙烷
0.0011L
mg/kg
5
/
达标
16
1，1，1，2-四氯乙烷
0.0012L
mg/kg
10
/
达标
17
1，1，2，2-四氯乙烷
0.0012L
mg/kg
6.8
/
达标
18
四氯乙烯
0.0014L
mg/kg
53
/
达标
19
1，1，1-三氯乙烷
0.0013L
mg/kg
840
/
达标
20
1，1，2-三氯乙烷
0.0012L
mg/kg
2.8
/
达标
21
三氯乙烯
0.0012L
mg/kg
2.8
/
达标
22
1，2，3-三氯丙烷
0.0012L
mg/kg
0.5
/
达标
23
氯乙烯
0.0010L
mg/kg
0.43
/
达标
24
氯苯
0.0012L
mg/kg
270
/
达标
25
1，2-二氯苯
0.0015L
mg/kg
560
/
达标
26
1，4-二氯苯
0.0015L
mg/kg
20
/
达标
27
乙苯
0.0012L
mg/kg
28
/
达标
28
甲苯
0.0013L
mg/kg
1200
/
达标
29
间二甲苯+对二甲苯
0.0012L
mg/kg
570
/
达标
30
苯并[a]蒽
0.003L
mg/kg
15
/
达标
31
苯并[a]芘
0.1L
mg/kg
1.5
/
达标
32
苯并[b]荧蒽
0.2L
mg/kg
15
/
达标
33
苯并[k]荧蒽
0.1L
mg/kg
151
/
达标
34
二苯并[a，h]蒽
0.1L
mg/kg
1.5
/
达标
35
茚并（1，2，3-c，d）芘
0.1L
mg/kg
15
/
达标
36
萘
0.09L
mg/kg
70
/
达标
37
六价铬
0.5L
mg/kg
5.7
/
达标
38
硝基苯
0.09L
mg/kg
76
/
达标
39
苯胺
0.1L
mg/kg
260
/
达标
40
2-氯酚
0.06L
mg/kg
2256
/
达标
41
䓛
0.1L
mg/kg
1293
/
达标
42
氯甲烷
0.003L
mg/kg
37
/
达标
43
苯
0.0019L
mg/kg
4
/
达标
44
苯乙烯
0.0011L
mg/kg
1290
/
达标
45
邻-二甲苯
0.0012L
mg/kg
640
/
达标
46
石油烃（C10~C40）
6L
mg/kg
4500
/
达标
47
pH

6.6
/
/

/
达标

注：检测结果低于检出限，报检出限加L。

由上表可知，本项目土壤监测点位所监测指标均能够满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求，区域土壤现状环境质量良好。

二、环境质量标准
1、空气环境

评价区属于二类功能区，故区域内环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。
表3-11   环境空气质量标准
污染物
单位
执行标准
标准来源
年平均
24h平均
日最大8h平均
1h平均
季平均
PM10
μg/m3
70
150
/
/
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求
PM2.5
μg/m3
35
75
/
/
/
SO2
μg/m3
60
150
/
500
/
NO2
μg/m3
40
80
/
200
/
CO

mg/m3
/
4
/
10
/
O3
μg/m3
/
/
160
200
/
铅尘
μg/m3
0.5
/
/
/
1
硫酸雾

μg/m3
/
100
/
300
/
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D
非甲烷总烃

μg/m3
/
/
/
2000
/
《大气污染物综合排放标准详解》
2、地下水环境质量标准

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”为Ⅲ类地下水，故地下水环境质量执行Ⅲ类标准，石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中限值。

表3-12   地下水质量标准  
序号

污染物

单位
标准值
1
pH
无量纲
6.5-8.5
2
总硬度
mg/L
≤450
3
铁
mg/L
≤0.3
4
锰
mg/L
≤0.1
5
氟化物
mg/L
≤1.0
6
氯化物
mg/L
≤250
7
高锰酸盐指数
mg/L
≤3.0
8
氨氮
mg/L
≤0.5
9
溶解性总固体
mg/L
≤1000
10
挥发酚
mg/L
≤0.002
11
氰化物
mg/L
≤0.05
12
砷
mg/L
≤0.01
13
汞
mg/L
≤0.001
14
六价铬
mg/L
≤0.05
15
铅
mg/L
≤0.01
16
镉
mg/L
≤0.005
17
硫酸盐
mg/L
≤250
18
硝酸盐
mg/L
≤20
19
亚硝酸盐
mg/L
≤1.0
20
石油类
mg/L
≤0.05
21
总大肠菌群
MPN/L
≤3.0
22
菌落总数
CFU/mL
≤100
3、声环境

根据《靖宇县声功能区划》，项目所在区域声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

表3-13   声环境质量标准表

类别

环境噪声标准值 dB（A）
昼间

夜间

3类区

65
55
4、土壤
项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值，其中详见下表。

表3-14   土壤环境质量标准    

序号

污染物

筛选值
单位
1
砷
60

mg/kg
2
镉
65

mg/kg
3
铜
18000

mg/kg
4
铅
800

mg/kg
5
汞
38

mg/kg
6
镍
900

mg/kg
7
四氯化碳
2.8

mg/kg
8
氯仿
0.9

mg/kg
9
1，1-二氯乙烷
9

mg/kg
10
1，2-二氯乙烷
5

mg/kg
11
1，1-二氯乙烯
66

mg/kg
12
顺-1，2-二氯乙烯
596

mg/kg
13
反-1，2-二氯乙烯
54

mg/kg
14
二氯甲烷
616

mg/kg
15
1，2-二氯丙烷
5

mg/kg
16
1，1，1，2-四氯乙烷
10

mg/kg
17
1，1，2，2-四氯乙烷
6.8

mg/kg
18
四氯乙烯
53

mg/kg
19
1，1，1-三氯乙烷
840

mg/kg
20
1，1，2-三氯乙烷
2.8

mg/kg
21
三氯乙烯
2.8

mg/kg
22
1，2，3-三氯丙烷
0.5

mg/kg
23
氯乙烯
0.43

mg/kg
24
氯苯
270

mg/kg
25

1，2-二氯苯

560

mg/kg
26

1，4-二氯苯

20

mg/kg
27

乙苯

28

mg/kg
28

甲苯

1200

mg/kg
29

间二甲苯+对二甲苯

570

mg/kg
30

苯并[a]蒽

15

mg/kg
31

苯并[a]芘

1.5

mg/kg
32

苯并[b]荧蒽

15

mg/kg
33

苯并[k]荧蒽

151

mg/kg
34

二苯并[a，h]蒽

1.5

mg/kg
35

茚并（1，2，3-c，d）芘

15

mg/kg
36

萘

70

mg/kg
37

六价铬
5.7

mg/kg
38

硝基苯
76

mg/kg
39

苯胺
260

mg/kg
40

2-氯酚
2256

mg/kg
41

䓛
1293

mg/kg
42

氯甲烷
37

mg/kg
43

苯
4

mg/kg
44

苯乙烯
1290

mg/kg
45

邻-二甲苯
640

mg/kg
46

石油烃（C10-C40）
4500
mg/kg
47

pH
--
--


	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。周围环境保护目标如下：
表3-15  环境保护目标一览表

名称

坐标/m
保护对象

规模

保护

内容

功能

区划

方向

最近距离m
X
Y
大气环境

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
地表水

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
地下水

本项目厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

土壤环境
保护厂界外林地不受污染。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）施工期

本项目施工期排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体见下表。

表3-16  大气污染物综合排放标准
污染物

无组织排放浓度（mg/m3）

施工扬尘

1.0

（2）运营期

本项目有组织硫酸雾、铅及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，厂界无组织硫酸雾、铅及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值，厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1排放限值，详见下表。

另根据现场调查，本项目排气筒周围200m范围内最高建筑物为丹鼎矿业院内现有办公楼，高度为9m，故本项目排气筒高度15m满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中关于排气筒高度的要求。
表3-17  大气污染物综合排放标准

标准值

污染物

最高允许排放

浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒(m)

二级

监控点

浓度（mg/m3）

硫酸雾

45
15
1.5
周界外浓度最高点

1.2

铅

0.7
15
0.004
0.006

非甲烷总烃

120
15
10
4.0

表3-18  厂区内VOCS无组织排放限值         
污染项目
排放限值
单位
限制含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
10
mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
mg/m3
监控点处任意一次浓度值
2、噪声
（1）施工期

本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。

表3-19  建筑施工场界环境噪声排放限值

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

70
55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
（2）运营期

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表。
表3-20  工业企业厂界环境噪声排放限值
类别

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

3类

65
55
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

3、固体废物

（1）施工期

本项目施工期排放的主要固体废物为建筑垃圾，执行建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》。

（2）运营期

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于103.环境治理业772，属于重点行业排放管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），项目废气排放口DA001和DA002均为一般排放口，故本项目执行其他行业排放管理。 

根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。

本项目涉及废气总量控制指标为NMHC，根据环评核算，本项目废气中NMHC排放量为0.152t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工过程主要为库房建设、库房内地面防渗、分区、事故应急池和初期雨水池的建设、设备安装，项目施工期建设内容简单，且施工期较短，因此项目施工期环境影响不大。

1、废水

施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮。

施工人员产生的生活污水其污染物浓度较低，生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏；施工过程中产生的工程废水经过沉淀池处理后全部回用于施工现场降尘。本项目施工期无外排废水，不会对周边环境产生影响。

2、废气

施工期间产生的施工扬尘在不采取任何措施的情况下，施工扬尘将对周围环境造成一定的影响，本项目周边无环境敏感点，其影响不大。施工时，在采取将施工材料等堆存在封闭库房内、在施工场界四周设置围挡、对施工现场经常洒水及对出入工地车辆进行冲洗等措施后可减轻施工扬尘对区域环境空气影响。随着施工的结束，施工扬尘的影响也随之消失。

3、噪声

施工期选用低噪声的机械设备、施工机械设备应经常维修，施工部门应合理安排好施工时间、高噪声机械设备应安排在昼间、禁止夜间施工、现场施工人员应加强卫生防护措施。设置隔声屏障，经以上措施处理后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物

施工过程中产生的建筑垃圾送政府指定建筑垃圾场处理；生活垃圾由施工人员集中收集，定期由环卫部门清运；施工拆除现有厂区废铁框架，外卖回收站；经采取以上措施，施工期产生的固废不会造成二次污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1污染源强分析
1、正常工况下
（1）硫酸雾及铅尘
本项目仅进行废铅蓄电池的仓储，不涉及电池的拆解和后续处置利用，项目收集的废铅蓄电池为各产生点更换下来的完好无破损废铅蓄电池，正常工况下密封性较好，项目不排放硫酸雾及铅尘。
（2）废机油储存废气

本项目废机油储罐大小呼吸将会产生非甲烷总烃。

①储油罐小呼吸
储油罐小呼吸损失是由于温度和大气压力的变化，它引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。项目属于N7724-危险废物治理，暂无行业污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），“污染源强核算方法的确定，新建工程污染源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，包括物料衡算法、实测法、产排污系数法、类比法、实验法等。”结合本项目采用储油罐贮存废机油形式，本次评价按照石油化工系统中油罐废气物料衡算公式计算，公式如下：
LB=0.191×M（P/（101283-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M-储罐内蒸气的分子量（kg/kmol）；

P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D-罐的直径（m）；

H-平均蒸气空间高度（m）；

△T-一天之内的平均温度差（℃）；

FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

KC-产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

表4-1   储罐大小呼吸废气计算取值
M
P
D
H
△T
FP
C
KC
230
2910
2.9
0.3
10
1.25
0.54
1.0
经计算，本项目储罐区小呼吸非甲烷总烃的产生量为0.051t/a。

②储油罐大呼吸
储油罐大呼吸损失是由于人为的装料与卸料而产生的损失。装料过程中，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出，而卸料损失发生于液面的排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可按下式进行计算:


[image: image6.wmf]Q

K

K

P

M

L

C

N

´

´

´

´

´

´

=

7

-

w

10

188

.

4


式中：Lw-固定顶罐的工作损失（kg/a）；

M-储罐内蒸气的分子量（kg/kmol）；

P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。

K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；

Kc=油品因子（石油原油取0.75，其他的液体取1.0）。

本项目年周转52次，则KN=0.71，废机油周转量为Q=4000t/a，则储油罐大呼吸产生非甲烷总烃的量为0.796t/a。
综上，储油罐大小呼吸非甲烷总烃产生量为0.847t/a。为了减少非甲烷总烃的排放，企业将废机油储罐仓储区均采用封闭处理，采用隔板挡墙方式与其他区域隔离，并且废机油储存区上方设置负压抽排风系统，风机风量4000m3/h，并安装活性炭吸附装置，负压抽排风系统废气收集效率按90%计，活性炭吸附装置处理率为80%；则非甲烷总烃经风机收集后经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。故有组织非甲烷总烃有组织非甲烷总烃排放量为0.152t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为4.3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值；无组织非甲烷总烃排放量为0.085t/a，加强车间换气，经大气稀释后，厂房外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1排放限值；厂界非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值。

表4-2   项目大气污染物排放情况一览表

产污环节

污染因子
污染物产生情况

排放方式

主要污染防治措施

污染物排放情况

排污口编号

产生浓度mg/m3
产生量t/a

治理措施

风量m3/h
去除效率%
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

废机油贮存
NMHC
21.5
0.762
有组织
活性炭
4000
80
4.3
0.017
0.152
DA001
NMHC
/
0.085
无组织
/

/
/
/
0.0041
0.085
/

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目大气评价无需设置专项评价，大气环境影响无需预测，故本项目不需设置大气环境防护距离。
1.2监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），制定废气监测计划。

表4-3   项目大气监测计划
污染源类别

排污口编号及名称

排放口基本情况

排放标准

监测要求

高度m

内径m

温度℃
类型

浓度限值mg/m3
监测点位

监测因子

监测频次

有组织
DA001

废机油贮存废气
15
0.25
常温
一般排放口
120
活性炭吸附后
NMHC
1次/半年

无组织

NMHC
/

/

/

/

4.0
厂界下风向
NMHC
1次/半年

1.3非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
（1）硫酸雾
项目废铅蓄电池在叉车转移过程存在坠落等事故的可能，非正常工况下电池外壳破裂过程主要有少量酸雾和铅尘逸出。
本环评假设由于转运过程中操作失误等原因导致单个托盘内的废铅蓄电池所含电解液泄漏作为事故源强。本项目每个托盘废铅蓄电池贮存量最大为0.5t，损坏率按40%计，电解液约占电池重量25%（按最大考虑），则发生泄漏时硫酸溶液泄漏量为50kg。
根据《环境统计讲义》中介绍的方法，酸雾蒸发量计算公式为：
GZ=M×（0.000352+0.000786×U）×P×F
式中：GZ—液体挥发量，kg/h；
M—液体分子量，硫酸分子量为98；
U—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准，无条件实测时，可取0.2～0.5或查表确定；本环评取0.3m/s；
P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg）。项目电解液浓度约40%，温度为20℃，经查P=9.84mmHg；
F—蒸发面的面积（m2），本环评取1.0m2。
GZ：GZ硫酸雾=GZ-G水，20℃时水蒸汽的蒸发量为0.5L/m2·h。
计算可知，液体挥发量GZ约为0.567kg/h，硫酸雾挥发量为0.067kg/h（GZ硫酸雾=GZ-G水），每次事故按泄漏30min计。则硫酸雾产生量为0.034kg/次。
在发生上述事故时，泄漏液经收集沟自流至泄漏液收集池，应及时利用专用防腐容器收集后定期送有资质单位进行处置，同时破损的废旧铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放。

车间内安装负压抽排风系统，风机风量2000m3/h，并安装防酸滤铅网，由于项目挥发的硫酸雾量很少，浓度较低，且硫酸雾会附着在铅尘上，因此本项目负压抽排风系统废气收集效率按90%计；则事故状态下硫酸雾及铅尘经集中收集后经防酸滤铅网处理后经15m高排气筒（DA002）排放，处理效率按90%计，则有组织硫酸雾废气排放速率为0.00612kg/h，排放浓度为3.06mg/m3。

（2）铅尘废气
由于操作失误等原因导致破损废铅蓄电池储存区内废铅蓄电池发生泄漏，由于电池中含铅物质主要为正负极和附着于极板上的活性物质铅膏，能产生铅尘的物质主要为铅膏，铅膏约占电池总量的60%，本次评价按铅膏泄漏5%计，铅尘产生量按0.1‰计，本项目每次非正常工况下铅尘产生量约为0.0006kg/次（0.0012kg/h），铅尘通过集气罩（收集效率90%，风量2000m3/h）收集，经防酸滤铅网处理，由15m高排气筒（DA002）排放，处理效率按90%计，则有组织铅尘废气排放速率为0.00011kg/h，排放浓度为0.06mg/m3。

本项目废铅蓄电池每年转运52次，叉车工人均持证上岗，发生故障的概率很低，故障发生频次按2次/年考虑。每次事故按泄漏30min计，故非正常工况下年运行时间为1h。

表4-4  非正常工况下大气污染物排放一览表
序号
污染源

污染物
非正常排放浓度

（mg/m3）
单次持续时间/h

发生频次
排放量

（kg/a）

应对措施

1

破损废电池储存废气DA002
硫酸雾
3.0
0.5h
2次/年
0.00612
启动负压抽风系统，处理非正常工况下产生废气

2

铅
0.054
0.5h

2次/年
0.00011
非正常工况下，废铅蓄电池储存区经负压抽排风系统收集，经防酸滤铅网净化处理后，由15m高排气筒（DA002）排放，采取以上措施后废气浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值。负压抽排系统未收集废气以无组织形式排放，未收集废气中铅排放速率0.0001kg/h，硫酸排放速率0.0068kg/h，经车间阻隔，环境空气稀释等作用，厂界无组织硫酸雾、铅及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值。

1.4 措施可行性分析及其影响分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中附表C中未给出贮存工序废气治理可行措施。根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关要求。
项目为废机油、废铅蓄电池仓储项目，贮存库房属于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存库，项目废机油贮存区设置负压抽排风系统和活性炭吸附装置，符合GB18597中易产生VOCs中贮存库应设置气体收集装置和气体净化设施，气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297 要求。

6m2危废暂存间用于贮存项目自产危险废物，主要为沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭，形态均为固态，各类危险废物采用密封桶贮存，无废气产生，符合GB18597中相关要求。
本项目破损电池储存区主要储存非正常工况下破损废电池，其在收集过程中按要求采用专业收集容器（耐酸、防渗）收集并对其进行密闭，收集后存放至厂区破损电池储存区，其发生再次泄漏的可能性较小。贮存期间若专业收集容器密闭盖发生破损或封盖不严实，将有少量硫酸雾、铅尘产生。通过加强厂区监管，定期巡查，及时更换破损的盖子，或及时将盖子封闭严实，其硫酸雾、铅尘的产生量很少。根据工程分析可知，本项目事故状态下废铅蓄电池破损泄漏电解液会产生硫酸雾及铅尘。
经污染源分析可知，本项目事故状态下硫酸雾经负压集气后经防酸滤铅网净化处理硫酸雾浓度为3.06mg/m3，排放速率为0.00612kg/h，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（硫酸雾排放浓度限值45mg/m3，排放速率限值1.5kg/h）。铅尘经负压集气后，经防酸滤铅网净化处理后排放速率为0.00011kg/h，排放浓度为0.06mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（排放浓度限值0.7mg/m3，排放速率限值0.004kg/h）。

2、地表水环境影响及保护措施

 2.1废水产生源强分析

项目废水主要为生活污水和初期雨水，其中生活污水产生量为0.072m3/d（26.28m3/a），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。靖宇县年平均降雨天数按120d计算，则初期雨水产生量为3.4m3/d（408m3/a），经隔油装置处理后用于厂区内降尘，不外排。
废水产排情况详见下表。
表4-5  项目废水染物产排放情况一览表

废水类型

污染物种类

污染物产生情况

排放去向

排放方式

主要污染防治措施

污染物排放情况

产生浓度mg/L
产生量t/a

治理措施

处理能力m3/h

去除效率%

是否为可行技术

排放浓度mg/L
排放量t/a

生活污水

COD

350

0.0092
防渗旱厕
不外排
无

/

/

是

/
0
BOD5

150

0.0039
/

/
0
氨氮

35

0.0009
/

/
0
SS

100

0.0026
/

/
0
初期雨水
石油类
20
0.0082
初期雨水收集池
不外排
隔油装置
4
100
是

/
0
2.2措施可行性分析及其影响分析

项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。初期雨水主要污染因子为石油类，经隔油装置处理后水质简单，可以满足厂区内降尘需要。

本项目初期雨水池内设置油水分离装置，利用油水的比重差异，采用自然上浮法使油水充分分离，分离后的污水进入出水管排出。分离后的油在集油槽中，由人工清除排入油桶。

本项目废水均不外排，因此项目不会对周围地表水体产生影响。

3、声环境影响及保护措施
3.1噪声源强分析

项目噪声主要来源于风机、油泵等设备噪声，主要产噪设备均为室内声源，其噪声级在85-90dB（A）左右。产噪情况见下表。
表4-5  项目噪声源一览表

声源名称
源强/dB（A）

数量/台

声源控制措施

空间位置

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段/h
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
风机
85
2
基础减震、库房隔声
5
21
0.6
1
90
24
25
65
1
油泵
90
1
3
18
1.5
3
75
2
25
50
1
注：上表中坐标以厂区中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.2 噪声污染防治措施评述
（1）噪声影响预测
噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。

（2）预测方法

①室内声源等效室外声源声功率级预测模式

A、在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算如下：


[image: image7.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

B、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image8.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

pli

plij

T

L

1

1

.

0

10

lg

10

)

(


式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。

C、将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


[image: image9.wmf](

)

S

T

L

L

P

W

lg

10

2

+

=


式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。
②总声压级
室外多声源在某一点的声压级叠加模式：

      
[image: image10.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：Leqg—在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间段内i声源工作时间，s；

tj—在T时间段内j声源工作时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

③噪声预测值


[image: image11.wmf]]

10

10

lg[

10

Leqb

1

.

0

1

.

0

+

=

Leqg

eq

L


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2021）中8.5预测和评价内容要求：预测和评价建设项目厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

表4-6  厂界噪声预测结果统计表    

预测点位

噪声源与厂界距离（m）

贡献值/dB(A)

标准/dB(A) 

昼间

夜间
东厂界外1m
6
49.71
65

55
南厂界外1m
45
32.21
西厂界外1m
18
40.16
北厂界外1m
7
48.37
根据噪声预测结果可知，本项目厂房四周运营期噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周边环境影响较小。

3.3防治措施

项目通过采用符合国家标准的低噪音设备，针对噪声设备安装基础减震设施，并利用建筑隔音等措施后，厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 

为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点：

①加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声，禁止或减少夜间卸油；

②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障时非正常生产噪声；

③途径居民等敏感点应减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输，定期维修保养车辆，较少车辆运输对周边居民影响。
项目运营产生的噪声通过基础减震、隔音和距离衰减后，对周边环境影响较小。

3.4自行监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定监测噪声监测计划。

表4-7   噪声监测方案

监测点位
监测指标
监测频次

执行排放标准

厂界四周

等效A声级、最大A声级
每季度一次，昼夜各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

4、固体废物

4.1固体废物产生及处置情况

本项目固体废物主要为沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，破损电池及电解液，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭，隔油装置废油，生活垃圾。

（1）沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布
本项目员工操作过程中产生的废衣服、手套及抹布等。其中产生的沾染废机油的劳动服装、手套、废抹布，产生量约0.02t/a，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49；产生的沾染电解液、废酸液的劳动服装、手套、废抹布，产生量约0.01t/a，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，以袋装形式集中收集密封桶内，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。

（2）油罐底渣
项目回收的废机油由于在使用过程中混入的灰尘、机件磨损产生的金属粉末等杂质，在储油罐内存储过程中会有杂质沉积，因此储油罐需定期清理，每年清理一次，产生量约为0.07t/a，集中收集密封桶内，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。
（3）破损电池及电解液

根据非正常工况分析，本项目每个托盘废铅蓄电池贮存量最大为0.5t，损坏率按40%计，电解液约占电池重量25%，事故每年控制在两次以内，则发生泄漏时硫酸溶液泄漏量为0.1t/a，破损电池产生量为0.4t/a。泄漏的电解液采用密封桶收集暂存在厂房内PE暂存箱内。破损电池及电解液定期交由有资质单位回收处理。

（4）废石灰及废沙土

为了防止意外泄漏的电解液流入周围环境，建议企业准备石灰、沙土等应急物资，在应急处理时会产生废石灰及废沙土，产生量约为0.02t/a。集中收集密封桶内，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。
（5）废防酸滤铅网

本项目拟采用防酸滤铅网对铅尘过滤，根据非正常工况频次，废防酸滤铅网产生量约为0.003/a（其污染物主要为铅尘，少量，按每次泄漏更换一次计算，每次更换废防酸滤铅网为1.5kg），集中收集密封桶内，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。防酸滤铅网，网面厚度0.5-3mm，重力为1.5kg。
（6）废活性炭

根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭，本次评价按1t活性炭吸附0.24t有机废气计，根据前文废气治理效率80%计算，则吸附有机废气0.256t，本项目活性炭单次重装量为267.5kg，每季度更换1次，全年更换4次，则本项目使用活性炭1.07t/a，则废活性炭产生量约为1.33t/a。集中收集密封桶内，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。为了确保废气处理效率，要求活性炭比表面积≥550，碘吸附值≥600。活性炭每季度更换一次，每次投加活性炭用量0.2675t。
（7）隔油装置废油

本项目初期雨水进入初期雨水收集池经隔油装置处理后，产生的废油约为0.0082t/a，其主要成分为厂区内废机油转运跑冒滴漏产生废机油，集中收集至油桶内，采用油泵导入油罐内，定期委托有资质单位处置。
（8）生活垃圾

本项目劳动定员3人，按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量约为0.55t/a，经厂区生活垃圾箱收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。

本项目产生的固体废物分类、产生量见下表。

表4-8   固体废物产排情况一览表

产生环节

名称

固废代码

固废属性

形态

危险特性

排放量t/a
贮存方式

利用处置方式/去向

危废贮存
工作服、手套、废抹布

900-041-49
危险废物
固

T/In
0.03
装袋后收集密封桶
定期委托有资质单位处理

废机油贮存
油罐底渣
900-041-49

危险废物
固

T/In
0.07
密封桶
定期委托有资质单位处理

非正常工况
破损电池及电解液

900-052-31
危险废物
固/液
T，C
0.5
PE暂存箱
定期委托有资质单位处理
废石灰及废沙土

900-042-49
危险废物
固
T/C/I/R/In
0.02
密封桶
定期委托有资质单位处理
废防酸滤铅网

900-041-49
危险废物
固
T/In
0.003
密封桶
定期委托有资质单位处理
废气治理
废活性炭
900-039-49

危险废物
固

T

1.33
密封桶
定期委托有资质单位处理

废水治理

隔油装置废油
900-214-08
危险废物

液
T，I
0.0082
油罐

定期委托有资质单位处理
职工生活

生活垃圾

900-099-S64
生活垃圾

固

/

0.55
生活垃圾桶
交由环卫部门处置
项目600m2库房属于危废贮存库，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定进行建设，贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置危险废物标签以及危险废物贮存分区标志，并设置危险废物贮存设施标志。危险废物贮存库满足以下要求：

①贮存设施污染控制要求

A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

G、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

H、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

 I、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。

②容器和包装物污染控制要求

A、容器和包装物材料、内衬应与盛装的危险废物相容。

B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

F、容器和包装物外表面应保持清洁。

③贮存过程污染控制要求（贮存设施运行环境管理要求）

A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

④危险废物转运应遵循以下要求

A、危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。

B、危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

C、应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。其运输过程亦由资质单位采用符合要求的车辆进行运行，运输过程尽量避开人口稠密区。

本项目废机油储存区和废铅蓄电池储存区均配套设置废气集气净化装置，处理后废气有组织排放，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存库的“贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求”。本项目设置1个60m3事故应急池，符合危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存库的“在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）”的要求。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，地面、裙脚满足相应的防渗要求，本项目600m2库房地面全部采用防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），本项目危废暂存间在库房内建设，满足相应防渗要求，危废暂存间用于贮存项目自产危险废物，主要为沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭，形态均为固态，各类危险废物采用密封桶贮存，无废气产生，符合GB18597中相关要求。
综上，本项目固体废物均得到了合理、有效、安全的处理和处置，不会对周围环境造成明显影响。
5、地下水、土壤

（1）地下水、土壤污染途径分析

本项目可能造成地下水、土壤污染的途径主要包括废铅蓄电池破损电解液泄漏、事故池泄漏、储油罐破损泄漏以及危废贮存间泄漏。
（2）污染防治措施
本项目废机油贮存区储罐周围设置0.6m高防渗围堰，此外，废机油贮存区及废铅蓄电池贮存区设置重点防渗，同时设置事故应急池，进行了防渗、防腐处理，地面四周均设置防腐防渗截流槽和导流沟，与事故应急池相连通以便收集事故液体，正常情况下不会发生废机油、废铅蓄电池泄漏事故风险，如发生废机油、废铅蓄电池泄漏事故，泄漏的废机油液进入围堰，经导流沟收集至事故应急池内，泄漏废铅蓄电池电解液经导流沟收集至事故应急池内，不会进入外环境。
如发生事故，事故状态下对土壤及地下水潜在影响，主要为储罐泄漏，防渗层破损，事故状态下对土壤、地下水影响较大，应采取合理的防治措施，降低影响。本项目污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。项目拟采取的污染防治措施如下：
600m2库房、初期雨水池、事故应急池、导流沟，为重点防渗区要做好防渗工作，防渗措施要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；采取地面硬化和防渗措施，防止泄漏液体污染土壤和地下水。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控措施要求：已颁发污染控制标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB18597、GB/T50934等。本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，新建1座600m2库房分区存放危险废物，所以本项目执行GB18597中防渗要求，库房及其附属设施均为重点防渗区。

重点防渗区：600m2库房、事故应急池、初期雨水池、导流沟、截流槽。
本项目分区防渗具体要求详见下表。

表4-9   分区管控措施一览表

分区
建（构）筑物
污染物类型
效果

重点防渗
600m2库房、
石油烃、铅等重金属
铺设一层2mm厚的高密度聚乙烯膜作为防渗层，高密度聚乙烯材料具有良好的耐腐蚀、防渗效果，渗透系数≤10-10cm/s
事故应急池、初期雨水池
石油烃、重金属
采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8，事故应急池内表面喷涂聚脲等防水涂料，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。最大裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。
导流沟、截流槽

石油烃、重金属

采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级大于C30，抗渗等级大于P8，厚度大于150mm，且导流沟、截流槽的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，涂料厚度为1.5mm，导流沟、截流槽的底板和内壁采用铺设一层2mm厚的高密度聚乙烯膜作为防渗层。

（3）本项目建议跟踪监测计划详见下表。
表4-10   监测计划一览表
类别
监测点位
监测污染物
监测频率
监测机构
地下水
厂区水井
pH、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类
1次/年
委托有资质单位监测
土壤
破损电池储存区附近
pH、铅
1年/5次
油罐附近
石油烃
1次/5年
6、环境风险分析

本项目生产过程中产生的风险主要是废铅蓄电池中电解液发生泄漏、废铅蓄电池外壳与明火火灾、储罐油品溢出、泄漏事故，储罐火灾、爆炸等。
（1）事故原因

①工程设计未按有关规范、规定和标准执行，地形地质、管材、设备供应条件、施工和运行等因素，未经多方案比较，择优选取经济技术合理、安全可靠的方案；

②运行期间调控和监控系统工作不正常，致使初级事故不能及时发现，自动切断系统不正常工作；

③安全措施不周密，管理制度不严密，人员培训不够；

④对自然灾害，如雷击、暴雨、洪水、地震、严重日晒及地面下沉等预

防措施不足。

（2）Q值计算
本项目环境风险评价因子为废机油、硫酸，本项目厂区废机油最大储存量为79.2t；厂区内废铅蓄电池最大储存量为15t，废铅蓄电池内电解液质量百分比为25%，其中硫酸占电解液的38%，则硫酸最大储存量为1.425t，电池中硫酸不属于发烟硫酸。经查询，铅不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表中风险物质。
表4-11   突发环境事件风险物质及临界量表
序号
风险物质
CAS号
最大储存量t
临界量t
Q值
1
废机油
64742-53-6
79.2
2500
0.032
2
硫酸
7664-93-9
1.425
10
0.1425
合计
0.1745
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.1745＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，为简单分析。
（3）环境风险识别

根据对本项目风险源进行调查可知，本项目涉及的危险物质主要为硫酸、废机油。其危险特性详见下表。
表4-12   硫酸理化性质相关情况
国际编号
81007
CAS号
7664-93-9
化学品别名
/
英文名称
sulfuric acid
分子式
H2SO4
外观与现状
纯品为无色透明油状液体，无臭
分子量
98.08
蒸汽压(kPa)
0.13(145.8℃)
熔点(℃)
10.5

溶解性
与水混溶。
稳定性
稳定
相对密度(水=1)：
1.83
相对蒸气密度(空气=1)：
3.4
主要用途
用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。
健康危害
对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。
环境危害
对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。
毒理学资料
LD50：2140mg/kg(大鼠经口)
LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
防护措施
呼吸系统防护
可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护
呼吸系统防护中已作防护。
身体防护
穿橡胶耐酸碱服。
手防护
戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护
工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。
急救措施
皮肤接触
立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触
立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入
用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
储存注意事项
储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
表4-13   废机油理化特性表

项目
特性
分子量
均值230
理化性质
油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水，溶于污水乙醇、苯、氯仿等有机溶剂；饱和蒸汽（kPa）：53（32mmHg 20℃），相对密度（水=1）：0.88mg/m3
燃烧爆炸危险性
燃烧性：可燃，闪点76℃，引燃温度248℃
危险特性：遇明火、高热可燃
健康危害
侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。
急救
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；
食入：饮足量温水，催吐，就医
防护
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟
泄漏处理
迅速撤离泄漏区人员至安全区，进行隔离，限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
储运
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶
（4）环境风险分析

1）泄漏事故

①铅酸蓄电池在正常使用过程中危险性是很小的。但是使用后的废铅蓄电池若不按操作规范要求进行收集和贮存，则会产生严重的环境问题和人体健康危害。废铅蓄电池中，容易对环境产生影响的主要成分是铅及硫酸。废铅蓄电池中有毒和有腐蚀性物质包装在塑壳或胶壳中，正常状态下不会暴露或泄漏，对人员安全和环境不会产生不良后果。如果作业人员发生失误后，则会将外壳损坏并释放出有毒物质及产生腐蚀性。硫酸具有极度的酸性，泄漏后渗入土壤会造成土壤酸性，如果直接进入地表水中会污染水域、导致水中动植物死亡，若遇水引起强烈反应，会产生硫酸烟雾，影响周围环境空气，危及周围人群健康和安全。铅具有一定毒性，吸入其粉尘、烟雾或摄入含有该物质的水、食物会有损日健康，并正常土壤和水体污染。本项目厂区距离珠子河最近距离为450m，将对附近的地表水体产生较大的危害。所以，必须在废铅蓄电池储存、运输等环境严格管理，杜绝和减少有毒有害物质和腐蚀性物质泄漏事故的发生。

②项目回收的废铅蓄电池为完整的蓄电池，发生泄漏的可能性很小，破损蓄电池在回收时采用PE箱盛装。

③储油罐必须选择国内专业生产公司的产品，采用防腐保护层，即防腐漆，其在质量上有较可靠的保障。

④厂房地面必须进行防渗处理，并建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造。避免遇渗漏事故发生时，污染土壤、地下水资源及周围地表水体。

⑤危险废物贮存设施应配备照明设施和消防设施，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，根据贮存废物种类和特性设置标志。

2）火灾事故
废铅蓄电池外壳多为塑料/胶材质，且废机油属于易燃物质，一旦发生火灾，火势将难以控制，如发生火灾会产生大量刺激性、有毒气体，对空气环境将造成污染后果。

如火灾事故中普遍产生的一氧化碳经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳-血红蛋白。一氧化碳与血红蛋白的新合力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳-血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，进而导致人体组织缺氧。当大气中一氧化碳浓度达70-80ppm以上时，人在接触几小时后，一氧化碳-血红蛋白含量为20%左右，会引起中毒，当含量达到60%时，即可窒息而死亡。产生的二氧化硫吸入后，在呼吸道粘膜表面与水作用生成亚硫酸，再经氧化而成硫酸，对呼吸道粘膜具有强烈的刺激作用。吸入大量高浓度二氧化硫后，可使深部呼吸道和肺组织受损，引起肺部充血、肺水肿或产生反射性喉头痉挛而导致窒息死亡。
3）运输风险分析

建设单位委托专业第三方运输单位承担废机油和废铅蓄电池运输，运输过程的责任主体是承担运输的三方单位，本次评价针对运输环节提出环境保护和环境风险应急措施。
本项目所暂存废物属危险固体废物，全部采用公路运输，每个回收点一定时期内收集到的废铅蓄电池和废机油数量也不一致，因此由回收点至暂存厂区不具备固定线路的条件。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应不得经过医院、学校和居民区等人口密集区域。运输车辆按GB13392规定悬挂相应标志，配备事故处置防护物质和采取防风、防雨、防渗漏和防遗撒措施，在正常操作运输情况下，发生交通事故概率较低，但在暴雨、阴雨天、台风、大雾及冬季，下雪路面结冰等恶劣天气下，交通事故发生概率会随之上升。交通事故因发生地所处的环境的敏感程度不同，因此危险程度也不一样。废铅蓄电池和废机油散落到水体、土壤中的环境影响大于散落在路面的影响。

（5）应急措施
①运输安全应急对策

因为项目运输的危险废物为废铅蓄电池和废机油，当发生翻车等事故致使危险废物泄漏，运输单位应立即组织人员及时对散落地面的电池和废机油重新收集，对落入水体的危险废物要及时打捞和处理，尽可能将环境影响将至最低。每次运输前应准确告诉司机及押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。若运输过程时发生泄漏，要立即向当地应急委员会接警台报告。当地应急委员会应当立即组织力量，到达现场进行先期处置，同时组织专家就突发公共事件的性质以及造成的影响进行评估，并出具相应的评估报告，供专业应急委员会决策。专业应急委员会接到报告后，认为明显属于特大突发公共事件的，应立即向当地应急委员会报告。高速公路运输发生泄漏，应向高速公路应急领导小组或高速巡警报告，同时向相关部门报告情况，确定事故发生地，再由所在地人民政府按照各自职责负责高速公路头发事件的应急处理工作。事件发生地的公民、执勤警员和与事件相关的单位要积极参与救助。

参加现场处置的部门或单位应当按照应急预案规定的时限要求，及时向当地应急委员会或专业应急委员会报告突发公共事件的处置情况。突发公共事件发生后，与事件有关的部门或单位还应当按照国家的有关规定向上级部门报告，报告内容主要包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。

②火灾应急对策

本项目配备二氧化碳灭火器5个，干粉灭火器5个，消防靴和安全帽各3个，库房内禁止烟火，杜绝火源，事故情况下发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。库房地面应做防渗处理，不设排水管道，并加强通风，同时，应设明显标识。厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。

③加强库房管理，规范操作规程，库房内禁止烟火。

④应建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。

⑤废铅蓄电池贮存过程中电解液泄漏防范措施。
本工程废铅蓄电池贮存过程中，如人工，叉车转移导致坠地或装卸、操作过程不当将导致其外壳破损引起电解液发生泄漏，电解液内主要含硫酸、铅等，若不及时收集将对周边地下水及土壤造成一定影响。

评价要求建设方采取以下措施进行防范：
A、加强厂区监管，定期巡查，检查各托盘的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。

B、定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂导致废铅蓄电池中液体泄漏时，应该及时采用专业收集容器（耐酸、防渗、密闭）收集后，并将其转移至破损区存放。
C、上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，叉车在运作过程中应当做到“稳"，“慢"，“准"，严防发生周转箱坠地等事故发生。
D、配各事故应急设施，如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。

E、安装安全照明设备和设置库房观察窗；堵截泄漏的裙脚与地面所围建（防渗围堰）容积不低于堵截最大存放量；采取封闭式门窗，非工作时间门窗封闭；地面四周要设置防腐截流槽和导流沟，与60m3事故应急池相连通以便收集事故液体。废铅蓄电池存放区远离热源，托盘存放应留有搬运通道，设立警示标志，防止无关人员进入；贮存期间定期检查库存情况，发现破损及时采取处理措施。贮存的货物要设置台帐详细记录名称、种类、废物代码、重量或者数量、来源、主要组分、物理化学性质和拟转移的目的地等内容；危险废物记录和货单应保留10年以上内容。
F、若在贮存区发生事故泄漏时，所产生的电解液泄漏液经塑料托盘（防酸防渗）+围堰+泄漏液收集沟+事故收集池，发生事故泄漏时应及时将泄漏液引至事故收集池中，采用密封桶（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置，同时破损废铅蓄电池应及时转移至破损区内PE暂存箱。

G、废电池和废机油贮存库堵截泄漏的裙脚与地面所围建（围堰）防渗容积不低于堵截最大存放量，建议企业准备石灰、沙土等应急物资。
⑥废机油储存过程中废机油泄漏风险防范措施

A、根据国家消防法规要求，企业结合实际建立一支专业消防队，指定防火防灾规划，明确责任区，针对本企业重点生产装置、重点部位、重要设备等易燃易爆区，制定灭火作战方案，进行实地演练，不断提高业务素质和灭火防灾能力。

B、配备消防技术装备。消防技术装备主要包括各种性能的灭火剂、灭火器材等，主要包括灭火器、防火沙箱、防火沙、防火锹、防火水桶、石棉毯、消防枪等，满足消防规定要求。

C、废机油储存区远离火种、热源。以防温度过高引起爆炸。

D、储存区域有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

E、实施现场巡回检查制度，定期检修存储设备，排除事故隐患，防止跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《化工企业安全管理制度》中的要求进行。

F、制定醒目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。

⑦厂区防渗系统破损风险分析

本工程建设方拟按要求厂区地面防渗系统、泄漏液收集系统等按相关规范要求进行建设，应按《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ610-2016防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。

若厂区防渗系统发生破损，在电解液的泄漏时，污染物会经破损的防渗层下渗污染包气带土层、地下水。土层、地下水一旦发生污染。其影响将持续较长的时间且难以治理。

因此，必须坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。建设单位应做到以下要求：

A、加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。

B、制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人以便发生故障时及时处理。

C、建设方必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域土壤、地下水环境的影响。

⑧其他风险防范措施

A、收集后外运运输安全防范措施

a、本工程废机油收集后外运工作应委托有危险货物运输资质的单位进行。无破损废铅蓄电池运输豁免，但应由专业封闭车辆运输。
b、承担废机油运输的单位应其有交通部门核发的危险品运输资质。

c、司机和押运人员需经过安全培训。原料的装卸工作由专人承担，防止不熟悉物料性质的人员接触。

d、运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。

e、运输车辆上应配备火器，防毒面具及其他急救用品，车上安装防静电装置等。

f、废机油运输按《道路运输危险货物车辆标记》（GB13392-2005）相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清先车辆等等。

B、相关管理措施

a、企业必需高度重视安全生产，从管理层到工人应严格检查，照章办事，及时消除事矿隐患，并有专人负责安全工作。

b、上岗操作员工应按规定进行培训，掌握工程运营情况下的操作规程和岗位要求。

c、定期进行厂房及设备的安全检查，发现问题及时处理。

d、定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。

e、泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。

f、禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。
g、应避免贮存大量的废铅蓄电池或贮存时间过长，贮存库应有足够的空间。

h、做好项目的贮存安全防护与监测和关闭工作。废铅蓄电池贮存场区按照GB15562.2的规定设置警示标志；配置通讯设备、照明设施、安全防护服和工具及应急设施；贮存设施内清理出的泄漏物按危险废物处置。

本项目贮存设施的关闭前，应提交关闭计划书经批准后方可执行；如贮存设备、土壤和墙体等发生污染要采取措施消除污染，如无法消除污染受污染物体按危险废物处理；关闭时经监测部门的监测结果表明已不存在污染时可摘下警示标志，方可撤离留守人员内容。

⑨事故应急池设计

本项目为废机油和废铅蓄电池仓储项目，项目废机油储存区设置0.6m围堰，经计算围堰内有效容积为45.6m3，满足储油罐事故状态下泄露废油临时贮存需求，即使废铅蓄电池和储油罐同时发生泄漏，建设单位设置1个事故应急池满足要求。应急池容积参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019）附录B，公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：V总—事故储存设施总有效容积；式中（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的单个容器计；本项目V1为风险状态下废机油储存量45m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；一次灭火消防最大用水量，消防用水量为30L/s（其中室外20L/s，室内10L/s），火灾延续时间为30min，则最大消防用水量V2为54m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；油罐储存区围堰高为0.6m，长为12m，宽为8m，扣除围堰内的储罐容积（3*（2.9/2）2*3.14*0.6=12m3），围堰的有效容积V3为45.6m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；V4取0；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

公式为V5=10q*F，其中V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m3）；q—降雨强度（mm），多年平均年降水量767.3mm，多年平均降雨天数120d；F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（ha），本项目选取F =0.06ha（事故废水收集系统的雨水汇水区面积）；即V5=10*767.3/120*0.06=3.8m3；

综上，V总=45+54-45.6+0+3.8＝50.0m3，因此，本项目事故应急池不应小于50m3。本项目在设有一个60m3的事故应急池，可满足相关要求。事故状态下废水应交由有资质单位进行处理，不得随意排放。
（6）风险事故应急预案
本工程在运行过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。建设方应根据预案纲要制定详细的“事故应急救援预案”，并认真执行。应急有关内容具体见下表。
表4-14   环境风险的突发性事故应急预案
序号

项目

主要内容及要求

1

基本情况

地理位置，企业人数、上级部门，产品与原辅材料规模，周边企业单位和社会情况，重要基础设施、道路等情况，危险化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等。

2

确定危险目标及其危险特性对周围的影响

（1）根据事散类别、综合分析的危害程度，确定危险目标。

（2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响
3

设备、器材

危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。

4

组织机构、组成

（1）依据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。

（2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动。

（3）组织制定危险化学品事故应急救援预案。

（4）确定事故现场协调方案、预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调动。

5

报警、通讯联络方式

设置24小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法。

6

处理措施

（1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取的紧急处理措施。

（2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施。

7

人员紧急疏
散、撤离

事故现场人员清点与撇离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社会人员疏散的万式方法。抢救人员在橵离前、撒离后的报告。

8

危险区的隔离

设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。

9

监测、抢修、救援及控制措施

（1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施。

（2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施。

（3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法。

（4）控制事故扩大的措施和事故可能扩人后的应急措施。

10

受伤人员现场救护、救治及医院救治

（1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案。

（2）接触者医学观察方案；转运及转运屮的救治方案；患者治疗方案。

（3）入院前和医疗救治机构确定及处置方案。

（4）信息、药物、器材的储备。

11

现场保护

与现场洗消

（1）事故现场的保护措施。

（2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。

12

应急救援保障

（1）内部保障包括：a、确定应急队伍；b、消防设施配置图、工艺流程图，现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；c、应急通讯系統；d、应急电源、照明以、应急救援装备、物资、药品等；f、危险废物运输车辆的安全，消防设备、器材及人员防护装备g、保障制度目录

（2）外部救援包括：a、单位互助的方式；b、请求政府协调应急救援力量；c、应急救援信息咨询；d、专家信息

13

预案分级

响应条件
依据危险品事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案启动条件。

14

事故应急救援终止程序

（1）确定事故应急救援工作结束。

（2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除。

15

应急培训计划

依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容。

16

演练计划

依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容。

17
附件

（1）组织机构名单。

（2）值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话。

（3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通小意图和琉散路线、交通管制示意图。周边区域的单位、社区。重要基础设施分布图。

（4）保障制度。

（6）小结

综上所述，本项目存在一定的风险，只要企业严格按照有关规定及本次环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，不会对外环境造成大的危害影响，环境风险是可接受的。建议该企业编制环境风险应急预案，并到当地环保行政主管部门进行备案。
7、环保设施投资估算

为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为200万元，其中环保投资为16万元，占总投资的8.0%。详见下表。
表4-15   环保设施投资估算一览表

时段

项目

主要内容

投资（万元）

营

运

期

废气治理

非甲烷总烃：负压抽排风系统+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA001）
2
硫酸雾、铅：负压抽排风系统+防酸滤铅网+15m排气筒排放（DA002）
2
废水治理

防渗旱厕一座（利用原有厂区旱厕）
0

初期雨水收集池+隔油装置
2
固废防治

生活垃圾桶
0.1
危废暂存间
0.9
噪声防治

建筑隔声、基础减振
1
风险防范

事故应急池、截流槽、导流沟
2
防渗
600m2库房重点防渗
6
合计

16
8、“三同时”验收一览表

本项目环保设施“三同时”验收一览表如下表。

表4-16  “三同时”验收一览表

要素

验收项目

环保治理设施

数量

验收标准

废气

废机油储存废气
负压抽排风系统+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）
1套
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值
破损电池储存区废气
负压抽排风系统+防酸滤铅网+15m排气筒（DA002）
1套
废水

生活污水

防渗旱厕

1座

定期清掏做农肥
初期雨水
初期雨水收集池+隔油装置
1个
隔油处理后初期雨水全部回用厂区降尘

固体

废物

生活垃圾

垃圾桶

1个

垃圾桶

危险废物

危废暂存间

1间

分区存放
噪声

噪声

基础减震、建筑隔声

--

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

风险
风险防范

库房地面、墙裙采取防渗、防漏措施，危废仓储区设置围堰、导流沟、事故应急池，确保事故状态下周边的安全
--

按要求进行重点防渗




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废机油储存废气DA001
	非甲烷总烃
	负压抽排风系统+活性炭吸附装置+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值

	
	破损电池储存区废气DA002
	硫酸雾、铅
	负压抽排风系统+防酸滤铅网+15m排气筒
	

	
	无组织
	非甲烷总烃、硫酸雾、铅
	集气系统未收集废气
	厂界非甲烷总烃、硫酸雾、铅执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、NH3-N
	防渗旱厕
	定期清掏做农肥

	
	初期雨水
	石油类
	初期雨水收集池+隔油装置
	隔油处理后初期雨水全部回用厂区降尘

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振、隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	电磁辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾定期交由环卫部门清运处置。危险废物包括沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，破损电池及电解液，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭等，分区暂存危废暂存间内，定期委托有资质公司处理。隔油装置废油集中收集至油桶内，采用油泵导入油罐内，定期委托有资质单位处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	地下水和土壤的污染防治措施按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。厂区地面均做硬化处理，废铅蓄电池仓储区、废机油储存区、事故应急池、导流沟、危废暂存间按照重点防渗区进行防渗。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	（1）泄漏防范措施：

①本项目应在易发生泄漏点，安装监控、报警装置及隔离设施，并定期检查，一旦发生异常情况，应及时处理；
②厂房地面应做硬化及防渗工程。要求必须按照本报告中要求进行防渗处理，并建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造。少量破损电池可暂存在PE箱内，定期外运处置，大量废旧蓄电池发生破损时，废电池泄漏液可经防渗管或收集沟经重力作用流至防渗事故应急池；废机油暂存于密闭容器内；项目设置1个事故应急池，事故应急池与存储区设有防渗管或防渗收集沟等，并设有阀门，在泄漏事故发生时，泄漏液体可经防渗管或收集沟经重力作用流至防渗事故应急池；废旧蓄电池储存区及废机油相关场地应做耐酸和防渗处理，避免遇泄漏事故发生时，污染土壤及地下水资源。
③未破损的密封式免维护废铅蓄电池应存储在完整电池存储区，破损电池应存储在破损蓄电池存储区，废电池存储区应做防渗及防酸处理，并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息。开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池应当放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，防止酸液泄漏造成环境污染。
④危险废物贮存设施应配备照明设施和消防设施，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，根据贮存废物种类和特性设置标志。设置存储危险废物标识及禁止明火的标识，厂区内禁止有明火出现，并避免高温和阳光直射。
⑤危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定：不得超过一年。
⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台账制度，危险废物出入库交接记录。
（2）消防措施：
①建立专业消防组织。根据国家消防法规要求，企业结合实际要建立专业消防组织。

②配备消防技术装备。消防技术装备主要包括各种性能的灭火剂、防毒剂等，灭火剂的贮量满足消防规定要求

	其他环境
管理要求
	1、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告及其他档案资料存档备查。
2、排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《排污许可管理办法（试行）》（部令 第 48 号）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。
3、根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），建立企业监测制度，制定监测方案。对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
4、加强监测数据的统计管理，对废气污染物排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排污口及排气筒建立档案，明确每个排污口及排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。
5、建立日常环境管理台账。环境管理台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。其中，基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。




六、结论
	本项目符合国家产业政策要求，选址符合相关规范及标准要求，符合吉林省、白山市生态环境分区管控要求，选址合理。在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，本项目建设可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.152
	0
	0.152
	+0.152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.55
	0
	0.55
	+0.55

	危险废物
	沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	油罐底渣
	0
	0
	0
	0.07
	0
	0.07
	+0.07

	
	破损电池及电解液
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废石灰及废沙土
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.33
	0
	1.33
	+1.33

	
	隔油装置废油
	0
	0
	0
	0.0082
	0
	0.0082
	+0.0082

	
	废防酸滤铅网
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	+0.003


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
库房建设、地面防渗、库房内分区和事故池建设等





施工扬尘、生活污水、


汽车尾气、固体废物





设备安装及库房建设、装修





施工扬尘、生活污水、


施工废水、固体废物





投产





废气





噪声、废气





噪声





废铅蓄电池





15m高排气筒排放





负压抽排风系统+防酸滤铅网





分类、分拣





进场、卸货





运输











有资质单位回收





分类贮存





人工卸货





有资质的单位收集废铅蓄电池、废机油





废气、泄漏液、固体废物





噪声





废气





有资质单位回收





15m高排气筒排放





负压抽排风系统+活性炭吸附





废机油





储油罐





运输








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

