
关于吉林省盛扬环保科技有限公司

危险废物仓储建设项目环境影响报告表的批复
吉林省盛扬环保科技有限公司：

你单位委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的《吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

项目位于白山市靖宇县榆江公路东侧（丹鼎矿业院内），地理坐标126°45′31.784″，42°24′24.555″。项目租赁靖宇县丹鼎矿业有限公司2000m2场地，新建1座600m2库房及配套环保设施。项目建成后年收集中转废铅蓄电池700t，年收集中转废机油4000t，委托有资质的第三方单位承担废铅蓄电池和废机油的收集及运输，定期委托有资质单位进行回收处置。项目总投资200万元。
项目符合国家产业政策和生态环境分区管控的相关要求。项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

   （一）加强施工期环境管理和污染防治

    本项目施工期主要产生施工人员生活污水、施工扬尘、噪声、建筑垃圾和生活垃圾等，需严格落实《吉林省盛扬环保科技有限公司危险废物仓储建设项目报告表》提出的施工期污染防治，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，最大限度降低对周围环境的不利影响。

   （二）严格落实各项水污染防治措施

    本项目废水主要为生活污水和初期雨水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥；初期雨水收集后经隔油装置处理后用于厂区内降尘，不外排。

   （三）严格落实各项大气污染防治措施

本项目废气主要为废机油储罐大、小呼吸产生非甲烷总烃和事故状态下产生的硫酸雾、铅尘。非甲烷总烃采取负压收集+活性炭吸附装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值后，经15m高排气筒（DA001）排放；事故状态破损电池产生的硫酸雾、铅尘采取负压收集+防酸滤铅网处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值后，经15m高排气筒（DA002）排放。厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值；厂界处非甲烷总烃、硫酸雾、铅尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值。
   （四）严格落实各项噪声污染防治措施

    本项目主要噪声为风机、油泵等运行时产生的设备噪声。通过选用先进低噪设备、安装减震设施、厂房隔声等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

   （五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

   本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。本项目固体废物主要包括沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，破损电池及电解液，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭，初期雨水池隔油装置废油，生活垃圾。生活垃圾收集后，由环卫部门统一处理；初期雨水池隔油装置废油收集至废机油储罐，沾染废电解液/废机油的劳动服装、手套、废抹布，油罐底渣，破损电池及电解液，废石灰及废沙土，废防酸滤铅网，废活性炭均属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。危险废物贮存、转移等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。

   （六）严格落实地下水和土壤污染防治措施

    按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，严格按相关标准要求落实库房、事故应急池、初期雨水池、导流沟等防渗措施，避免对地下水、土壤造成污染。

   （七）鉴于本项目在运营过程中存在一定环境风险，你单位需落实各项风险防范措施，防止环境风险事故的发生。

    三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。
五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。
                                  2026年1月9日

抄  送：吉林省中环瑞邦环保科技有限公司                   
PAGE  
1

