建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目（生物质锅炉变更工程）

建设单位：靖宇县畜牧兽医管理总站 （盖章）

编制日期：            2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 修改清单

| 序号 | 专家总意见 |  | 修改情况及页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明专项评价设置情况。完善产业政策相符性分析。核实与生态环境分区管控要求的符合性。梳理区域规划情况，包括功能分区、主导产业及发展方向，进一步完善项目建设与区域规划、规划环评及各产业准入负面清单的符合性分析。补充园区供热规划情况，说明锅炉建设的必要性。 |  | P1，补充专项评价设置情况。 P5，完善产业政策符合性。 P2，完善规划符合性。 P14，完善项目建设由来。 |  |
| 2 | 对照国家及吉林省关于重大变动的环境管理要求，核准重大变动的基本情况。明确本项目评价范围，工程组成。 |  | P14，完善变动情况，P15，项目工程组成。 |  |
| 3 | 根据企业用热需求、产业政策等，说明建设规模确定的合理性。说明布置、工艺系统及主要设备设施的改变情况。核实采用生物质成型燃料的种类，完善成分及元素分析，附件为樟子松与本项目不符，核实燃料量的计算，应考虑主体生产车间运行负荷、运行方式。 |  | P14-P15，补充变更前后设备变化。 P16，修正生物质燃料描述。 P16，核实燃料量计算 |  |
| 4 | 细化工艺流程及产污节点分析，按环境要素汇总产污节点。核实锅炉软化水、排污水情况及用排水平衡。主要建筑物分布及高度。核实三废排放情况。完善在建工程与环评批复符合性分析。 |  | P18，复核锅炉给排水及水平衡。 P19，细化了产物节点分析。 |  |
| 5 | 说明环境空气补充监测点大坎屯与本项目的位置关系、当地主导风向，复核环境空气补充监测因子设置及监测布点的合理性。明确废水排放标准及浓度限值。复核环境保护目标分布。 |  | P31，已补充监测点位情况。 P34，明确废水排放要求。 |  |
| 6 | 按锅炉的污染源源强核算技术指南开展源强核算，核准排放情况，补充颗粒物无组织排放达标性分析。补充烟囱高度的合理性。完善除渣间、燃料库封闭措施。复核噪声源强及预测结果，噪声影响应考虑全厂的贡献。补充变动前后“三废”排放变化情况，核实排放汇总表。 |  | P38-P41，核算污染物源强结果。 P40，明确200m范围内建筑高度及烟囱高度合理性。 P42，燃料及灰渣库采用全封闭结构。 P48，复核噪声预测 |  |
| 7 | 根据排污许可管理要求，复核企业管理类别、排放口类别。明确本次变更后废水排水去向及排放口，进一步完善企业废水依托靖宇县污水处理厂的可依托性。 |  | P35，明确总量控制内容。 P34，明确废水排放要求。 |  |
| 8 | 结合主体工程，完善竣工环保验收内容、环境管理与监测计划、环境保护措施监督检查清单。完善环境保护目标、大气监测点位等附图。 |  | P53已完善环境保护措施监督检查清单；P43、P45完善环境监测计划。 |  |
| # 序号 |  | 专家意见（刘晓曦） |  | 修改情况及页码 |
| 1 |  | 明确项目位于长白山靖宇食品医药产业园中的具体分区，细化开发区该功能分区的主导产业及发展方向，进一步完善项目建设与规划环评及各产业准入负面清单的符合项分析。复核产业政策相符性分析。 |  | P2明确项目位于所在产业功能分区以及符合性。 |
| 2 |  | 核实项目建设性质，细化项目由来，充实项目属于重大变动需重新报批环评的依据。 |  | P14，完善变动情况，P15，项目工程组成。 |
| 3 |  | 明确废水排放标准及浓度限值。复核环境保护目标。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》复核企业管理类别，并依据《排污许可证申请与核发技术规范》复核排放口类别，进一步复核总量控制指标要求。 |  | P34，明确废水排放标准； P33，已复核环境保护目标。 P35，复核排放口类别及总量控制指标要求。 |
| 4 |  | 复核锅炉颗粒物、二氧化硫排放浓度及排放量。补充颗粒无组织排放达标性分析。 |  | P,38-P41，核算污染物源强结果。 |
| 5 |  | 复核企业废水分质处理现状及现有管网走向，明确废水排放口数量、编号、位置坐标等基本信息，明确本次变更后废水走向及排放口。补充调查白山经济开发区新区产业园区污水处理站建设运行情况，补充调查白山经济开发区新区产业园区污水处理站、靖宇县污水处理厂实际处理水量及剩余水量，进一步完善企业废水依托现有污水处理厂的可依托性。 |  | P44，明确了企业废水排放走向及排放口情况。补充了现有污水处理厂的可依托性。 |
| 6 |  | 符合噪声源强，进一步复核预测结果。 |  | P48，复核噪声预测。 |
| 7 |  | 复核环保投资，完善监测计划。完善环境保护及排污许可等其他环境管理要求。 |  | P46、P48完善监测计划；P56，复核环保投资；P57，完善其他环境管理要求。 |
| 8 |  | 补充变更前后污染物变化情况，复核污染物排放量汇总表。 |  | P52，补充污染物变化表。 P57，复核汇总表 |
| 9 |  | 完善附图附件 |  | / |
| 序号 |  | 专家意见（毛静） |  | 修改情况及页码 |
| 1 |  | 企业用热需求不变，原则上用排水、废气和固体废物产排情况均不变，本次评价产污及环境影响等和原环评锅炉部分基本一致，结合企业用热需求复核 3th锅炉设置的合理性和项目建设的必要性。 |  | P14明确项目由来 |
| 2 |  | 明确本项目评价范围，工程组成包含企业屠宰和肉制品主体工程，则后续分析应针对相关内容开展，如本次仅评价锅炉部分，建议工程组成主要分析锅炉(建设地点、规模、炉型、燃料等)及附属设施(软水制备、烟气净化、排气筒等)的变化情况，主体工程实际建设阶段的变化情况建议在全厂现有工程调查内容中体现，按照变更环评编制思路调整部分内容。 |  | P15，完善项目工程组成。 |
| 3 |  | 校核软水制备设备得率，复核用排水平衡分析。细化工艺流程及产污节点分析，补充生物质原料贮存、锅炉灰贮存、烟气除尘等环节及对应产污情况，按环境要素汇总产污节点。完善在建工程与环评批复符合性分析，逐条明确符合性结论。 |  | P17，复核软水制备率，P18锅炉给排水及水平衡。 P19，细化了产污节点分析。 |
| 4 |  | 复核环境空气补充监测的因子(一致性)，鉴于本企业属畜类屠宰加工和肉制品加工行业，按照《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)相关要求识别污水处理站出水各项污染物排放限值及排放总量控制值。结合本工程评价范围细化总量控制内容，明确技术规范。 |  | P31，已复核监测因子。 P345，明确总量控制内容 |
| 5 |  | 本厂各类工程尚未投入使用，且未取得排污许可证，识别“施工人员生活污水排入市政污水管网，经白山经济开发区新区产业园区污水处理站处理”的可行性和合规性。 |  | P37，施工人员废水排入移动式临时公厕。 |
| 6 |  | 优先按照锅炉的污染源源强核算技术指南核算锅炉烟气量及污染物、锅炉灰量等，补充汞及其化合物产生情况分析，干基全硫量、灰分折算为收到基硫含量、灰分，在此基础上校核废气、固废(灰渣)源强核算结果，补充软水制备废树脂。单一布袋除尘不属于可行技术，识别周围200m范围内建筑物高度，完善烟囱高度设置合理性分析。 |  | P38-P41，核算污染物源强结果。 P40，明确200m范围内建筑高度及烟囱高度合理性。 P49，补充废离子交换树脂。 P23，废气采用旋风除尘器+袋式除尘组合技术。 |
| 7 |  | 校核与生态环境分区管控要求的符合性分析，复核环境保护措施监督检查清单。完善附图。补充厂界外500m范围及敏感目标分布图，标明厂界与环境保护目标距离，补充大气监测点位图。 |  | P9，复核分区管控要求； P53，环境保护措施监督检查清单； 已复核已补充完善附图 |
| 序号 |  | 专家意见（王明环） |  | 修改情况及页码 |
| 1 |  | 说明专项评价设置情况。规划，原环评批文要求“按期完成园区规划方案调整”，情况是？因区供热规划情况，说明锅炉建设的必要性。 |  | P2，补充专项评价设置情况。 P14，完善项目由来 |
| 2 |  | 原环评批复建设单位为靖宇县畜牧兽医总站，现在是白山放山牛牧业有限公司应说明变动的情况。核实重大变动环评报批管理要求。 |  | 本次变更建设单位仍以原环评单位名称进行报批。 |
| 3 |  | 根据企业用热需求、产业政策等，确定建设规模。说明其他设备的改变如风机等。报告叙述，生物质成型燃料属于可燃物质，由秸杆、稻草、稻壳、花生壳、玉米和水稻芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源，附件为樟子松，核实其有效性。核实燃料量的计算，应考虑主体生产车间运行负荷、运行方式。锅炉软化水、排污水情况。主要建筑物分布及高度。核实三废排放情况。 |  | P14，补充变更前后设备变化。 P16，修正生物质燃料描述。 P40，明确200m范围内建筑高度及烟囱高度合理性 P16，复核燃料量。 |
| 4 |  | 说明环境空气补充监测点大坎屯与本项目的位置关系，当地主导风向。 |  | P31，已补充监测点位情况。 |
| 5 |  | 大气污染物源强核算，建议先按物料衡算法，核准排放情况，说明锅炉是否采用低氮燃烧技术，烟囱高度的合理性。噪声影响应考虑全厂的贡献。除渣间燃料库封闭措施。 |  | P38-P41，核算污染物源强结果。 P40，明确200m范围内建筑高度及烟囱高度合理性。 P42，燃料及灰渣库采用全封闭结构。 P48，复核噪声预测 |
| 6 |  | 结合主体工程，完善竣工环保验收内容环境管理与监测计划。 |  | P53已完善环境保护措施监督检查清单；P43、P45完善环境监测计划 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目（生物质锅炉变更工程） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 于庆武 | 联系方式 | 15247866688 |
| 建设地点 | 白山市靖宇县长白山靖宇食品医药产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （126度42分39.790秒，42度24分10.436秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资 （万元） | 20 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 50 | 施工工期 | 1.0 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：锅炉已建设，未接网运行。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》的专题评价设置原则表进行分析，具体见下表。 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目情况; 是否开展. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不产生有毒有害废气; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目锅炉排水及软化水浓水直接排入市政污水管网。; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉。; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目无取水口建设内容。; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及; 不开展. 根据上表，项目不需设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 本项目为靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目中包含的锅炉建设内容的变更，锅炉由原环评中的2t/h生物质锅炉变为3t/h生物质锅炉。锅炉建设地点不发生变化，仍位于长白山靖宇食品医药产业园内。 长白山靖宇食品医药产业园原名为长白山靖宇物流产业园，园区规划面积204.49公顷。2020年5月，经靖宇县委、县政府研究决定，将“长白山靖宇物流园区”更名为“长白山靖宇食品医药产业园区”，靖政函发〔2020〕100 号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2021年9月，白山市生态环境局以“白山环函〔2021〕40 号”批复《关于长白山靖宇食品医药产业园区控制性详细规划环境影响评价报告书的审查意见》。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《关于长白山靖宇食品医药产业园区控制性详细规划环境影响评价报告书的审查意见》： 长白山靖宇食品医药产业园范围：西起大砍屯西 1600 米自然山体（规划梧桐路），东至大砍屯东侧（规划经六路），北起国道 504 公路，南至宇辉铁路以南约 1234 米处（规划纬六路），规划总面积 204.49ha。 工业园在规划中设置的主导产业主要包括中医药产业、农副食品加工产业、酒、饮料和精制茶制造业。本项目选址位于长白山靖宇食品医药产业园区中的农副食品产业园区（即海关路、凯通大路、枫叶路、经六路围成的地块）内，农副食品产业园区优先发展先进水平的乳制品制造业、牲畜屠宰业、肉制品及副产品加工业、有机肥料及微生物肥料制造业。本项目是靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目的配套用热单元建设项目，肉牛屠宰加工符合该园区产业定位和功能分区要求，本项目符合园区产业定位和功能分区要求。 供热规划实际建设情况：鉴于靖宇经济开发区与靖宇国家级自然保护区实验区部分区域重叠，为减少因建设集中式供热管网穿越自然保护区而对自然保护区实验区生态环境造成的影响，开发区一直未建设集中式供热设施，没有铺设相应的供热管网，企业生产用热均由企业自建锅炉提供。锅炉均建设环保设施，烟气达标排放。在产业园区未建设供热管网的情况下，本项目自建3t/h生物质锅炉与规划不冲突。 长白山靖宇食品医药产业园区控制性详细规划环境影响评价中产业准入清单摘录如下： （1）鼓励发展的项目类别 园区应鼓励发展的项目类别为废气排放量小、水污染较轻、能耗低的项目以及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》所规定的相关鼓励类企业。 （2）允许发展的项目类别 允许发展的项目应优先选择废气排放量小、水污染较轻、能耗低的项目。满足上述条件后，再根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 内容所规定的相关鼓励类企业进行甄别，允许类项目需经单项环境影响评价论证，确保对园区及周围环境影响较小，在可接受范围内。如蔬菜、水果和坚果加工、传统主食工业化生产、粮食加工、现代仓储物流、新型建材产品、中药提取类制药工业、医疗器械等。 （3）限制发展的项目类别 限制建设的项目主要是在当地已经建成投产并形成一定规模，或是历史遗留项目，它们能为当地创造可观的经济效益、带动其他产业迅速发展，但能耗、物耗相对较大，或对环境有一定的污染，或选址不合理，园区应限制这类项目发展，督促其进行清洁生产，严格控制其污染物排放量，适当时候可将其替代、搬迁或停产。 其中，不同类型生物制药、民族药的生产其水耗、能耗及污染物排放情况有很大差异，对耗水、耗能相对较大，对环境污染较大的项目，需论证后方可入区。 限制入区项目：国家产业政策限制发展的项目、在靖宇县规划了集中发展区域的企业以及包含《产业结构调整指导目录（2019 年本）》所列限制类生产工艺及设备名录的企业。 （4）禁止发展的项目类别 禁止入区的项目主要是《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类和淘汰类项目，不符合园区产业发展方向，能耗、物耗较大、污染较重的项目。尤其是对大气及水环境污染严重的项目，或是耗水量较大且不能有效回收再利用的项目，园区应坚决禁止其入区。 表1-1 园区行业准入清单及本项目符合性 分类; 主要内容; 本项目符合性. 优先引入; 粮食储运加工及物流为主，重点向健康、绿色食品和饮料深加工延伸的产业等；; ——. 禁止引入; - 违背园区产业定位、对园区总体产业布局产生重大影响的项目； （2）排放含重金属、难降解成分废水的相关产业； （3）废水排放量大、废水难以采取有效治理措施治理、污染物成分复杂的企业； （4）危险化学品仓储物流项目； （5）列入《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类的其他项目； （6）符合园区产业定位但不符合该行业准入条件中相关要求的项目； （7）工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目； （8）生产方法、生产工艺及设施装备不符合国家最新技术政策要求的项目； （9）规模与园区主体产业链规模不匹配，造成三废大量无法消纳的； （10）无废水预处理设施，废水不能达到行业污染物排放标准和新建园区污水处理厂的进水水质要求的项目。; 符合准入清单要求。 本次变更仅锅炉由原环评中的2t/h生物质锅炉变为3t/h生物质锅炉，原环评其他建设项目不变。根据现行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目变更后3t/h生物质链条炉，不属于淘汰类设备。不属于禁止引入清单项目，不违背园区产业定位。本项目不涉及重金属，危险化学品；本项目污水直接排入市政污水管网。. 空间管制要求; - 园区内水域，保护区内绿地，不得进行对绿地生态构成破坏的活动； （2）公路防护绿地、生态水系防护绿地。绿化隔离带内禁止开发建设； （3）禁止建设不能满足环评测算出的环境防护距离的项目，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业。; 符合准入清单要求。 本项目在园区规划工业用地内进行建设，符合空间管制要求。. 各产业准入负面清单; 食品产业园区; 新建项目清洁生产水平低于国内先进水平的乳制品制造业、牲畜屠宰业、肉制品及副产品加工业、有机肥料及微生物肥料制造业。; 符合准入清单要求。 项目原有屠宰加工工艺不变，清洁生产水平满足国内先进水平的牲畜屠宰业。. 医药产业园区; （1）酒精生产项目； （2）糖精等化学合成甜味剂生产项目； （3）浓缩苹果汁生产项目； （4）粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目； （5）有放射性污染项目、排放属“POPs”清单物质的项目； （6）医药及中间体项目； （7）1000 吨/年以下的松香生产项目； （8）以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工项目； （9）新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物 药材的产品生产装置； （10）新建普通矿泉水 20 万吨/年以下规模项目； 其他列入《产业结构调整指导目录（2019 本）》以内的限制类和淘汰类项目。; 符合准入清单要求。 根据现行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目变更后3t/h生物质链条炉，不属于淘汰类设备。. 综上，本项目仅锅炉由原环评中的2t/h生物质锅炉变为3t/h生物质锅炉，原环评其他建设项目不变。根据现行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目更换后3t/h生物质链条炉，不属于淘汰类设备。项目选址合理、符合园区用地规划、符合产业政策、符合园区准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“每小时2蒸吨以下生物质锅炉”属于淘汰类落后生产工艺设备，本项目锅炉为3t/h链条式生物质锅炉，不属于限制类产品。本项目产业不属于鼓励类、淘汰类及限制类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2.选址合理性分析 本项目位于长白山靖宇食品医药产业园，项目不在自然保护区、世界文化遗产、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等禁止开发区域内，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区。本项目建设对周边环境及敏感点产生的影响很小。因此，本项目选址较合理，建设可行。 3.与“生态分区管控”符合性分析 （1）与《吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）》的符合性分析 全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。优先保护单元772个，面积占比61.78%。主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、黑土地及其他生态功能重要区和生态环境敏感区。重点管控单元404个，面积占比16.98%。主要包括各类产业园区、工业集聚区、城镇开发边界内等环境质量改善压力大，开发强度高、污染物排放强度大的区域及生态环境问题相对集中的区域。一般管控单元57个，面积占比21.24%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。 本项目位于长白山靖宇食品医药产业园，管控单元归属于吉林白山经济开发区的重点管控单元，环境管控单元编码：ZH22062220001。 依据《吉林省生态环境准入清单》（吉环函〔2024〕158号）对吉林省总体环境准入及管控要求进行符合性分析，详见表1-2。 表1-2吉林省生态环境清单总体准入要求（吉环函〔2024〕158号）符合性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目情况. 一、全省总体准入要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于鼓励类、限制、淘汰类项目，因此为允许类，本项目符合国家产业政策要求；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 不属于“两高”行业，本项目不属于重大环境风险建设项目。 不是燃煤锅炉。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，对空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 不涉及VOCs排放。项目采取有效可行的治理措施，可确保污染物达标排放。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 项目排污前依据排污许可要求申领排污许可证及污染物总量。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目位于环境空气达标区. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 项目用地为城市建设用地，为原环评设备变更项目，不新增占地，不占用农田。. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不属于高污染燃料禁燃区，且本项目使用清洁燃料. 以上表可知，本项目建设符合《吉林省生态环境准入清单》。 （1）与白山市“生态环境分区管控”的符合性 2024年12月31日，白山市人民政府发布《白山市生态环境分区管控实施方案》（白山政办发〔2024〕11号）对白山市管控要求进行符合性分析，详见表1-3。 表1-3《白山市生态环境分区管控实施方案》符合性分析 管控 类别; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于鼓励类、限制、淘汰类项目，因此为允许类，本项目符合国家产业政策要求；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类。. 新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新（扩）建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。; 不涉及. 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 本项目运行期废气污染物经处理后排放，对周边环境影响较小。. 水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 本项目锅炉清净下水排入市政管网，经 靖宇县污水处理厂处理达标后排放。. 环境风险防控; 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。; 不涉及. 建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 本项目年用水量为841.5m³。. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 不涉及. 能源; 2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 本项目使用成型生物质. 以上表可知，本项目建设符合《白山市生态环境分区管控实施方案》。 （3）与吉林白山经济开发区分区管控单元符合性 根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（2024年6月14日）《生态环境分区管控成果动态更新情况说明》中环境质量底线及环境分区管控。本项目位于长白山靖宇食品医药产业园，管控单元归属于吉林白山经济开发区的重点管控单元，环境管控单元编码：ZH22062220001。 表1-4吉林白山经济开发区分区管控单元符合性分析 环境管控单元 编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目 符合性; 是否符合. ZH22062220001; 吉林白山经济开发区; 2－重点管控; 空间布局约束; 功能定位：山水林城、产业新都、创新白山，成为白山经济新的增长点和对外招商引资的重要平台和载体。 主导产业：生物制药、医疗器械和现代中药产业、绿色饮品、林特动植物精深加工及定制化健康食品加工产业，镁基新材料、高端硅藻土新材料、玄武岩纤维材料及智能科技产品研发制造。 1严格落实规划环评及其批复文件行业规范准入条件。2严格控制高耗水、高污染行业发展。3禁止《产业结构调整指导目录》中明确规定淘汰类的项目、与园区产业类型规划相违背的企业入区，禁止高污染、高能耗和耗水量大项目入区，禁止排放含重金属，难降解成分废水的项目入区；另外，不符合国家产业政策的机械加工业，粉煤灰和炉渣的资源综合开发利用项目也应禁止入区。; 本项目符合规划环评准入条件，不属于两高行业，为《产业结构调整指导目录》允许类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。 2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。 3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 4执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。; 本项目运行期废气污染物经处理后排放，对周边环境影响较小。 本项目锅炉清净下水排入市政管网，最终经靖宇县污水处理厂处理达标后排放。; 符合. 环境风险 防控; 1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。 4严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 企业成立应急组织机构，编制《企业突发环境应急预案》，定期开展应急演练，建立与开发区应急预案联动，提高企业环境风险防范能力。本项目地块不属于污染地块。; 符合. 资源开发效率; 1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。 2完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。; 园区集中供热设施尚未建设，本项目企业自建供热设施，废气污染物经处理后可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 排放限值要求。; 符合. 综上，本项目符合 “吉林白山经济开发区分区管控单元”要求。 - 4.与《靖宇县清洁空气行动计划实施方案》的符合性分析 根据《靖宇县清洁空气行动计划实施方案》，实施燃煤小锅炉撤并改造。建设热电联产机组或大型集中供热锅炉，提高城市热网覆盖率，在集中供热管网覆盖的地区，全部淘汰现有分散式燃煤锅炉。加快推进城乡结合部或集中供热管网不能覆盖等地区的燃煤小锅炉煤改气、煤改电、煤改生物质步伐。实施区域集中供热锅炉提标改造，实现达标排放。承担区域集中供热功能的锅炉要按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求进行除尘、脱硫（脱硝）改造，实现达标排放。 本项目为生物质锅炉的建设，符合相关规定。 5.与《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的符合性分析 表1-5与《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的符合性分析一览表 规划要求; 符合性 分析. 吉林省空气质量巩固提升行动方案; 实行煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。; 本项目使用生物质燃料，符合要求。. 严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 本项目施工期环保措施严格按照行动方案要求执行。. 吉林省水质量巩固提升行动方案; 加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。 全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。; 本项目符合生态环境准入清单要求。. 本项目生产用生物质锅炉，符合该行动计划要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目变更由来 靖宇县畜牧兽医管理总站2023年7月委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制《靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目环境影响报告书》，2023年10月19日取得了白山市生态环境局《关于靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目环境影响报告书的批复》（白山环审字（书）〔2023〕24号）。原环评批复允许建设一台2t/h生物质锅炉用于生产用热，但在2024年2月1日施行的最新《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”已被列为淘汰类落后生产设备，锅炉生产企业已停售2t/h的落后设备型号。同时在项目建设过程中，因项目所在产业园区规划的集中供热未建设，企业运营初期需自行解决冬季取暖需求，为确保企业自建锅炉能够完全保障生产用热及冬季取暖需求，企业决定增大锅炉供热能力，同时为以后企业扩建时预留供热能力，现将原环评拟建的2t/h生物质锅炉更换为3t/h链条式生物质锅炉。原环评项目年屠宰牛1.1万头、年加工牛肉熟食制品（包括酱牛肉，五香牛肉，酱牛蹄，及肠肚制品等）100t规模及工艺不变，建设地点不变。本项目只针对锅炉环境影响进行分析评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—使用其他高污染燃料的”类别，应编制环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目（生物质锅炉变更工程） 建设性质：改扩建 建设地点及周围环境情况：本锅炉由原环评中的2t/h生物质锅炉更换为3t/h生物质锅炉，原环评建设规模、工艺建设地点等其他建设内容不变。项目位于长白山靖宇食品医药产业园中的农副食品产业园区，原环评厂区内，不新增占地。厂界北侧现状为空地，隔空地180m为靖宇县海轮防水材料有限公司，厂界东侧为空地，隔空地500m为大坎屯村，厂界南侧为规划道路，隔道路80m为白山市鑫霖硅业有限公司，厂界西侧为空地，隔空地为355m为靖宇县恒振新型环保建材有限公司。距离本项目锅炉房距最近环境敏感目标为东侧大坎屯629m。 厂区地理位置详见附图1，厂区平面图见附图2。 项目总投资：本项目总投资为20万元，环保投资为10万元，占总投资的50%，项目资金全部由企业自筹解决。 3.建设内容 本项目将原环评中1台2t/h生物质蒸汽锅炉更换为1台3t/h生物质蒸汽锅炉，本项目不新增占地面积，建设位置不变，锅炉房设置在设备用房内。 表2-1项目工程组成一览表 工程名称; 原环评建设内容; 变更后评建设内容. 规格; 数量; 规格; 数量. 生物质锅炉; 链条炉排2t/h; 1; 链条炉排3t/h; 1. 建设地点; 设备用房; /; 设备用房; /. 软化水设备; 软水采用离子交换树脂技术，额定产水能力1-2m3/h; 1; 软水采用离子交换树脂技术，额定产水能力2-3m3/h; 1. 除尘器; 布袋除尘器; 1; 旋风除尘器+布袋除尘器; 1. 引风机; 风量：~15000-20000m³/h 全压：~2500-3500Pa 功率：~18.5-22kW; 1; 风量： ~22000-30000m³/h 全压：~2500-3500Pa 功率：~30-37kW; 1. 烟囱; 高30m; 1; 高30m; 1. 给水泵; 3t/h; 1; 4t/h; 1. 控制系统; 电控柜/PLC; 1; 电控柜/PLC; 1. 出渣机; 功率：~1.5-2.2kW 输送能力：~0.5t/h; 1; 功率：~2.2-3kW 输送能力：~0.8t/h; 1. 燃料; 生物质190t/a; /; 生物质256.71t/a; /. 4.原辅材料 锅炉燃料为生物质燃料。项目生产规模不发生变化，原环评项目年屠宰牛1.1万头、年加工牛肉熟食制品（包括酱牛肉，五香牛肉，酱牛蹄，及肠肚制品等）100t，故项目生产过程用热不发生变化，新增加了冬季取暖用热需求。 根据原环评生产工艺用热环节进行估算，其中，屠宰用水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”，活牛屠宰工业废水量产污系数为0.941t/头，则屠宰废水产生量为31.34t/d（10341t/a）。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）4.2.3条：“按全厂用水量估算总废水排放量时，废水量宜取全厂用水量的80%～90%”，按90%计，则企业屠宰用水量为34.82t/d（11490.6t/a）。1吨水从15℃加热到60℃所需热量：（60℃ - 15℃) × 1 kcal/kg°C = 45,000 kcal/吨水； 蒸汽用量系数：45,000 kcal/ 1,199,000kcal ≈ 0.0375； 屠宰工艺热水用量：11490.6吨水/a×0.0375=430.89吨蒸汽； 熟食制品蒸汽用量：生产1吨牛肉熟食制品（如卤煮、蒸煮、杀菌）通常需要消耗1.0-1.8 吨蒸汽。本项目取一个中间值1.4吨蒸汽/吨产品；项目年加工100吨产品×1.4吨蒸汽/吨产品=140吨蒸汽。 项目年生产天数330d，全年饱和蒸汽需求量570.89吨，日均蒸汽用量1.79吨。 本项目燃料生物质发热量为17.87MJ/kg，锅炉热效率85%，每kg蒸汽所需热量约2696kJ/kg（1.0MPa压力下）。 则全年蒸汽所需总热量为：570.89t×1000×2696kJ/kg=1539119440KJ； 生物质用量M=1539119440KJ/（17.87MJ×0.85）=101328kg 供暖燃料需求量：本项目企业冬季供暖面积6744.28m2，供热天数140d。冬季单位耗热量约0.35GJ/m2。 供暖总用热需求：0.35GJ/m2×6744.28m2÷0.85=2776468.23MJ 燃料需求量：2776468.23MJ÷17.87MJ/kg=155380.6kg（155.38t） 根据企业用热需求可计算出生物质燃料消耗量约为256.71t/a。企业非采暖季节锅炉为间断性运行，平均每天运行2h，采暖季24h运行。本项目生物质燃料全部堆放在锅炉房内物料库内，具体消耗情况详见下表。 表2-2项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注; 最大 储存量; 储存位置. 1; 生物质颗粒; t; 256.71; 市场采购、袋装; 10t; 锅炉房燃料库. 生物质成型燃料属于可燃物质，本项目生物质燃料主要为樟子松碎屑压制的成型颗粒状环保新能源，直径8~12mm，长度约4倍直径。根据建设单位提供的相关技术材料，生物质颗粒成分分析报告（见附件）具体如下： 表2-3本项目燃料成分分析一览表 名称; 单位; 数值. 全水分; %; 6.58. 空气干燥基水分; %; --. 干燥基灰分; %; 0.52. 空气干燥基挥发份; %; 84.38. 干燥无灰基挥发份; %; 85.69. 焦渣特性; 型; 2. 干基高位发热量; Kcal; 4713. 空气干燥基低位发热量; Kcal; 4269. 干基全硫量; %; 0.03. 干基固定碳含量; %; 14.10. 汞; %; 未检出. 5.公用工程 5.1给排水 （1）给水 本项目不新增员工，用水主要为锅炉用水。依托市政给水管网，能够满足本项目用水需求。 本项目将原环评1台2t/h生物质蒸汽锅炉改造为1台3t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉在使用中需要定期补充水。锅炉供暖供/回水设计温度为80/60 °C，因此ΔT = 20 °C。供暖锅炉循环水量约为8.2m3/h，循环损失量按1%计算，供暖补水0.082m3/h（1.968m3/d，275.52m3/a）。生产用锅炉蒸汽日均使用量为1.79吨，考虑蒸汽损失量约10%及锅炉排水量4%，则生产过程锅炉补水量为2.04m3/d，根据企业提供资料可知，锅炉运行330天，非取暖季节每天2h，冬季供暖期24h运行，则生产过程锅炉补水量为2.04m3/d（673.2m3/a）。锅炉软化水总补水量为4.008m3/d（948.72m3/a）。 项目设1台软水设备，软化水制备率90%，则总用水量为4.45m3/d（1054.13m3/a）。 - 排水 ①锅炉排水 排污量约为锅炉负荷的2%—5%，本次环评取4%，则锅炉排污水量为0.0716t/d（23.628t/a）。 ②软化系统排水 软化水制备水量为1054.13m3/a，制备软水948.72m3/a，则软化系统排水量为105.41t/a。 生产用649.572 损失275.52 软化水948.72 129.038 锅炉排水23.628 锅炉 软化水系统 新鲜水 1054.13 软化制备废水105.41 市政管网 图2-1本项目给排水平衡图单位：m3/a 5.2供热 根据规划环评，区域计划建设一个集中供热进行供热热源厂，目前开发区内热源厂尚未完成建设，无法为园区提供集中供热，因此，企业将原环评用于生产的1台2t/h生物质蒸汽锅炉更换为1台3t/h生物质蒸汽锅炉，用于企业生产及供暖。 5.3供电 项目用电市政电网供电。 7.劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由企业原有后勤人员平行调动。企业试行3班制，每班8h，年工作330d。 8.项目建设期 2026年2月—2026年3月。 9.项目平面布置情况 项目锅炉房设置于设备用房建筑内，设备用房面积满足生物质锅炉设备安装及燃料库、灰渣库的集中设置，减少了燃料及灰渣的运输距离，可防治二次污染的产生，功能分区设置合理，布置紧凑、节约用地。 现有厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 企业土建工程已建设完成，本项目锅炉房依托已建成的设备用房，本项目无土建工程。仅涉及锅炉本次生物质锅炉设备安装工程，施工期污染较小。 2.运营期 （1）生物质蒸汽锅炉工作原理 生物质蒸汽锅炉的主要工作原理是利用生物质燃料燃烧后释放的热能传递给容器内的水，转换成一定压力蒸汽的热力设备。 （2）污染物处理系统 锅炉设计采用旋风除尘器+袋式除尘对锅炉烟气进行处理，处理后烟气通过30m烟囱高空排放。 项目锅炉工艺流程详见下图： S：固体废物 G：废气 W：废水 N：噪声 图2-2工艺流程及主要排污点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.原环境影响评价基本情况 靖宇县畜牧兽医管理总站2023年7月委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制《靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目环境影响报告书》，2023年10月19日取得了白山市生态环境局《关于靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目环境影响报告书的批复》（白山环审字（书）〔2023〕24号）。 原环评项目位于长白山靖宇食品医药产业园区内，中心坐标为东经126°42′34.19702″，北纬42°24′10.67766″。项目主要建设内容为项目肉牛屠宰规模为1.1万头/年，牛肉熟食制品100t/a（包括：酱牛肉，五香牛肉，酱牛蹄及肠肚制品等），占地面积24547.77m2，项目总建筑面积6744.28m2，其中地上建筑面积6094.17m2，地下建筑面积650.11m2，计容面积9923.49m2。拟建设屠宰加工车间1栋，建筑面积5554.74m2；设备用房1座，建筑面积926.47 m2（地上建筑面积431.77m2，地下建筑面积495.00m2）；污水处理站1座，建筑面积228.78m2（地上建筑面积73.67m2，地下建筑面积155.11m2）；门卫室33.99m2。另建1座容积720 m3的消防水池。 目前企业在建中，土建工程已完成，部分设备已安装，尚未调试，未投产运营。企业不具备环保竣工验收条件，尚未办理排污许可证。 表2-4在建工程建设情况一览表 项目; 工程 名称; 建设内容（原环评）; 建设内容（本项目）; 变化情况; 备注. 主体工程; 屠宰加工、牛肉熟食制品厂房; 建筑面积5554.74m2，地上一层建筑，轻钢结构，建筑高8.0m，局部2层，建筑面积600.00m2。屠宰加工车间自西向东分别设置待宰圈、肉牛屠宰分割、排酸间、速冻库、恒温储藏库、熟食加工、化验室等功能间。; 建筑面积5554.74m2，地上一层建筑，轻钢结构，建筑高8.0m，局部2层，建筑面积600.00m2。屠宰加工车间自西向东分别设置待宰圈、肉牛屠宰分割、排酸间、速冻库、恒温储藏库、熟食加工、化验室等功能间。; 无变化; 厂房已建成. 辅助工程; 设备 用房; 建筑面积926.77㎡，地下一层建筑面积495.00㎡、地上一层建筑面积431.77㎡，框架结构，建筑高度6m。设备用房主要用于变配电、泵房及消防水池。; 建筑面积926.77㎡，地下一层建筑面积495.00㎡、地上一层建筑面积431.77㎡，框架结构，建筑高度6m。设备用房主要用于变配电、泵房及消防水池。锅炉房设于设备用房内。; 无变化; 已建成. 储运工程; 冷库; 本项目共建速冻库10t一座；低温冷藏库256t 两座。; 本项目共建速冻库10t一座；低温冷藏库256t 两座。; 无变化; 已建成. 危废暂存间; 设施1个危险废物暂存间，建筑面积为40m2。; 设施1个危险废物暂存间，建筑面积为40m2。; 无变化; 已建成. 运输 方式; 外部运输采用公路运输，场内分别设净道和污道，建有进料、出粪通道，严格分离。; 外部运输采用公路运输，场内分别设净道和污道，建有进料、出粪通道，严格分离。; 无变化; 已建成. 公用工程; 供水; 用水由市政管网统一供给，可以满足本项目需求。; 用水由市政管网统一供给，可以满足本项目需求。; 无变化; /. 供电; 由当地供电部门接入至本项目厂区分配电间，同时考虑市政供电停电，本项目设置1台100kW的备用柴油发电机; 由当地供电部门接入至本项目厂区分配电间，同时考虑市政供电停电，本项目设置1台100kW的备用柴油发电机; 无变化; /. 供热; 新建锅炉房建筑面积138.6m2，设置一台2t/h生物质锅炉用于生产用热。; 建筑面积144.6m2，设置一台3t/h生物质锅炉用于生产用热。; 锅炉房面积增大，锅炉由原环评中的2t/h生物质锅炉变为3t/h生物质锅炉。; 设备已部分安装. 环保工程; 废水 处理; 生产废水及化验废水经拟建污水处理站预处理，出水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准要求（动植物油），再与生活污水、脱泥污水、车辆清洗废水、锅炉排污水及经隔油预处理后的餐饮废水一并经市政污水管线输至白山经济开发区新区产业园区污水处理站处理，再经污水管网排放至靖宇县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入珠子河。; 生产废水及化验废水经拟建污水处理站预处理，出水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准要求（动植物油），再与生活污水、脱泥污水、车辆清洗废水、锅炉排污水及经隔油预处理后的餐饮废水一并经市政污水管线输至白山经济开发区新区产业园区污水处理站处理，再经污水管网排放至靖宇县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入珠子河。; 锅炉废水处置方式无变化直接排入市政污水管网。企业共设两个污水排放口，DW001为企业自建污水处理站生产废水排口，DW002为生活污水、锅炉排污水等的排口，白山经济开发区新区产业园区污水处理站未建设，企业废水排入市政管网后经靖宇县污水处理厂处理达标后排放。; /. 噪声 处理; 选用低噪声设备，设置消声器、隔声罩、基础减振，所有高噪声设备均设在厂房内。; 选用低噪声设备，设置消声器、隔声罩、基础减振，所有高噪声设备均设在厂房内。; 无变化; /. 废气 处理; 恶臭气体：待宰圈产生的恶臭气体通过车间通风装置收集后无组织排放。厂界处NH3、H2S无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-9）表1中恶臭污染物厂界二级标准值（新改扩建）要求; 恶臭气体：待宰圈产生的恶臭气体通过车间通风装置收集后无组织排放。厂界处NH3、H2S无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-9）表1中恶臭污染物厂界二级标准值（新改扩建）要求; 无变化; /. 屠宰车间恶臭：本项目屠宰车间采取密闭措施，设置集中排风，风机风量约为50000m3/h，恶臭气体由车间集气装置收集后经活性炭处理后经15m高排气筒排放，恶臭气体去除效率不低于80%，处理后恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准要求。; 屠宰车间恶臭：本项目屠宰车间采取密闭措施，设置集中排风，风机风量约为50000m3/h，恶臭气体由车间集气装置收集后经活性炭处理后经15m高排气筒排放，恶臭气体去除效率不低于80%，处理后恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准要求。; /. 污水站恶臭：对污水处理站进行封闭，产生的恶臭气体经集气装置收集、再经活性炭吸附装置（处理效率不低于80％）处理后，H2S和NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级排放标准要求，经15m高排气筒排放; 污水站恶臭：对污水处理站进行封闭，产生的恶臭气体经集气装置收集、再经活性炭吸附装置（处理效率不低于80％）处理后，H2S和NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级排放标准要求，经15m高排气筒排放; /. 锅炉烟气：锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根30m高烟囱排放。; 锅炉烟气：锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根30m高烟囱排放。; 锅炉废气处理措施变为旋风除尘器+布袋除尘器处理，锅炉烟囱高度不变。; 未完成安装. 食堂油烟：经“油烟净化器（净化效率≥60%）+高于楼顶1m烟道”排放; 食堂油烟：经“油烟净化器（净化效率≥60%）+高于楼顶1m烟道”排放; 无变化; /. 备用柴油发电机烟气：柴油发电机设置在生产车间发电机房内，燃用高标号燃油，经1根7.5m高排气筒排放，烟气中主要污染物颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准要求。; 备用柴油发电机烟气：柴油发电机设置在生产车间发电机房内，燃用高标号燃油，经1根7.5m高排气筒排放，烟气中主要污染物颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准要求。; /. 固体 废物; 职工生活垃圾; 交由环卫部门进行统一处理; 交由环卫部门进行统一处理; 无变化; /. 餐厨垃圾; 具有餐厨垃圾及废弃油脂处理资质的单位清运处理。; 具有餐厨垃圾及废弃油脂处理资质的单位清运处理。; /. 废油脂; 外运至有机肥厂综合利用; 外运至有机肥厂综合利用; /. 牛粪便; 交由环卫部门进行统一处理; 交由环卫部门进行统一处理; /. 肠胃内容物; 委托无害化处理厂处理; 委托无害化处理厂处理; /. 牛毛; 由供应单位回收; 由供应单位回收; /. 病死牛; 委托无害化处理厂处理; 委托无害化处理厂处理; /. 废包装材料; 危险废物暂存库暂存后，委托有资质单位集中收集处置; 危险废物暂存库暂存后，委托有资质单位集中收集处置; /. 不合格胴体、内脏等; 外运至有机肥厂综合利用; 外运至有机肥厂综合利用; /. 废机油、废润滑油; 外运至有机肥厂综合利用; 外运至有机肥厂综合利用; /. 调料渣和原料的下脚料; 由厂家回收处理; 由厂家回收处理; /. 格栅渣; 厂家回收; 厂家回收; /. 污泥; 集中收集后外售综合利用; 集中收集后外售综合利用; /. 废活性炭; 交由环卫部门进行统一处理; 交由环卫部门进行统一处理; /. 废离子交换树脂; 具有餐厨垃圾及废弃油脂处理资质的单位清运处理。; 具有餐厨垃圾及废弃油脂处理资质的单位清运处理。; /. 锅炉灰渣; 外运至有机肥厂综合利用; 外运至有机肥厂综合利用; /. 2.环评批复落实情况 表2-5原有环评批复落实情况一览表 环评批复; 实际建设情况. (一)加强施工期环境管理。项目施工废水经处理后回用；重点做好施工场地扬尘污染防治工作，落实扬尘污染防治措施。合理布置施工设备，选用低噪声设备，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及所在区域声环境功能区相关要求。同时，做好水土保持。; 施工期间施工废水经沉淀池沉淀后，上清液回用；通过洒水降尘，苫盖临时材料等措施防治扬尘；施工期选用低噪声设备，施工期间无投诉情况；. - 严格落实运营期大气污染防治措施。加强熟食加工车间、屠宰车间和待宰圈通风，待宰圈粪便及时清运，并定期喷洒除臭剂；废弃物暂存区域应做到日产日清并喷洒除臭剂，同时加强场区绿化和日常环境卫生保洁。采取以上处理后，确保恶臭污染物及臭气场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级标准要求；污水处理站各池体加盖封闭，恶臭气体经“密闭集气系统+活性炭吸附装置”处理后，经15m排气筒排放，污水站恶废气排放速率均应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中污染物排放标准值要求； 锅炉烟气经布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值后通过30m高气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求后按要求排放；备用柴油发电机烟气中颗粒物、S02、N0x的排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求。; 待宰圈、屠宰车间废气经过车间通风无组织排放；（已建成） 污水站废气经收集后通过活性炭吸附装置处理，经15m 高排气筒排放；（已建成） 生物质锅炉安装旋风除尘器+布袋除尘器，对烟气进行处理，处理效率不低于99%，处理后的锅炉烟气主要污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 燃煤锅炉排放限值要求，经30m 高烟囱排放；（未建成） 食堂油烟保证油烟净化机的处理效率在60%以上，废气由风机引风至烟道，废气经由风机引风至烟道，该烟道应设置为沿楼体向上，并将排烟口置于顶部排放；（已建成） 备用柴油发电机烟气中污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，经发电机房单独设立的排气筒排放。（已建成）. - 严格落实运营期水污染防治措施。项目按照“清污分流、雨污分流”的原则，布设场区排水管网。锅炉排水、软化水系统污水、生活污水（包括隔油后的食堂废水）、隔油后的车辆清洗废水排入市政污水管网；化验室废水与生产废水（整牛清洗、胴体清洗、内脏等副产品清洗、车间及设备清洗等废水）及熟食加工废水经厂内自建污水站采用“生物(AO+MBR)法一体化成套设备”工艺，设计处理规模为100t/d）处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排放标准及吉林白山经济开发区新区污水处理厂进水水质要求后再经吉林白山经济开发区新区污水处理厂处理，最后通过污水管网进入靖宇县污水处理厂进一步处理。 项目严格按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。对各车间、办公区地面等进行地面硬化，对危险废物暂存间、待宰圈、各污水池等地（侧）面进行硬化及防腐、防渗处理，对管线进行防冻、防腐、防漏处理；建立完善的地下水监测制度，定期跟踪监测，避免污染地下水。; 厂区按照“清污分流、雨污分流”的原则进行建设 ，厂房地面已硬化，自建污水处理站已建成，尚未投入运行。锅炉废水处置方式无变化直接排入市政污水管网。企业共设两个污水排放口，DW001为企业自建污水处理站生产废水排口，DW002为生活污水、锅炉排污水等的排口， - 原批复锅炉排水、软化水系统污水、生活污水（包括隔油后的食堂废水）、隔油后的车辆清洗废水排入市政污水管网，再经吉林白山经济开发区新区污水处理厂处理，最后通过污水管网进入靖宇县污水处理厂进一步处理。 因白山经济开发区新区产业园区污水处理站未建设，企业废水满足靖宇县污水处理厂纳水要求，排入市政管网经靖宇县污水处理厂处理达标后排放。. (四)严格落实运营期噪声污染防治措施。采取优化生产车间设备工艺平面布局，优选低噪声生产设备，对高噪设备采取隔声消声、减振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; 项目优先选用低噪声设备，并对高噪声设备采取了减振基础等降噪措施。. (五)严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对项目产生固体废物进行分类收集、处理和处置。生活垃圾、牛毛暂存在各区域设置的垃圾箱内，定期交由环卫部门进行统一处理；餐厨垃圾、废油脂委托具有餐厨垃圾及废弃油脂处理资质的单位清运处理：牛粪便、肠胃内容物、熟食制品生产过程中会产生调料渣和原料的下脚料、污水处理站格栅渣和污泥分区贮存，定期委托有机肥加工厂收集综合利用：病死牛、检疫不合格及病死牛胴体、内脏（含淋巴组织）暂存于冷库，外送无害化处理厂处理：污水处理站产生的废活性炭和废离子交换树脂由厂家回收处理。锅炉产生的炉渣及除尘灰作为肥料外运处置。检修过程产生少量废机油、废润滑油及沾染矿物油的废弃包装物，暂存于厂区自建的危险废物暂存间，定期委托有资质单位集中收集处理。废包装材料存放于专门储存场所，集中收集后定期返回给供应单位回收。规范建设固废暂存间和危废暂存间，一般工业固体废物的贮存、处置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），废物的收集和贮存须符合（GB18597-2023）《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 项目厂房已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，规划建设了固体废物分区存放场所。. (六)严格落实《报告表》提出的风险防范措施，强化应急管理。按要求制定突发环境事件应急预案并向生态环境部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件发生。; 项目厂房已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，对厂区内进行了分区防渗建设。并将在企业投产时配备专职环保管理人员，同时制定突发环境事件应急预案并向生态环境部门备案。. (七)项目运行排放污染物前，按照排污许可证申请与核发技术规范申请取得排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求。按照国家有关规定和监测规范，对所排放的污染物开展自行监测，并保存原始监测记录。; 企业尚未建设完成，暂未办理排污许可证。. (八)严格执行环评报告中提出的其他环境影响防治对策，确保污染物达标排放。; 企业按照环评报告中的废水、废气、固体废物、降噪等污染防治措施进行了建设，以确保营运期污染物可达标排放。. 3.企业现有污染物排放情况 表2-6现有环评污染物排放情况汇总表 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 总废水量（m3/a）; 15856.9; 0; 15856.9. 排入自建污水处理站处理后排入市政污水管网废水量（m3/a）; 12512.4; 0; 12512.4. COD; 43.88; 39.49; 4.39. BOD5; 21.94; 19.75; 2.19. SS; 10.29; 8.75; 1.54. NH3-N; 1.19; 0.83; 0.36. TP; 0.17; 0.13; 0.04. TN; 2.54; 1.78; 0.76. 动植物油; 2.41; 1.81; 0.60. 排入市政污水管网废水量（m3/a）; 3344.5; 0; 3344.5. COD; 243.32; 0; 243.32. BOD5; 136.31; 0; 136.31. SS; 165.02; 0; 165.02. NH3-N; 17.41; 0; 17.41. 动植物油; 8.29; 0; 8.29. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.920; 1.901; 0.019. SO2; 0.37; 0; 0.37. NOx; 0.055; 0; 0.055. NH3; 1.124; 0.9204; 0.2036. H2S; 0.0766; 0.06307; 0.01353. 油烟; 0.0261; 0.0157; 0.0104. 无组织; NH3; 0.1086; 0.0024; 0.1062. H2S; 0.0076; 0.0002; 0.0074. 固体废物; 危险废物; 废机油、废润滑油; 0.05; 0; 0.05. 一般固体废物; 废活性炭; 1.0; 0; 1.0. 不合格胴体、内脏等; 0.5; 0; 0.5. 牛粪便; 74.3; 0; 74.3. 牛肠胃内容物; 90.6; 0; 90.6. 修整杂质、牛毛; 7.8; 0; 7.8. 废包装材料; 2; 0; 2. 格栅渣; 3.0; 0; 3.0. 污泥; 0.0298; 0; 0.0298. 废离子交换树脂; 0.01; 0; 0.01. 锅炉炉渣; 28; 0; 28. 职工生活垃圾; 16.5; 0; 16.5. 餐厨垃圾; 3.3; 0; 3.3. 废油脂; 3.6; 0; 3.6. 病死牛; 5.5; 0; 5.5. 调料渣和原料的下脚料; 3.0; 0; 3.0. 4.现存主要环境问题及整改措施 企业尚未建完，未投产，无污染物排放，无现存环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目所在区域为白山市靖宇县，区域内主要受纳水体为珠子河，根据吉林省生态环境厅于2024年8月—2025年7月公布的《吉林省地表水国控断面水质月报》，珠子河水质情况如下。 表3-1国控断面水质状况 责任地市; 所在水体; 断面名称; 时间; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 白山市; 珠子河; 海岛电站坝下; 2024.8; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; ↑; →. 2024.9; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; →; ↓. 2024.10; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; ↑; →. 2024.11; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; ↓; →. 2024.12; Ⅱ; Ⅲ; /; ↑; O. 2025.1; Ⅲ; Ⅱ; /; ↓; O. 2025.2; Ⅱ; Ⅲ; /; ↑; O. 2025.3; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; →; ↓. 2025.4; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; →; ↓. 2025.5; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; →; ↓. 2025.6; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; →; ↓. 2025.7; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; →; ↓. 注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。 “×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。 “↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。 根据《吉林省地表水国控断面水质月报》监测结果可知，珠子河海岛电站坝下国控断面水质较好，国控断面水质可以达到水质考核要求。 2.环境空气质量现状 2.1区域环境空气质量状况 本项目位于靖宇县，属白山市地区，区域环境空气质量达标情况采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境状况公报》中的数据进行空气质量达标区判定。 表3-2白山区域空气质量现状评价表 监测 项目; 年平均指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.71%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1200; 4000; 30%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 129; 160; 80.62%; 达标. 综上，2024年白山市环境空气质量中，PM2.5、PM10、NO2和SO2的年平均浓度符合国家年平均二级标准的要求；CO的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准；O3的年日最大8h平均第90百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，白山市属于环境质量达标区。 2.2空气环境质量现状评价 （1）空气环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类-填写指南）》中相关要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次环境空气评价监测引用原环评期间的监测，原环评建设尚未完成，环评监测时间为2023年6月15日至22日，满足近三年现有监测数据要求。引用数据监测点位为本项目所在位置及项目所在厂区下风向（靖宇主导风向为西风）629m处大坎屯，监测项目TSP、NOx监测点布设情况详见下表。 表3-3环境空气质量监测点布设情况表 序号; 监测点位; 说明. 1; 项目所在地; 了解项目所在地环境空气质量. 2; 大坎屯; 项目下风向环境空气质量. （2）监测项目 根据该区域环境空气质量状况以及项目废气污染特征，确定为监测项目因子：TSP、NOx （3）监测单位及时间 北方未蓝（吉林）生态环保科技有限公司，于2023年6月15日—6月22日监测，连续监测7日。 （4）评价方法 采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi—第i种污染物最大质量浓度占标率； Ci—第i种污染物的最大质量浓度，mg/m3； C0—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。 （6）评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （7）监测结果与评价 环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。 表3-4环境空气质量现状评价结果表 点位 名称; 污染物; 年评价 指标; 评价标准/ (μg/m³); 现状浓度范围 (mg/m³); 最大占标 率 ( % ); 超标频率(%); 达标情况. 1#; NOx; 日均值; 100; 0.029—0.038; 38; 0; 达标. TSP; 日均值; 300; 0.078—0.099; 33; 0. 2#; NOx; 日均值; 100; 0.029—0.038; 38; 0; 达标. TSP; 日均值; 300; 0.066—0.103; 34.3; 0. 通过引用监测数据可知，特征污染物满足环境质量标准要求，说明区域环境质量较好，且有一定的环境容量。 3.声环境质量现状调查与评价 本项目位于开发区内，周围主要为工业企业。项目厂界周边50m范围内，不存在村屯等声环境敏感目标，故不进行环境质量现状监测。 4.土壤及地下水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，土壤及地下水环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目在现有厂区内进行建设，现有厂区、锅炉房（设备用房）地面已全部硬化完成，无土壤、地下水环境污染途径，故本次不开展土壤及地下水环境质量现状调查。 - 生态环境 本项目位于开发区内，在原有厂区内建设，无新增占地。项目所在区域不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于长白山靖宇食品医药产业园，在现有厂区内进行建设，厂区周边环境较原环评期间无变化，项目位于长白山靖宇食品医药产业园，厂界北侧现状为空地，隔空地180m为靖宇县海轮防水材料有限公司，厂界东侧为空地，隔空地500m为大坎屯村，厂界南侧为规划道路，隔道路80m为白山市鑫霖硅业有限公司，厂界西侧为空地，隔空地为355m为靖宇县恒振新型环保建材有限公司。本项目锅炉房距最近环境敏感目标为东侧大坎屯629m。 厂界周边的环境保护目标详见下表。 表3-5主要环境保护目标一览表 污染源; 环境保护目标. 环境 因素; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂区距离/m; 规模; 保护内容. X; Y. 环境 空气; 本项目厂界外500m范围无环境保护目标，厂界东侧为空地，隔空地500m为大坎屯村，距离本项目锅炉房629m。; 保护项目所在地周围大气环境，使得环境空气质量能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。. 声环境; 本项目厂界外50m范围无环境保护目标; 控制各类噪声源，使厂界声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准。. 地表水; 珠子河; 北侧330m; 保护珠子河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。. 地下水; 项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。; 满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。. 土壤; 保护厂区及周边土壤; 厂内土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）所规定的第二类用地相关标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目拟建1台3t/h生物质锅炉用于生产供热，生物质锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准要求，锅炉烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中相关要求，根据现场勘查，周围200m范围最高建筑物为本企业设备用房2层建筑，高8m，本项目锅炉烟囱30m满足GB13271-2014高度要求）详见下表。 表3-6本项目锅炉执行排放标准单位：mg/m3 污染物; 排放标准mg/m3; 污染物排放监测位置; 标准来源. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 300. NOx; 300. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 表3-7锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; 1.4~＜2.8. t/h; 2~＜4. 烟囱最低允许高度; m; 30. 2.废水 原环评批复要求锅炉排水、软化水系统污水、生活污水（包括隔油后的食堂废水）、隔油后的车辆清洗废水排入市政污水管网，再经吉林白山经济开发区新区污水处理厂处理，最后通过污水管网进入靖宇县污水处理厂进一步处理。 厂区按照“清污分流、雨污分流”的原则进行建设 ，自建污水处理站已建成，尚未投入运行。锅炉废水处置方式无变化可直接排入市政污水管网。企业共设两个污水排放口，DW001为企业自建污水处理站生产废水排口，DW002为生活污水、锅炉排污水等的排口， 因白山经济开发区新区产业园区污水处理站未建设，企业废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级排放标准，同时满足靖宇县污水处理厂纳水要求，排入市政管网经靖宇县污水处理厂处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后排入珠子河。 表3-8废水排放标准 单位mg/L 污染物名称; 单位; 最高允许浓度; 标准名称及级别. pH; /; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. NH3-N; mg/L; /. 表3-9污水处理厂排放标准 单位mg/L 标准来源; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. pH; 6～9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5(8). 大肠菌群数（个/L）; 1000. 动植物油; 1. TN; 15. TP; 0.5. 3.噪声 噪声排放限值采用GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区排放标准要求。 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固体废物标准 一般固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。 执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），原有环评拟建的靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目年屠宰肉牛1.1万头，属于名录中屠宰及肉类加工（135）中“年屠宰肉牛1万头及以上的”重点管理类项目。本项目，锅炉废水与生活污水合用一个排放口，为一般排放口，直接排入市政污水管网进入靖宇县污水处理厂进行处置。 本项目锅炉排气筒，执行《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）排污许可证申请与核发要求，锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，本项目建设一台3t/h生物质锅炉，属于单台出力10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉有组织排放口为一般排放口。 本项目涉及实施总量审核管理的主要污染物包括：烟尘：0.0044t/a，SO2：0.062t/a、NOx：0.199t/a，本项目新增COD：0.0074， NH3-N：0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂区已建成的设备用房进行建设，部分设备用房改作锅炉房使用，本项目仅涉及生物质锅炉安装，施工期主要污染为施工人员产生的生活污水及安装过程中产生的噪声。 本项目周围无居民区等环境敏感点，主要为工业企业，项目施工期产生的安装噪声随施工期结束后消失，对周围企业影响较小。 施工期设置临时移动式公厕，施工人员生活污水排入移动式临时公厕，定期清掏作为农肥，不外排。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中规定“污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定”，本项目相关源强核算优先参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范。 1.废气 1.1源强核算及采取的污染防治措施 （1）有组织废气源强 本项目变更后的锅炉为1台3t/h燃生物质蒸汽锅炉，用于生产及生活供热，属于工业锅炉。年运行天数为330天(其中供暖期140d，全天24h运行，非供暖期每天约运行2h)，根据企业用热需求可计算出生物质燃料消耗量约为256.71t/a。烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。本次锅炉污染源源强核算采用《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)进行核算。 表4-1 锅炉烟气源强核算参数一览表 序号; 参数名称; 参数选取. 1; 年运行时间; 锅炉年运行3740h。. 2; 年消耗生物质量(R); 3t/h锅炉年消耗生物质燃料256.71t。. 3; ：收到基低位发热值; 生物质燃料收到基低位发热量为4269kcal，1Kcal=4.18585182085KJ，则换算后收到基低位发热值约为17869.4KJ/kg. 4; ：收到基灰分; 干燥基灰分Aad为0.52%，收到基灰分=Aad×（100-Mt）/100，生物质燃料全水分Mt为6.58，则换算后为0.49%。. 5; ：锅炉烟气带出的飞灰份额; 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ 991-2018录B表B.2，本项目为链条炉，由于燃料为生物质，则取值为30%. 6; ：综合除尘效率; 采用旋风除尘器+布袋除尘器，设计处理效率≥99%. 7; ：飞灰中可燃物含量; 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ 991-2018录B要求，参考《工业锅炉经济运行》（GB/T 17954-2007）和《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T 15317-2009），则取值为15%. 8; ：收到基硫的质量分数; 干基全硫量St,d为0.03，收到基硫分=St,d×（100-Mt）/100，则换算后约为0.027. 9; ：锅炉机械不完全燃烧损失; 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ 991-2018录B表B.1和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表11，链条炉排炉取值5%~15% 本项目选取中间值10%. 10; ：脱硫效率; 本期工程不设置脱硫设施，考虑到远期环保要求及生物质燃料成分变动，预留脱硫位置，则取值为0%. 11; K：燃生物质中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额; 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ 991-2018录B表B.3，则取值为0.5. 12; ：脱硝效率; 本期工程不设置脱硝设施，考虑到远期环保要求及生物质燃料成分变动，预留脱硝位置，则取值为0%. 13; ：炉膛出口氮氧化物质量浓度; 由于炉膛出口氮氧化物质量浓度未知，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ 991-2018录B表B.4燃生物质炉锅炉炉膛出口NOx浓度在100-600（mg/m3），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业锅炉（热力供应）行业系数手册—4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”中氮氧化物的排污系数为1.02kg/t×原料，计算出NOx产生浓度约为163.46 mg/m3. ①烟气量 拟建项目生物质燃料成分Qnet，ar为17869.4KJ/kg，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中基准烟气量（）的计算。 经计算，锅炉基准烟气量V0为4.76m3/kg。 根据3t锅炉设计燃烧生物质量为256.71t/a，烟气量为1.22×106m3/a（326.72m3/h）。 ②烟尘 锅炉烟气中烟尘排放采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1中燃生物质锅炉公式进行计算，具体如下： 经计算，锅炉烟气中颗粒物产生量为0.44t/a，产生速率0.117kg/h；排放量为0.0044t/a，排放速率0.0011kg/h。 ③SO2计算 锅炉烟气中SO2排放计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1中燃生物质锅炉公式进行计算，具体如下： 经计算，热水锅炉烟气中SO2产生量为0.062t/a，产生速率0.016kg/h。 ④NOx计算 本次锅炉烟气中NOx排放计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1中燃生物质锅炉公式进行计算，具体如下： 经计算，锅炉未采用低氮燃烧技术。热水锅炉烟气中NOx产生量为0.199t/a，产生速率0.053kg/h。 ⑤汞及其化合物 根据吉林省产品质量监督检验院对生物质燃料汞成分含量检测结果，燃料中未检出汞含量，本次污染源源强核算以锅炉烟气中不产生汞及其化合物进行分析。（详见附件） 综上，本项目生物质锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中大气污染物排放限值要求（颗粒物：50mg/m3；SO2：300mg/m3；NOx：300mg/m3）。锅炉烟气经过旋风除尘+布袋除尘器处理后由30m高烟囱（DA001）排放（根据现场勘查，周围200m范围最高建筑物为本企业设备用房2层建筑，高8m，本项目锅炉烟囱30m满足GB13271-2014高度要求），不会对周边大气环境造成明显影响。 表4-2排气口基本情况一览表 排气口名称; 编号; 高度; 内径; 温度; 地理坐标. 锅炉房; DA001; 30m; 0.4m; 80℃; 东经126度42分39.790秒，北纬42度24分10.43640秒. 表4-3 锅炉烟气污染物产生及排放一览表 污染物; 污染物产生; 措施及效率; 污染物排放; 标达情况. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 限值mg/m3; 超标率. 颗粒物; 0.44; 360; 0.117; 旋风除尘+布袋（≥99%）; 0.0044; 3.6; 0.0011; 50; 0. 二氧化硫; 0.062; 50.82; 0.016; 无; 0.062; 50.82; 0.016; 300; 0. 氮氧化物; 0.199; 163.46; 0.053; 无; 0.199; 163.46; 0.053; 300; 0. 由上表可知，本项目大气污染物，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值，达标排放。 （2）无组织废气源强 本项目原料存放及灰仓采用全封闭型式，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）废气无组织源强可忽略不计。 本项目生物质颗粒粉尘产生量约为原料的0.01%，项目共使用生物质颗粒256.71t/a，产生粉尘0.026t/a，排放速率为0.078kg/h；灰渣及除尘灰存放在封闭的灰渣库内，在装卸，搬运过程中会产生少量粉尘，产生量为除尘灰和锅炉灰渣产生量的0.5%，灰渣除尘灰共产生14.88t，则粉尘产生量为0.0744t，排放速率为0.09kg/h（以330天，每日灰渣清理、燃料搬运投料过程约每天1小时计），本项目生物质原料为袋装形式贮存，在通过袋装、密闭存储、搬运时轻拿轻放以及定期洒水保持湿度等措施，无组织粉尘较小，可以满足厂界1.0mg/m3标准要求。 表4-4无组织废气产生情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生量; 治理措施及 治理效率; 排放速率. 原料; 颗粒物; 0.0744t; 通过袋装、密闭存储、洒水抑尘，处理效率60%; 0.078kg/h. 及灰渣储存; 颗粒物; 0.0744t; 0.09kg/h. 污染措施的技术可行性 （1）有组织废气治理措施 本项目锅炉生产过程中产生的烟尘采用旋风除尘+布袋除尘器进行处理，该措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行性技术，能够满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》中相关治理要求。 除尘可行性分析： 旋风除尘器+布袋除尘器是一种高效、可靠的粉尘处理设备，其工作原理，旋风除尘器通过使含尘气体高速旋转，利用离心力将密度较大的尘粒从气流中“甩”出来，并撞击到器壁后下落收集。布袋除尘器是通过过滤材料制成的布袋对含尘气体进行过滤，使粉尘被阻留在布袋表面，清洁气体从布袋内部排出。除尘器具有以下特点： 高效除尘：组合除尘器采用高效过滤材料制成的布袋，可对粉尘进行高效吸附和过滤，过滤效率高达99%以上。 适应性强：旋风除尘+布袋除尘器适用于处理各种不同类型的粉尘，如颗粒状、纤维状等。 操作简便：旋风除尘+布袋除尘器结构简单，操作方便，易于维护。 节能环保：旋风除尘+布袋除尘器运行能耗低，排放符合环保标准，有利于降低能源消耗和减少环境污染。 可靠性高：旋风除尘+布袋除尘器具有较高的可靠性，长期稳定运行，使用寿命长。 综上，本项目生物质锅炉产生的污染物采用旋风除尘+布袋除尘器进行处理，该措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表 7 锅炉烟气污染防治可行技术表中所列的可行技术，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气治理措施 本项目无组织废气主要来源于生物质燃料、锅炉灰渣等运输过程中产生的粉尘。燃料及灰渣库采用全封闭结构、地面采用混凝土硬化，生物质燃料采用袋装，可有效抑制粉尘外溢；除尘灰和灰渣均暂存在灰渣仓（采用袋式包装），定期外卖当地农户。确保厂界处无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值。 1.3废气排放环境影响 根据区域环境现状补充监测可知，目前区域环境质量较好。经工程分析可知，各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放，建设单位在加强各废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用的情况下，本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。 1.4非正常排放 本次针对锅炉废气非正常排放进行分析，企业污染物处理措施发生故障频率较低，持续时间较短。本工程无烟气旁路，废气处理措施发生故障时，按各污染物处理效率0，排放时间按1小时计，非正常工况生产废气排放情况如下表。 表4-5非正常工况生产废气排放情况 产排污 环节; 污染物; 排放情况; 持续时间; 发生频次. 排放量kg; 排放速率kg/h. 锅炉; 烟尘; 0.117; 0.117; 1小时; 1次/年. 本环评建议企业定期对污染物处理设施进行维护及检修，避免出现事故排放。 废气自行监测要求 企业应按照HJ820-2017《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》中的相关监测要求委托有资质的监测机构进行监测。 表4-6 废气监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 锅炉烟囱; 颗粒物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中. SO2; 1次/月. NOx; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/月. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值. 2.废水 本项目废水主要为锅炉排水及软化水设备浓水，均属于清净下水。 本项目废水主要为锅炉排水及软化水设备浓水，均属于清净下水。本项目锅炉排水及软化水设备浓水，经生活污水排放口（DW002）直接排入市政污水管网，最后通过污水管网进入靖宇县污水处理厂进一步处理后达标排放。 本项目为1台3t/h生物质蒸汽锅炉，排污量约为锅炉负荷的2%—5%，本次环评取4%，则锅炉排污水量为0.072t/d（23.628t/a）。软化系统排水量为（105.41t/a）。本次产生的废水主要污染物为COD、SS，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430锅炉产排污量核算系数手册”，化学需氧量为30克/吨-原料，项目燃料使用量为256.71t/a，故本项目锅炉排污水废水中COD产生量为0.007t/a。废水中SS类比《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中锅炉废水水质，预计建设项目锅炉废水水质为：SS：50mg/L。污染物产生浓度较低，可直接排入市政污水管网，最后通过污水管网进入靖宇县污水处理厂进一步处理后达标排放。 表4-7 本项目废水污染物产生情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况. 废水产生量（t/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）. 锅炉排水; COD; 23.628; 59; 0.0014. SS; 50; 0.0012. 软化水制备废水; COD; 105.41; 59; 0.006. SS; 50; 0.0053. 表4-8 企业废水排放口情况一览表 排放口名称; 编号; 排污口类型; 地理坐标; 排放去向; 排放标准. 生活污水排口; DW002; 一般 排口; 东经126度42分34.999秒，北纬42度24分8.960秒; 排入市政污水管网，进入靖宇县污水处理厂进一步处理; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级排放标准. 靖宇县污水处理厂：收水范围为靖宇县城区生活污水、吉林靖宇经济开发区生产与生活污水以及白山经济开发区新区产业园区生产与生活污水，污水处理采用“改良A2 /O生化反应池+深度处理”工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，污水经排污口最终排入珠子河。 靖宇县污水处理厂已于 2009年5月8 日获得环评批复，于2017年12月7日获得排污口行政许可决定书，2019年日处理量1.5万吨。靖宇县污水处理厂目前正处于运行状态，二期扩建工程已于2023年建设完成，可满足至2035年城市总体规划污水处理能力，目前污水厂处理规模为 5×10 4 m3/d，采用“改良 A2 /O 生化反应池+深度处理”工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水经现有排污口最终排入珠子河。靖宇县污水处理厂有能力接纳本项目废水。 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），确定废水监测要求如下表： 表4-9 废水监测方案一览表 类别; 监测点位; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 一般排放口; DW002; 1; pH、COD、BOD5、 SS 、氨氮、总磷、流量; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. 3.噪声 （1）噪声源强核算及主要措施 本项目建成后，全厂所用设备噪声级为75-90dB（A）。主要噪声设备噪声源强情况详见下表。 表4-10 项目主要噪声设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 建筑物名称; 声源 名称; 数量 （台）; 空间相对位置; 设备声压级; 距离室内边界距离 （m）; 设备防噪措施及降噪效果; 距离室内边界1m处噪声; 运行时段; 插入建筑物损失; 建筑外1m处噪声声压级. X; Y; Z. 1; 锅炉房; 锅炉房; 引风机; 1; 203; 50; 1; ＜90; 1; 设置基础减震措施，安装隔声措施，可降噪5dB（A）; 85; 连续; 20; 65. 2; 出渣机; 1; 200; 47; 1; ＜80; 1; 设置基础减震措施，安装隔声措施，可降噪5dB（A）; 75; 连续; 20; 55. 3; 软化水设备; 1; 203; 51; 1; ＜75; 1; 设置基础减震措施，可降噪5dB（A）; 70; 连续; 20; 50. 4; 循环水泵; 1; 203; 52; 1; ＜75; 1; 设置基础减震措施，可降噪5dB（A）; 70; 连续; 20; 50. （4）噪声预测结果 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：  式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LA(r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计 算出预测点的A声级（LA(r)）。 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 拟建工程在预测点的噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （5）预测结果及评价 根据以上公式计算出本项目投产后对厂界声环境质量的贡献值，预测结果详见下表。 表4-11原有环评厂界噪声贡献值统计表单位：dB（A） 预测点类型; 预测点名称; 贡献值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界; 东场界; 21.8; 21.8; 65; 55; 达标; 达标. 南场界; 35.5; 35.5; 65; 55; 达标; 达标. 西场界; 49.4; 49.4; 65; 55; 达标; 达标. 北场界; 48.1; 48.1; 65; 55; 达标; 达标. 表4-12本项目建成后全厂厂界噪声叠加值统计表单位：dB（A） 预测点类型; 预测点名称; 距厂界距离 （m）; 贡献值/dB（A）; 叠加值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界; 东场界; 143; 22.5; 22.5; 25.2; 25.2; 65; 55; 达标; 达标. 南场界; 30; 36.2; 36.2; 38.9; 38.9; 65; 55; 达标; 达标. 西场界; 6; 50.1; 50.1; 52.8; 52.8; 65; 55; 达标; 达标. 北场界; 7; 48.8; 48.8; 51.5; 51.5; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，本项目建成后全厂厂界各处噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目建成后对周围声环境影响较小。 拟采取治理措施：选择新型低噪设备，通过加装消音器、隔声装置减少空气动力性噪声，合理布置噪声源；对锅炉房采用隔音门窗或者加设吸音材料，内部加设吸音材料；加强对设备的管理和维护。经采取上述方式处理后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。 （3）噪声自行监测 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的相关监测要求委托有资质的监测机构，每季度一次在厂界四周进行噪声监测。 表4-13噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次，昼夜各监测1次。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.固体废物 本项目新增的固体废物为除尘灰、废布袋及生物质锅炉灰渣、废离子交换树脂、石英砂、废弃包装。本项目锅炉设备不会产生废机油等危险废物。 1）除尘灰 项目锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后排放，会产生一定量的除尘灰，产生量为0.4356t，暂存于灰渣库内，外卖用作肥料。 2）废布袋 本项目废布袋产生量为0.1t/3a，由厂家回收利用。 - 废离子交换树脂 项目软化水设备采用离子交换树脂技术制备软化水，年产生废离子交换树0.05t/3a，由厂家直接带走，不在厂内存放。 - 石英砂 项目软化水设备采用石英砂进行初过滤，年产生废石英砂0.01t/a，交市政环卫一同处理。 - 废弃包装 项目生物质颗粒为袋装形式采购，年产生废弃包装物0.001t/a，交市政环卫一同处理。 6）生物质锅炉灰渣 本项目生物质锅炉燃烧过程中会产生锅炉灰渣，产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中式（13）计算： 本项目中：R=256.71t，Aar=0.52%，q4=10%，Qnet.ar=17870KJ/kg； 因此生物质锅炉炉灰产生量为14.88t/a，袋装（带内衬）暂存于灰渣库内。由于生物质灰渣中含有大量有机质和营养成分，可以作为有机肥料来使用。它可以改善土壤结构，提高土壤通透性和保水性，增加土壤肥力，促进植物的生长发育，因此，本项目生物质灰渣外卖用作肥料。项目固体废物分析结果汇总表见下表。 表4-14固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生工序; 暂存方式及位置; 产生量（t/a）; 处理方式去向. 1; 锅炉灰渣; 一般固废; 900-099-S03; 锅炉燃烧; 袋装、暂存于灰渣库内; 14.88; 外卖用作肥料. 2; 废布袋; 900-099-S59; 废气处理; 暂存于锅炉房; 0.1; 由厂家回收. 3; 除尘灰; 900-099-S03; 废气处理; 袋装、暂存于灰渣库内; 0.4356; 外卖用作肥料. 4; 废离子交换树脂; 900-009-S59; 软化水; 更换后厂家直接带走，不存放; 0.05t/3a; 厂家回收. 5; 石英砂; 900-009-S59; 软化水; 交市政环卫; 0.01; 交市政环卫处置. 6; 废气包装; 900-003-S17; 生物质; 交市政环卫; 0.001; 交市政环卫处置. （3）固体废物环境管理要求 ①进行垃圾分类收集，对可再利用的资源进行回收。 ②用循环经济理论指导企业的运营与管理，建立生态型企业，减少废弃物的产生，最大限度节约和回收资源。 ③制定严格的垃圾收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施，防止飞扬、异味和运输过程中的遗洒。综上所述，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，建设单位在解决好其排放去向并及时清运的前提下，不会对周围环境质量造成明显的不利影响。 ④加强企业内部对固体废物的管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。 5.风险分析 （1）风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录 B 及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不含其中所列的危险化学品，未构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险识别 生产系统危险性识别：本项目生产过程中可能发生废气处理设施事故导致废气超标排放。 （3）环境风险类型及危害分析 本项目涉及的环境风险类型为：火灾事故引发的伴生/次生污染物排放、废气处理设施事故导致废气事故排放对大气环境的影响、锅炉废水泄漏对地下水、土壤环境的影响。 ①火灾 本项目正常情况并无火灾隐患。但是厂区内部发生火灾时，在高温环境下其中含有或吸附的污染物质可能会因为挥发、热解吸等作用进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超 过该区域的环境空气质量标准。 ②废气处理装置出现故障 废气处理装置出现故障时，此时若未经过处理的生物质锅炉燃烧废气直接排入大气，各种污染物的去除率为0，将造成周围大气环境污染。 以上风险识别和分析结果汇总详见下表。 表4-15 项目环境风险识别汇总表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. l; 废气处理设施; SO₂、NOx、颗粒物; 事故排放; 大气扩散; 附近大气. 2; 锅炉房; CO、烟尘; 火灾; 大气扩散; 附近大气. （4）环境风险防范措施及应急要求 定期对废气设备进行检修，使设备在生产过程中处于良好的运行状况，把由于设备失灵引发的环境风险减至最低。强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 （5）分析结论 本项目火灾、泄露等事故发生概率较低，环境风险潜势为Ⅰ，通过加强企业管理，做好防范措施，可有效地最大限度防范风险事故的发生，在项目营运过程中，制订和完善风险防范措施和应急预案，将在项目运营过程中认真落实，本项目环境风险可控。 - 项目污染物排放情况 本项目污染物排放情况详见下表 表4-16 变更前后污染物汇总表 污染物名称; 原环评排放量（t/a）; 变更后评排放量（t/a）; 排放量变化情况（t/a）. 锅炉排水; 锅炉排水（m3/a）; 67.6; 129.038; +61.438. COD; 0.003; 0.0074; +0.0044. SS; 0.003; 0.0065; +0.0035. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.019; 0.005; -0.014. SO2; 0.37; 0.068; -0.302. NOx; 0.055; 0.199; +0.144. 一般固体废物; 废离子交换树脂; 0.01; 0.05; +0.04. 石英砂; 0; 0.01; +0.01. 锅炉炉渣; 28; 14.88; -13.12. 除尘灰; 0; 0.4356; +0.4356. 废布袋; 0; 0.1; +0.1. 废包装物; 0; 0.001; +0.001. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 旋风除尘器+布袋除尘器+30m高烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）中表2排放限值要求 |
|  | 原料库、灰渣库 | TSP | 加强管理，生物质及灰渣装卸时洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、软化水制备废水 | COD、SS | 直接排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 风机、水泵等设备 | 噪声 | 设备设置在建筑物内，减振隔声措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 收集的粉尘、锅炉灰渣外售用作肥料；废布袋由厂家定期回收处理；废离子交换树脂由厂家回收，不在厂内存放；废石英砂、废包装材料交市政环卫进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 锅炉房、灰间地面进行硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环保设施投资估算 为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的运营期环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为20万元，其中环保投资为10.0万元，占总投资的50%。环保投资明细详见下表。 表5-1环保投资一览表 序号; 治理项目; 治理措施; 环保投资（万元）. 1; 废气; 旋风除尘器+布袋除尘器+30m排气筒（DA001）; 8.0. 2; 噪声; 消声材料、减振垫、消声器等; 0.5. 3; 固体废物; 收集的烟尘、锅炉灰渣外售用作肥料；废布袋及由厂家定期回收处理；废离子交换树脂厂家回收；废石英砂、废包装材料交市政环卫处置。; 0.5. 4; 环境管理与监测; 1.0. 合计; 10.0. （2）“三同时”验收管理、验收内容及排污许可衔接性要求 根据2017年10月1日起施行《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环保部2017年11月关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制度实施方案》的通知（国办发〔2016〕81号）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。因此，建设单位应在规定时间内取得排污许可证，合法排污。 |

# 六、结论

综上所述，该项目的建设符合国家和地方的相关产业政策，选址符合白山市“生态环境分区管控”和开发区规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| # 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排入自建污水处理站处理后排入市政污水管网废水 | COD | / | / | 4.39 | / | 0 | 4.39 | 4.39 |
|  | BOD5 | / | / | 2.19 | / | 0 | 2.19 | 2.19 |
|  | SS | / | / | 1.54 | / | 0 | 1.54 | 1.54 |
|  | NH3-N | / | / | 0.36 | / | 0 | 0.36 | 0.36 |
|  | TP | / | / | 0.04 | / | 0 | 0.04 | 0.04 |
|  | TN | / | / | 0.76 | / | 0 | 0.76 | 0.76 |
|  | 动植物油 | / | / | 0.60 | / | 0 | 0.60 | 0.60 |
| 直接排入市政污水管网废水 | COD | / | / | 243.32 | 0.0074 | 0 | 243.3274 | 243.3274 |
|  | BOD5 | / | / | 136.31 | / | 0 | 136.31 | 136.31 |
|  | SS | / | / | 165.02 | 0.0065 | 0 | 165.0265 | 165.0265 |
|  | NH3-N | / | / | 17.41 | / | 0 | 17.41 | 17.41 |
|  | 动植物油 | / | / | 8.29 | / | 0 | 8.29 | 8.29 |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0.019 | 0.005 | 0.019 | 0.005 | 0.005 |
|  | SO2 | / | / | 0.37 | 0.068 | 0.37 | 0.068 | 0.068 |
|  | NOx | / | / | 0.055 | 0.199 | 0.055 | 0.199 | 0.199 |
|  | NH3 | / | / | 0.2036 | / | 0 | 0.2036 | 0.2036 |
|  | H2S | / | / | 0.01353 | / | 0 | 0.01353 | 0.01353 |
|  | 油烟 | / | / | 0.0104 | / | 0 | 0.0104 | 0.0104 |
| 固体废物 | 废机油、废润滑油 | / | / | 0.05 | / | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | 1.0 | / | 0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 不合格胴体、内脏等 | / | / | 0.5 | / | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 牛粪便 | / | / | 74.3 | / | 0 | 74.3 | 74.3 |
|  | 牛肠胃内容物 | / | / | 90.6 | / | 0 | 90.6 | 90.6 |
|  | 修整杂质、牛毛 | / | / | 7.8 | / | 0 | 7.8 | 7.8 |
|  | 废包装材料 | / | / | 2 | 0.001 | 0 | 2.001 | 2.001 |
|  | 格栅渣 | / | / | 3.0 | / | 0 | 3.0 | 3.0 |
|  | 污泥 | / | / | 0.0298 | / | 0 | 0.0298 | 0.0298 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废石英砂 | / | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 锅炉炉渣 | / | / | 28 | 14.88 | 28 | 14.88 | 14.88 |
|  | 职工生活垃圾 | / | / | 16.5 | / | 0 | 16.5 | 16.5 |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | 3.3 | / | 0 | 3.3 | 3.3 |
|  | 废油脂 | / | / | 3.6 | / | 0 | 3.6 | 3.6 |
|  | 病死牛 | / | / | 5.5 | / | 0 | 5.5 | 5.5 |
|  | 调料渣和原料的下脚料 | / | / | 3.0 | / | 0 | 3.0 | 3.0 |
|  | 除尘灰 | / | / | 0 | 0.4356 | 0 | 0.4356 | 0.4356 |
|  | 废布袋 | / | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①