靖水字〔2024〕80号

关于对《吉林省靖宇抽水蓄能电站工程

水工程建设规划同意书》的批复

华电靖宇抽水蓄能有限公司：

你单位上报的《吉林省靖宇抽水蓄能电站工程水工程建设规划同意书》收悉。依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和国家计委、水利部联合发布的《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(水政〔1992〕7号)等有关法律法规的规定，我局组织有关人员和专家进行了现场踏勘，召开了评审会议，经会议讨论研究形成评审意见。现批复如下：

- 项目基本情况

- 吉林省靖宇抽水蓄能电站工程位于吉林省白山市靖宇县境内，距靖宇县直线距离18km。

本工程装机容量为1800MW，上水库总库容为1618×104m3，下水库总库容2467×104m3。工程为大（1）型一等工程。

本工程由上、下水库及输水发电系统组成。上水库位于那尔轰河右岸新开河谷源头的新开河谷库址。下水库位于那尔轰河景山镇三脚窝石村下游1.3km处。输水发电系统位于上、下水库之间的山体内。

本工程上水库挡水建筑物设计洪水标准为200年一遇，校核洪水标准为2000年一遇；下水库挡水建筑物及下水库泄水建筑物设计洪水标准为200年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。电站厂房及其附属建筑物、地面开关站洪水设计标准按200年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。下水库消能防冲建筑物的防洪标准为100年一遇洪水设计。

- 二、总体评价

《吉林省靖宇抽水蓄能电站工程水工程建设规划同意书》基本符合《水工程建设规划同意书论证报告编制导则（试行）》（SL/Z 719—2015）的要求，采用的基础资料详实可靠，计算方法正确，报告满足水工程规划同意书编制要求。

- 三、意见及建议

1.补充说明本工程建设是否涉及生态红线、公益林、矿产、文物等。

2.说明本工程所在河流有无国土空间规划、防洪规划、水资源开发利用规划等。

3.说明泄放坝下生态流量的措施。

4.进一步说明工程建设影响的防止补救措施。

靖宇县水利局

2024年6月13日

（此件主动公开）

靖宇县水利局办公室                          2024年6月13日印发