附件1：靖宇县污水处理设施及配套管线改造工程总概算表
	总 概  算  表

	项目名称：靖宇县污水处理设施及配套管线改造工程

	
	
	概   算          价   值 

（万元）
	
	
	
	
	技术经济指标（元）
	占总投资比例
	备注

	编号
	工程或费用名称
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标
	
	

	一
	工程费用
	7470.20 
	28.98 
	
	
	7499.18 
	
	
	
	79.81%
	

	1
	污水处理厂
	148.32 
	18.32 
	
	
	166.64 
	
	
	
	
	

	1.1 
	污水处理厂设备
	120.85 
	
	
	
	120.85 
	项
	1.00 
	
	
	

	1.2 
	建筑改造
	27.47 
	
	
	
	27.47 
	
	
	
	
	

	1.3 
	仪表改造
	
	15.35 
	
	
	15.35 
	项
	1.00 
	
	
	

	1.4 
	暖通工程
	
	2.97 
	
	
	2.97 
	项
	1.00 
	
	
	

	2 
	提升泵站
	9.22 
	10.66 
	
	
	19.88 
	
	
	
	
	

	2.1 
	给水管线
	
	0.73 
	
	
	0.73 
	m
	69.00 
	105.84 
	
	

	2.2 
	提升泵站
	
	9.71 
	
	
	9.71 
	座
	1.00 
	
	
	

	2.3 
	泵房改造电气设备
	
	0.23 
	
	
	0.23 
	项
	1.00 
	
	
	

	2.4
	场区平整铺装
	9.22 
	
	
	
	
	项
	1.00 
	
	
	

	3
	柴油发电机房
	322.71 
	
	
	
	322.71 
	
	
	
	
	

	3.1 
	建筑工程
	322.71 
	
	
	
	322.71 
	项
	1.00 
	
	
	

	4
	保安大街
	191.55 
	
	
	
	191.55 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	63.22 
	
	
	
	63.22 
	m
	646.00 
	978.64 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	128.33 
	
	
	
	128.33 
	㎡
	2870.95 
	446.99 
	
	

	5
	保安东路
	63.76 
	
	
	
	63.76 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	21.14 
	
	
	
	21.14 
	m
	168.00 
	1258.33 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	42.62 
	
	
	
	42.62 
	㎡
	1094.00 
	389.58 
	
	

	6
	保安西路
	147.52 
	
	
	
	147.52 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	42.84 
	
	
	
	42.84 
	m
	394.00 
	1087.25 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	104.68 
	
	
	
	104.68 
	㎡
	2758.00 
	379.54 
	
	

	7
	保安中路
	109.78 
	
	
	
	109.78 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	40.06 
	
	
	
	40.06 
	m
	373.00 
	1073.94 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	69.72 
	
	
	
	69.72 
	㎡
	1936.00 
	360.11 
	
	

	8
	府西胡同
	84.25 
	
	
	
	84.25 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	31.22 
	
	
	
	31.22 
	m
	216.00 
	1445.31 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	53.03 
	
	
	
	53.03 
	㎡
	1149.64 
	461.27 
	
	

	9
	将军路
	387.56 
	
	
	
	387.56 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	92.23 
	
	
	
	92.23 
	m
	1266.00 
	728.52 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	295.33 
	
	
	
	295.33 
	㎡
	8063.00 
	366.28 
	
	

	10
	交警队东路
	65.18 
	
	
	
	65.18 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	23.80 
	
	
	
	23.80 
	m
	138.00 
	1724.64 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	41.38 
	
	
	
	41.38 
	㎡
	883.20 
	468.52 
	
	

	11
	靠山街
	116.89 
	
	
	
	116.89 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	39.12 
	
	
	
	39.12 
	m
	268.00 
	1459.70 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	77.77 
	
	
	
	77.77 
	㎡
	1715.20 
	453.42 
	
	

	12
	联合路
	215.65 
	
	
	
	215.65 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	98.81 
	
	
	
	98.81 
	m
	593.00 
	1666.27 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	116.84 
	
	
	
	116.84 
	㎡
	2608.20 
	447.97 
	
	

	13
	南一胡同-青龙河
	90.74 
	
	
	
	90.74 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	22.86 
	
	
	
	22.86 
	m
	242.00 
	944.56 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	67.89 
	
	
	
	67.89 
	㎡
	1494.50 
	454.24 
	
	

	14
	批发市场
	101.47 
	
	
	
	101.47 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	29.85 
	
	
	
	29.85 
	m
	314.00 
	950.64 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	71.62 
	
	
	
	71.62 
	㎡
	1574.71 
	454.81 
	
	

	15
	市场街
	208.23 
	
	
	
	208.23 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	76.90 
	
	
	
	76.90 
	m
	465.00 
	1653.76 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	131.33 
	
	
	
	131.33 
	㎡
	2939.54 
	446.77 
	
	

	16
	五金胡同
	51.60 
	
	
	
	51.60 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	17.37 
	
	
	
	17.37 
	m
	186.00 
	933.87 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	34.23 
	
	
	
	34.23 
	㎡
	719.82 
	475.54 
	
	

	17
	新华胡同
	35.06 
	
	
	
	35.06 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	9.37 
	
	
	
	9.37 
	m
	86.00 
	1089.53 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	25.69 
	
	
	
	25.69 
	㎡
	524.60 
	489.71 
	
	

	18
	新华路
	42.48 
	
	
	
	42.48 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	11.45 
	
	
	
	11.45 
	m
	106.00 
	1080.19 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	31.03 
	
	
	
	31.03 
	㎡
	646.60 
	479.89 
	
	

	19
	育红胡同
	32.18 
	
	
	
	32.18 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	10.17 
	
	
	
	10.17 
	m
	79.00 
	1287.34 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	22.01 
	
	
	
	22.01 
	㎡
	440.43 
	499.74 
	
	

	20
	育西胡同
	29.79 
	
	
	
	29.79 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	10.96 
	
	
	
	10.96 
	m
	81.00 
	1353.09 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	18.83 
	
	
	
	18.83 
	㎡
	365.72 
	514.87 
	
	

	21
	珠江街
	137.69 
	
	
	
	137.69 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	51.31 
	
	
	
	51.31 
	m
	239.00 
	2146.86 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	86.38 
	
	
	
	86.38 
	㎡
	1912.00 
	451.78 
	
	

	22
	白山林村中药开发有限公司及康美人参基地
	25.28 
	
	
	
	25.28 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	25.28 
	
	
	
	25.28 
	m
	18.00 
	14044.44 
	
	

	23
	康师傅工厂
	25.28 
	
	
	
	25.28 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	25.28 
	
	
	
	25.28 
	m
	18.00 
	14044.44 
	
	

	24
	同仁堂工厂
	25.28 
	
	
	
	25.28 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	25.28 
	
	
	
	25.28 
	m
	18.00 
	14044.44 
	
	

	25
	嘉骏丽园
	187.78 
	
	
	
	187.78 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	64.29 
	
	
	
	64.29 
	m
	569.00 
	1129.88 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	123.49 
	
	
	
	123.49 
	㎡
	3129.50 
	394.60 
	
	

	26
	金盛元小区
	521.43 
	
	
	
	521.43 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	183.78 
	
	
	
	183.78 
	m
	1752.00 
	1048.97 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	337.65 
	
	
	
	337.65 
	㎡
	8680.20 
	388.99 
	
	

	27
	农经住宅楼
	21.03 
	
	
	
	21.03 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	7.40 
	
	
	
	7.40 
	m
	60.00 
	1234.00 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	13.62 
	
	
	
	13.62 
	㎡
	282.00 
	483.05 
	
	

	28
	安康小区
	171.65 
	
	
	
	171.65 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	52.19 
	
	
	
	52.19 
	m
	575.00 
	907.65 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	119.46 
	
	
	
	119.46 
	㎡
	3025.00 
	394.91 
	
	

	29
	参花苑
	72.05 
	
	
	
	72.05 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	23.09 
	
	
	
	23.09 
	m
	226.00 
	1021.68 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	48.96 
	
	
	
	48.96 
	㎡
	1197.80 
	408.75 
	
	

	30
	地税小区
	89.32 
	
	
	
	89.32 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	29.93 
	
	
	
	29.93 
	m
	277.00 
	1080.51 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	59.39 
	
	
	
	59.39 
	㎡
	1468.10 
	404.54 
	
	

	31
	和熙苑
	134.80 
	
	
	
	134.80 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	45.96 
	
	
	
	45.96 
	m
	421.00 
	1091.76 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	88.83 
	
	
	
	88.83 
	㎡
	2231.30 
	398.12 
	
	

	32
	荷旺苑
	125.99 
	
	
	
	125.99 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	44.56 
	
	
	
	44.56 
	m
	380.00 
	1172.63 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	81.43 
	
	
	
	81.43 
	㎡
	2039.50 
	399.26 
	
	

	33
	荷潇苑
	127.11 
	
	
	
	127.11 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	37.94 
	
	
	
	37.94 
	m
	393.00 
	965.39 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	89.17 
	
	
	
	89.17 
	㎡
	2240.10 
	398.06 
	
	

	34
	珠江小区
	131.51 
	
	
	
	131.51 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	43.29 
	
	
	
	43.29 
	m
	418.00 
	1035.65 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	88.22 
	
	
	
	88.22 
	㎡
	2215.40 
	398.21 
	
	

	35
	联康东区
	71.35 
	
	
	
	71.35 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	26.72 
	
	
	
	26.72 
	m
	231.00 
	1156.71 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	44.63 
	
	
	
	44.63 
	㎡
	1085.70 
	411.07 
	
	

	36
	交通运政公寓
	24.55 
	
	
	
	24.55 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	8.21 
	
	
	
	8.21 
	m
	75.00 
	1094.67 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	16.34 
	
	
	
	16.34 
	㎡
	352.50 
	463.55 
	
	

	37
	矿泉批发市场
	81.38 
	
	
	
	81.38 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	26.23 
	
	
	
	26.23 
	m
	289.00 
	907.61 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	55.15 
	
	
	
	55.15 
	㎡
	1358.30 
	406.02 
	
	

	38
	新兴江城
	573.38 
	
	
	
	573.38 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	196.53 
	
	
	
	196.53 
	m
	2063.00 
	952.64 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	376.85 
	
	
	
	376.85 
	㎡
	9696.10 
	388.66 
	
	

	39
	粮食小区
	95.34 
	
	
	
	95.34 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	30.43 
	
	
	
	30.43 
	m
	304.00 
	1000.99 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	64.91 
	
	
	
	64.91 
	㎡
	1611.20 
	402.87 
	
	

	40
	林业之家小区
	517.83 
	
	
	
	517.83 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	162.30 
	
	
	
	162.30 
	m
	1551.00 
	1046.42 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	355.53 
	
	
	
	355.53 
	㎡
	9143.40 
	388.84 
	
	

	41
	龙鼎福园小区
	347.67 
	
	
	
	347.67 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	107.22 
	
	
	
	107.22 
	m
	1010.00 
	1061.58 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	240.45 
	
	
	
	240.45 
	㎡
	6161.00 
	390.28 
	
	

	42
	气象小区
	38.18 
	
	
	
	38.18 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	11.51 
	
	
	
	11.51 
	m
	117.00 
	983.76 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	26.67 
	
	
	
	26.67 
	㎡
	620.10 
	430.09 
	
	

	43
	汽配小区
	56.13 
	
	
	
	56.13 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	17.09 
	
	
	
	17.09 
	m
	183.00 
	933.88 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	39.04 
	
	
	
	39.04 
	㎡
	940.62 
	415.05 
	
	

	44
	司法公寓
	24.20 
	
	
	
	24.20 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	7.35 
	
	
	
	7.35 
	m
	69.00 
	1065.22 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	16.85 
	
	
	
	16.85 
	㎡
	365.70 
	460.76 
	
	

	45
	商业公寓
	40.83 
	
	
	
	40.83 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	12.00 
	
	
	
	12.00 
	m
	138.00 
	869.57 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	28.83 
	
	
	
	28.83 
	㎡
	676.20 
	426.35 
	
	

	46
	诚致综合楼
	28.42 
	
	
	
	28.42 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	9.23 
	
	
	
	9.23 
	m
	87.00 
	1060.92 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	19.19 
	
	
	
	19.19 
	㎡
	426.30 
	450.15 
	
	

	47
	卫生小区
	48.18 
	
	
	
	48.18 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	17.39 
	
	
	
	17.39 
	m
	158.00 
	1100.63 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	30.79 
	
	
	
	30.79 
	㎡
	726.80 
	423.64 
	
	

	48
	温馨小区
	177.27 
	
	
	
	177.27 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	54.85 
	
	
	
	54.85 
	m
	546.00 
	1004.58 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	122.42 
	
	
	
	122.42 
	㎡
	3101.80 
	394.67 
	
	

	49
	新华小区
	378.17 
	
	
	
	378.17 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	118.20 
	
	
	
	118.20 
	m
	1198.00 
	986.64 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	259.97 
	
	
	
	259.97 
	㎡
	6666.70 
	389.95 
	
	

	50
	新兴小区
	352.58 
	
	
	
	352.58 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	103.42 
	
	
	
	103.42 
	m
	1324.00 
	781.12 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	249.16 
	
	
	
	249.16 
	㎡
	6386.55 
	390.13 
	
	

	51
	阳光花园小区
	246.77 
	
	
	
	246.77 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	81.26 
	
	
	
	81.26 
	m
	767.00 
	1059.45 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	165.51 
	
	
	
	165.51 
	㎡
	4218.50 
	392.34 
	
	

	52
	宇成家园
	34.50 
	
	
	
	34.50 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	10.58 
	
	
	
	10.58 
	m
	112.00 
	944.64 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	23.92 
	
	
	
	23.92 
	㎡
	548.80 
	435.86 
	
	

	53
	诚泰小区
	83.34 
	
	
	
	83.34 
	
	
	
	
	

	
	污水工程
	26.15 
	
	
	
	26.15 
	m
	288.00 
	907.99 
	
	

	
	道路恢复（含拆除）
	57.19 
	
	
	
	57.19 
	㎡
	1411.20 
	405.26 
	
	

	
	第一部分小计
	7470.20 
	28.98 
	
	
	7499.18 
	
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	1069.91 
	1069.91 
	
	
	
	11.39%
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	130.13 
	130.13 
	
	
	
	
	

	2
	建设工程监理费
	
	
	
	170.95 
	170.95 
	
	
	
	
	

	3
	前期工作咨询费
	
	
	
	39.92 
	39.92 
	
	
	
	
	

	4
	工程造价咨询费
	
	
	
	54.54 
	54.54 
	
	
	
	
	

	5
	工程勘察费
	
	
	
	82.49 
	82.49 
	
	
	
	
	

	6
	设计费
	
	
	
	235.29 
	235.29 
	
	
	
	
	

	7
	竣工图编制费
	
	
	
	18.82 
	18.82 
	
	
	
	
	

	8
	环境影响咨询费
	
	
	
	19.99 
	19.99 
	
	
	
	
	

	9
	劳动安全卫生评审费
	
	
	
	37.50 
	37.50 
	
	
	
	
	

	10
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	149.98 
	149.98 
	
	
	
	
	

	11
	工程保险费
	
	
	
	22.50 
	22.50 
	
	
	
	
	

	12
	施工图审查费
	
	
	
	15.00 
	15.00 
	
	
	
	
	

	13
	招标代理服务费
	
	
	
	25.55 
	25.55 
	
	
	
	
	

	14
	水土保持费
	
	
	
	50.00 
	50.00 
	
	
	
	
	

	18
	债券中介机构咨询费
	
	
	
	6.90 
	6.90 
	
	
	
	
	

	19
	债券发行费用
	
	
	
	10.35 
	10.35 
	
	
	
	
	

	
	第二部分费用小计
	
	
	
	1069.91 
	1069.91 
	
	
	
	
	

	
	第一、二部分费用小计
	7470.20 
	28.98 
	
	1069.91 
	8569.09 
	
	
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	
	514.15
	514.15
	
	
	
	5.47%
	

	
	建设投资 
	7470.20 
	28.98 
	
	1584.05 
	9083.24
	
	[image: image1.png]



	
	
	

	
	建设期债券利息 
	
	
	
	312.75
	312.75
	
	
	
	3.33%
	

	
	工程总投资
	7470.20
	28.98
	
	1896.80
	9395.99
	
	[image: image2.png]



	
	100.00%
	

	
	占总投资比例
	79.50%
	0.31%
	
	20.19%
	100.00%
	
	
	
	
	


1

